|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EON_B | Podmínky pro revizní činnost na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize | Stran: | 1 / 10 |
| Platnost od: | 18.11.2013 |
| Účinnost od: | 01.12.2013 |
| Prováděcí pokyn ECZR | ECZR-PP-DS-117 | Revize: | 00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prováděcí pokyn PP-DS-117 společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.** | | | | |
| **Role** | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** | **Datum a podpis** |
| **Vydavatel:** | ECZR | Síťový management | Mezera David |  |
| **Schvalovatel:** | ECZR | Síťový management | Mezera David |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Manažer ISŘ:** | ECZR | Procesní řízení a organizace | Bilko Radek |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel:** | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** |
| ECZR | Standardizace | Rynda Jaroslav |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smluvní návaznost (SLA):** | SLA 31-42, SLA 31-43, SLA 31-44, SLA 31-45 | | |
|  | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** |
| **Odsouhlaseno na straně odběratele SLA:** | ECD | Řízení realizace služeb | Horák Pavel |
| **Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA:** | ECZR | Síťový management | Mezera David |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lokalizováno na základě (KR/RL):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Související procesy / procesní buňky** | Údržba, opravy a odstraňování poruch sítě VN, NN a ZP |

Změnový list

| Označení části textu\* | Popis změny |
| --- | --- |
| Celý dokument | V návaznosti na nová pravidla tvorby IŘD od 1.1.2011 je použita nová šablona PP. |
|  |  |
| Celý dokument | V textu dokumentu doplněn výraz Provozní RT = Provozní revizní technik |
| Příloha 7.3 | Aktualizována příloha 7.3 Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Česká republika, s.r.o. |
| Čl. 3.2.2 | Doplněn nový odstavec Podmínky pro činnost Provozního RT |
| Čl. 3.2.3 | Doplněno,: „Ve vztahu k Provoznímu RT ESCZ, bude zjištěný nedbalý přístup řešen v rámci pracovněprávních vztahů společností ESCZ.“ |
| Čl. 4 | Doplněno,: „Fakturace provedené činnosti se řídí platnými obchodními podmínkami mezi ESCZ a ECZR dle schváleného ceníku prací. Hodnocení Provozního RT ESCZ se řídí vnitřními předpisy ESCZ.“ |
| Čl. 5 | Doplněna příloha c,: „Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize“ Doplněna příloha d,: „Základní požadavky na obsah dokumentu Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení.“ |
|  |  |
| Celý dokument | V souvislosti s novými pravidly tvorby IŘD dle *ECZR-SM-001 Systém řízení dokumentů a záznamů*, z 14. 2. 2013, použita nová šablona PP |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*\* příp. odkaz na kapitolu, odstavec, …*

Obsah

[Změnový list 2](#_Toc358724523)

[Obsah 3](#_Toc358724524)

[1 Účel 3](#_Toc358724525)

[1.1 Zdůvodnění 3](#_Toc358724526)

[1.2 Cíl 3](#_Toc358724527)

[2 Oblast odpovědnosti a působnosti 4](#_Toc358724528)

[3 Pojmy - definice a zkratky 4](#_Toc358724529)

[4 Popis činností a pravidel 4](#_Toc358724530)

[5 Související dokumentace 5](#_Toc358724531)

[5.1 IŘD 5](#_Toc358724532)

[5.2 Další dokumenty 5](#_Toc358724533)

[6 Závěrečná a přechodná ustanovení 5](#_Toc358724534)

[7 Přílohy 6](#_Toc358724535)

[P1 Požadované dokumenty ke spolupráci ECZR a RT 7](#_Toc358724536)

[P2 Pověření k revizím distribučního zařízení v provozování ECZR 8](#_Toc358724537)

[P3 Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Česká republika, s.r.o. 9](#_Toc358724538)

[P4 Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize 10](#_Toc358724539)

# Účel

Pokyn je vydáván za účelem definování pravidel a stanovení jednotných organizačních, technických a obchodních podmínek pro revizní činnost na zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. v provozování společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

Stanovuje pravidla pro činnost Pověřeného a Provozního revizního technikajen pro oblast distribuční soustavy v provozování společnosti ECZR. Při aktivitách Pověřeného nebo Provozního RT mimo tuto oblast, není již RT nijak vázán předpisy a požadavky společnosti ECZR.

Činnosti v distribučním zařízení společnosti E.ON jsou a musí být organizovány a prováděny tak, aby veřejnost, zaměstnanci nebo dodavatelé stavebně montážních prací nebyli vystaveni riziku zranění či smrtelným úrazům.

* 1. **Zdůvodnění**

Společnost E.ON usiluje o to, aby se vyhnula jakýmkoliv nehodám. Je nepřijatelné, aby docházelo k nehodám (bez ohledu na to, zda se týkají zaměstnanců společnosti E.ON, zaměstnanců zhotovitelů, poskytovatelů provozních služeb nebo třetích stran). Nejúčinnější způsob, jak se vyhnout nehodám, je identifikovat a řídit rizika dříve, než k nehodám nebo událostem dojde.

* 1. **Cíl**

Cílem tohoto dokumentu je sjednocení pohledu revizních techniků na bezpečnostní rizika, zdůraznění významu uvádění do provozu a dále provozovat jen zařízení bezpečná - vyhotovená v souladu s technickou legislativou ECD, jejíž prioritou je ochrana zdraví všech lidí, jež mohou přijít v blízkost zařízení či dokonce v bezprostřední kontakt a dále zlepšení kultury bezpečnosti při všech činnostech prováděných na zařízení, především snížení počtu pracovních úrazů v souladu s korporátní strategií dle koncernové směrnice KR22-EEA “Bezpečnost práce, ochrana zdraví, životní prostředí“.

# Oblast odpovědnosti a působnosti

Za činnosti a povinnosti vyplývající v souvislosti s elektrotechnickou kvalifikací dle § 9. Vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., je plně odpovědný pracovník tuto elektrotechnickou kvalifikaci splňující a činnost revizního technika konající.

Pokyn je závazný pro jednotlivé útvary v rozsahu jejich působení ECZR (SDS)

# Pojmy - definice a zkratky

| **Pojem / Zkratka** | **Definice** |
| --- | --- |
| **odpovědný pracovník** | pracovník, který má pravomoci, povinnosti a odpovědnost k dané aktivitě |
| **RT** | revizní technik |
| **Pověřený RT** | revizní technik splňující požadované podmínky a zapsaný do aktuálního seznamu pověřených revizních techniků ECZR |
| **Provozní RT ESCZ** | revizní technik splňující požadované podmínky pro provádění revizní činnosti na zařízení na základě požadavku ECZR |
| **ECZR** | E.ON Česká republika, s.r.o. |
| **ESCZ** | E.ON Servisní, s.r.o. |
| **ČSN** | Česká technická norma |
| **PNE** | Podniková norma energetiky |
| **TNS** | Technická norma společnosti |
| **ITI** | Institut technické inspekce |
| **TIČR** | Technická inspekce České republiky |
| **ČÚBP** | Český úřad bezpečnosti práce |
|  |  |

# Popis činností a pravidel

Podrobné zpracování organizačních, technických a obchodních podmínek dále podmínek týkajících se získání pověření pro provádění revizní činnosti, organizační sled k provedení revizní činnosti na zařízení, oblast působnosti Pověřených i Provozních RT, je obsahem samostatné přílohy tohoto pokynu, v dokumentu Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize.

RT splňující stanovená pravidla je pověřen k provádění revizní činnosti formou pověřovací listiny (viz příloha P.2).

Aktualizovaný seznam Pověřených RT je přístupný na stránkách vnitřního informačního systému a na základě osobního hesla na internetových stránkách v technických informacích.

# Související dokumentace

## IŘD

ECZR-PP-SDS-004.05 Technické podmínky dodávky staveb pro E.ON Česká republika, s.r.o. (bude nahrazen ECZR-PP-DS-133 Technické podmínky dodávky staveb pro E.ON Česká republika, s.r.o.)

## Další dokumenty

* Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Zákon č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Zákon č.455/1991 Sb. Živnostenský zákon ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Zákon č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* Vyhl. ČÚBP č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
* Vyhl. č.73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) Účinnost vyhlášky od 1.6. 2010
* Vyhl. ČÚBP č.48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů
* NV č.101/2005 Sb.  Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
* ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení
* ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
* ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
* PNE 33 0000-3 Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy
* PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos   
  a distribuci elektrické energie

# Závěrečná a přechodná ustanovení

1. ECZR-PP-DS-117 nahrazuje původní ECZR-PP-SDS-010
2. Odkazy uvedené jsou v souladu s označením IŘD před platností ECZR-PK-2012-03 jednatelů ECZR Platnost a aplikace interní řízené dokumentace ECZR od 01. 01. 2013. Současně s aktualizací označení odkazovaných IŘD, bude umožněna i aktualizace odkazů v tomto dokumentu použitých.

# Přílohy

P1 Požadované dokumenty ke spolupráci ECZR a RT 7

P2 Pověření k revizím distribučního zařízení v provozování ECZR 8

P3 Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Česká republika, s.r.o. 9

P4 Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize 10

P1 Požadované dokumenty ke spolupráci ECZR a RT



P2 Pověření k revizím distribučního zařízení v provozování ECZR



P3 Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Česká republika, s.r.o.



P4 Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize

