- 02_RD_Příloha_28_Geoportál - data z leteckého snímkování

- Každý účastník, který se kvalifikoval v systému kvalifikace obdržel současně s výzvou k podání nabídky od zadavatele 1 přístup pro tzv. Geoportálu (Otrokovice B, Otrokovice C. Tento portál slouží pro náhled na zařízení DS.

- Pro výše uvedené části VZ jsou pro oblast všech linek VN k dispozici data a vyhodnocení z tzv. leteckého snímkování. Podrobný manuál, jak s portálem a s daty z leteckého snímkování pracovat, obdrží účastník zároveň s přístupem.

- Obrázek 1: Vymezení vegetace v OP vedení 22 kV

- Obrázek 2: Přibližná výška a rozsah vegetace v OP vedení 22 kV

- Zadavatel předpokládá, že výše uvedené informace využije Účastník v rámci cenové nabídky pro nacenění dlouhodobé údržby na vedení VN.