|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EON_B | Zásady pro udělení souhlasu zhotoviteli k provádění prací metodou PPN NN na zařízení E.ON Distribuce, a. s. | Stran: | 1 / 14 |
| Platnost od: | 01. 04. 2014 |
| Účinnost od: | 15. 04.2014 |
| Prováděcí pokyn ECZR | ECZR-PP-DS-145 | Revize: | 01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prováděcí pokyn PP-DS-145 společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.** | | | | |
| **Role** | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** | **Datum a podpis** |
| **Vydavatel:** | ECZR | Správa sítě VN, NN a ZP | Důbrava Bohdan |  |
| **Schvalovatel:** | ECZR | Správa sítě VN, NN a ZP | Důbrava Bohdan |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Manažer ISŘ:** | ECZR | Procesní řízení a organizace | Bilko Radek |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zpracovatel:** | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** |
| ECZR | Řízení provozu | Čížek Leoš |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smluvní návaznost (SLA):** | SLA 31-42; SLA 31-43; SLA 31-44; SLA 31-45 | | |
|  | **Společnost** | **Organizační jednotka** | **Příjmení a jméno** |
| **Odsouhlaseno na straně odběratele SLA:** | ECD | Řízení realizace služeb | Horák Pavel |
| **Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA:** | ECZR | Správa sítě VN, NN a ZP | Důbrava Bohdan |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lokalizováno na základě zásady řízení skupiny:** | Není |
| **Související procesy / procesní buňky** | Zajištění provozu, údržby a oprav sítí VN/NN/ZP |

Změnový list

| Označení části textu\* | Popis změny |
| --- | --- |
|  | Aktualizace odpovědnosti pracovníků |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*\* příp. odkaz na kapitolu, odstavec, …*

Obsah

[Změnový list 2](#_Toc384032549)

[Obsah 3](#_Toc384032550)

[1 Účel 4](#_Toc384032551)

[2 Oblast působnosti 4](#_Toc384032552)

[3 Pojmy - definice a zkratky 4](#_Toc384032553)

[4 Popis činností a pravidel 5](#_Toc384032554)

[4.1 Souhlas pro zhotovitele k provádění prací PPN NN 5](#_Toc384032555)

[5 Související dokumentace 6](#_Toc384032556)

[6 Závěrečná a přechodná ustanovení 6](#_Toc384032557)

[P Přílohy 7](#_Toc384032558)

[P.1 Souhlas s prováděním práce metodou PPN NN 8](#_Toc384032559)

[P.2 Seznam pracovních postupů PPN NN 9](#_Toc384032560)

[P.3 Čestné prohlášení - seznam vybavení pracovníků OOPP pro provádění PPN NN 10](#_Toc384032561)

[P.4 Čestné prohlášení - normativ nářadí a pomůcek pro práci PPN NN 11](#_Toc384032562)

[P.5 Žádost o udělení souhlasu k provádění práce PPN NN 12](#_Toc384032563)

[P.6 Povolené postupy PPN NN 13](#_Toc384032564)

[P.7 Evidence prací pod napětím - NN 14](#_Toc384032565)

# Účel

Tento prováděcí pokyn popisuje postup při udělování souhlasu s prováděním prací PPN NN v distribučních sítích E.ON Distribuce, a. s. externím zhotovitelem.

# Oblast působnosti

Prováděcí pokyn platí pro všechny zaměstnance ECZR ve smyslu platných právních norem s ohledem na pracovněprávní vztahy a přiměřeně pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů působících na společných pracovištích.

# Pojmy - definice a zkratky

| Pojem / Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| **ECZR** | E.ON Česká republika, s.r.o. |
| **ESCZ** | E.ON Servisní, s.r.o. |
| **SDS** | Správa distribuční sítě |
| **SSZ** | Středisko služeb zákazníkům |
| **RS** | Regionální správa (součást SDS) |
| **Technik PaÚ** | technik provozu a údržby E.ON Česká republika, s.r.o. |
| **Montér ESCZ** | montér distribuční soustavy E.ON Servisní, s.r.o. |
| **Technik PaZ** | technik provozu a zakázek E.ON Servisní, s.r.o. |
| **Koordinátor OPDs** | koordinátor OPDs E.ON Servisní, s.r.o. |
| **Vedoucí RCDs ESCZ** | vedoucí regionu E.ON Servisní, s.r.o. |
| **Pracovník** | zaměstnanec společností E.ON Česká republika, s.r.o. a E.ON Servisní, s.r.o. |
| **BOZP** | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| **OOPP** | Osobní ochranné a pracovní pomůcky |
| **OPDs** | operativní pracoviště distribučních služeb |
| **NN** | nízké napětí |
| **VN** | vysoké napětí |
| **TS** | transformační stanice |
| **PPN NN** | práce pod napětím NN |
| **BO** | běžná oprava |
| **standard** | Příslušný standard dle Vyhl. 540/2005 Sb. ve znění Vyhl. 41/2010 Sb. |

# Popis činností a pravidel

## Souhlas pro zhotovitele k provádění prací PPN NN

* Souhlas s prováděním práce metodou PPN NN na distribučním zařízení E.ON Distribuce, a. s. bude vydávat ECZR SDS na základě písemné žádosti zhotovitele.
* Souhlas může získat pouze zhotovitel, který má uzavřenou rámcovou smlouvu s E.ON Česká republika, s. r. o. na stavby nebo zhotovitel, který má uzavřenou rámcovou smlouvu s E.ON Servisní, s. r. o. na realizaci běžných oprav v sítích VN, NN a DTS.
* Souhlas je platný pouze, jsou-li platné výše uvedené rámcové smlouvy.
* Maximální doba platnosti souhlasu bude 36 měsíců od jeho vydání.
* Souhlas může být udělen opakovaně.
* Při porušení podmínek pro udělení souhlasu může být souhlas zhotoviteli odebrán.

**4.2 Technické, legislativní a personální podmínky potřebné pro udělení**

**souhlasu**

* Součástí žádosti jsou kopie písemných pověření jednotlivých pracovníků zhotovitele, kteří budou

vykonávat práce PPN NN. U těchto pověřených pracovníků zhotovitele budou k žádosti přiloženy

i kopie dokladů o absolvování školení PPN NN. Dále bude součástí žádosti Čestné prohlášení -

seznam vybavení pracovníků OOPP pro provádění PPN NN a Čestné prohlášení - normativ

nářadí a pomůcek pro práci PPN NN.

* Zhotovitel stanoví „Pracovníka pověřeného koordinací PPN“ (PPK)
* musí splňovat kvalifikaci dle vyhlášky č.50/78 Sb.,
* absolvoval příslušné školení PPN,
* je k této činnosti písemně pověřený,
* metodicky řídí provádění prací PPN ve firmě zhotovitele,
* zajišťuje technické a organizační podmínky pro provádění prací PPN ve firmě zhotovitele
* Zhotovitel stanoví „Pracovníka pověřeného řízením“ (PPŘ)
* musí splňovat kvalifikaci dle vyhlášky č.50/78 Sb.,
* absolvoval příslušné školení PPN,
* je k této činnosti písemně pověřený,
* zajišťuje periodické přezkušování pomůcek
* Zhotovitel stanoví minimálně dva pracovníky „Vedoucí práce PPN“. Každý z nich
* musí splňovat kvalifikaci dle vyhlášky č.50/78 Sb.,
* absolvoval příslušné školení,
* je k této činnosti písemně pověřený,
* má praxi minimálně 1 rok při provádění práce PPN NN,
* je písemně pověřený vedoucím práce PPN
* provádí práce PPN
* Zhotovitel stanoví minimálně dva „Pracovníky pro provádění PPN“. Každý z nich
* musí splňovat kvalifikaci dle vyhlášky č.50/78 Sb.,
* absolvoval příslušné školení PPN,
* je k této činnosti písemně pověřený,
* provádí práce PPN

**4.3 Dokumentace**

* Na všechny práce PPN NN bude pracovníky zhotovitele vystaven písemný pracovní příkaz - Příloha č. 7.
* Zhotovitel bude vystavené písemné pracovní příkazy archivovat po dobu 36 měsíců.
* Kopie písemného pracovního příkazu bude přiložena k dokumentaci při předání stavby (opravy).

**4.4 Vybavení pracovníků zhotovitele OOPP pro práci PPN NN**

* ochranná přilba s celoobličejovým štítem,
* izolační rukavice třídy 00 nebo 0 s ochrannými převleky (kožené rukavice),
* osobní prostředky zajištění proti pádu (postroj + příslušenství),
* ochranný oblek nehořlavý, ve stejné kvalitě jako ve společnostech E.ON,
* ochranná obuv s protismykovou podrážkou určená pro práci na el. zařízení ve stejné kvalitě jako ve společnostech E.ON,
* izolované nářadí PPN (dle ČSN EN 60900),
* izolační žebřík (dle ČSN EN 61478, ČSN EN 50528, ČSN EN 131) - izolační stojiny i příčle,
* pracovní plošina s vhodnou konstrukcí pro PPN NN,
* izolační koberec (dle ČSN EN 61111).

**4.5 Nářadí PPN**

* Osoba zhotovitele pověřená koordinací PPN ve firmě zhotovitele sestaví normativ nářadí PPN podle rozsahu prováděných prací (postupů) PPN NN

# Související dokumentace

ECZR-PP-DS-131 - Realizace činností OPEX na distribuční síti vysokého a nízkého napětí

# Závěrečná a přechodná ustanovení

Ukončuje se platnost:

ECZR-PP-SDS-080 - Zásady pro udělení souhlasu zhotoviteli k provádění prací metodou PPN NN na zařízení E.ON Distribuce, a. s..

1. Přílohy

P.1 Souhlas s prováděním práce metodou PPN NN 8

P.2 Seznam pracovních postupů PPN NN 9

P.3 Čestné prohlášení - seznam vybavení pracovníků OOPP pro provádění PPN NN 10

P.4 Čestné prohlášení - normativ nářadí a pomůcek pro práci PPN NN 11

P.5 Žádost o udělení souhlasu k provádění práce PPN NN 12

P.6 Povolené postupy PPN NN 13

P.7 Evidence prací pod napětím - NN 14

* 1. Souhlas s prováděním práce metodou PPN NN



* 1. Seznam pracovních postupů PPN NN



* 1. Čestné prohlášení - seznam vybavení pracovníků OOPP pro provádění PPN NN



* 1. Čestné prohlášení - normativ nářadí a pomůcek pro práci PPN NN



* 1. Žádost o udělení souhlasu k provádění práce PPN NN



* 1. Povolené postupy PPN NN

****

* 1. Evidence prací pod napětím - NN

****