## List1
Strana 1 / 5
Datum tisku 05.02.2021
Soupis materiálu mimo MTZ
[7 empty] | Číslo |  |  | Název |  |  | Verze NZ: |  |  |  |  | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS10.0 |  |  | Vedení 22kV - venkovní
(neuvedeno)(neuvedeno)
[15 empty] | Jedn. Cena |  |  |  |  | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  | 111082113210 |  |  |  | Voda pitná pro ostatní odběratele |  |  | M3 | 9.9072 |  | 40.6 |  |  |  |  | 402.241
|  | 2 |  | 111449018000 |  |  |  | Vazelina na kontakty |  |  | KG | 0.096 |  | 116 |  |  |  |  | 11.136
|  | 3 |  | 111633030300 |  |  |  | Gumoasfalt suspenze SA IV |  |  | KG | 17 |  | 29.34 |  |  |  |  | 498.78
|  | 4 |  | 246221010112 |  |  |  | Barva H syntetická základní pro konstrukce černá ocel |  |  | L | 65.448 |  | 195 |  |  |  |  | 12762.36
|  | 5 |  | 246221501102 |  |  |  | Barva H syntetická vrchní pro konstrukce černá ocel |  |  | L | 44.712 |  | 244 |  |  |  |  | 10909.728
|  | 6 |  | 246421200001 |  |  |  | Ředidlo F01 |  |  | L | 10.8 |  | 76 |  |  |  |  | 820.8
|  | 7 |  | 309003180820 |  |  |  | Šroub šestihr.hl.M 8 x 30 poz. |  |  | KS | 20 |  | 0.72 |  |  |  |  | 14.4
|  | 8 |  | 311120118061 |  |  |  | Matice ocel. M 8 poz. |  |  | KS | 20 |  | 0.19 |  |  |  |  | 3.8
|  | 9 |  | 605112110030 |  |  |  | Prkno smrkové omítané 24-32mm síla |  |  | M3 | 0.3641 |  | 3087.87 |  |  |  |  | 1124.294
|  | 10 |  | 605122612160 |  |  |  | Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý |  |  | M3 | 0.1324 |  | 5082.22 |  |  |  |  | 672.886
|  | 11 |  | 800000000072 |  |  |  | MATER.MIMO CISEL.ECD DLE SAMOST.SOUPISU |  |  | KC | 31000 |  | 1 |  |  |  |  | 31000
|  | 12 |  | 800000000323 |  |  |  | Směs betonová C12/15 (B15) měkká |  |  | M3 | 62 |  | 2230 |  |  |  |  | 138260
|  | 13 |  | 800000000325 |  |  |  | Směs betonová C12/15 (B15) měkká s přísadou Xypex Admin C1000 NF |  |  | M3 | 14.8 |  | 2630 |  |  |  |  | 38924
|  |  | Materiál mimo MTZ celkem | [12 empty] | 235404.425
Sestava DES008
Strana 2 / 5
Datum tisku 05.02.2021
Soupis materiálu mimo MTZ
[7 empty] | Číslo |  |  | Název |  |  | Verze NZ: |  |  |  |  | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS11.1 |  |  | Vedení 22kV - kabelové - Poz.47 - TS CUKROVAR
(neuvedeno)(neuvedeno)
[15 empty] | Jedn. Cena |  |  |  |  | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  | 111082113210 |  |  |  | Voda pitná pro ostatní odběratele |  |  | M3 | 2.865 |  | 40.6 |  |  |  |  | 116.319
|  | 2 |  | 111113080101 |  |  |  | Benzin 90/150 technický |  |  | L | 1.57 |  | 32.96 |  |  |  |  | 51.747
|  | 3 |  | 111611100300 |  |  |  | Asfalt primární 25/35 |  |  | KG | 10 |  | 3.22 |  |  |  |  | 32.2
|  | 4 |  | 132311373031 |  |  |  | Ocel tvaru L 30x30x4 J. 11373.0 |  |  | KG | 57.974 |  | 22.1 |  |  |  |  | 1281.225
|  | 5 |  | 214982026000 |  |  |  | Vodní sklo sodné 38 - 40 |  |  | KG | 8 |  | 20 |  |  |  |  | 160
|  | 6 |  | 246311080501 |  |  |  | Tmel pružný Butylplast |  |  | KG | 4 |  | 88.2 |  |  |  |  | 352.8
|  | 7 |  | 312111172538 |  |  |  | Elektroda ER 117 2,5mm |  |  | KS | 40 |  | 1.99 |  |  |  |  | 79.6
|  | 8 |  | 585221132502 |  |  |  | Cement SPC 42 |  |  | KG | 24.2 |  | 2.3 |  |  |  |  | 55.66
|  | 9 |  | 585930000083 |  |  |  | Malta vápenocementová zdící MCV 011 |  |  | KG | 27 |  | 1.89 |  |  |  |  | 51.03
|  | 10 |  | 587430003015 |  |  |  | Perlit expandovaný EP 150 |  |  | M3 | 0.04 |  | 3000 |  |  |  |  | 120
|  | 11 |  | 591865000010 |  |  |  | Cetris 10mm deska 3,35x1,25m |  |  | KS | 1.212 |  | 725.18 |  |  |  |  | 878.918
|  | 12 |  | 628312546112 |  |  |  | Lepenka BITUBITAGIT PE 35 asf. |  |  | M2 | 0.12 |  | 43.2 |  |  |  |  | 5.184
|  | 13 |  | 631512620001 |  |  |  | Vlákno minerální volné typ A 150kg/mm3 |  |  | KG | 60.6 |  | 33.2 |  |  |  |  | 2011.92
|  | 14 |  | 791999807583 |  |  |  | Osivo travní |  |  | KG | 1.719 |  | 90.9 |  |  |  |  | 156.257
|  | 15 |  | 800000000190 |  |  |  | Pěna těsnící sprej |  |  | KS | 3.5 |  | 150 |  |  |  |  | 525
|  | 16 |  | 800000000303 |  |  |  | Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek |  |  | M3 | 60.79 |  | 383 |  |  |  |  | 23282.57
|  | 17 |  | 900000000079 |  |  |  | Spojovací materiál pro kabelovou příchytku 3K131 PA6 4 kabely |  |  | SAD | 10 |  | 52 |  |  |  |  | 520
|  | 18 |  | 900000000080 |  |  |  | Spojovací materiál pro kabelovou příchytku 3K131+3k132 PA6 8 kabelů |  |  | SAD | 10 |  | 54 |  |  |  |  | 540
|  | 19 |  | 900000000088 |  |  |  | Roura PE 225 mm svařitelná pro řízené protlaky |  |  | m | 186 |  | 356 |  |  |  |  | 66216
|  |  | Materiál mimo MTZ celkem | [12 empty] | 96436.43
Sestava DES008
Strana 3 / 5
Datum tisku 05.02.2021
Soupis materiálu mimo MTZ
[7 empty] | Číslo |  |  | Název |  |  | Verze NZ: |  |  |  |  | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS11.2 |  |  | Vedení 22kV - kabelové - Poz.2 - TS CUKROVAR
(neuvedeno)(neuvedeno)
[15 empty] | Jedn. Cena |  |  |  |  | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  | 111082113210 |  |  |  | Voda pitná pro ostatní odběratele |  |  | M3 | 1.965 |  | 40.6 |  |  |  |  | 79.779
|  | 2 |  | 111113080101 |  |  |  | Benzin 90/150 technický |  |  | L | 1.458 |  | 32.96 |  |  |  |  | 48.056
|  | 3 |  | 111611100300 |  |  |  | Asfalt primární 25/35 |  |  | KG | 10 |  | 3.22 |  |  |  |  | 32.2
|  | 4 |  | 132311373031 |  |  |  | Ocel tvaru L 30x30x4 J. 11373.0 |  |  | KG | 57.974 |  | 22.1 |  |  |  |  | 1281.225
|  | 5 |  | 214982026000 |  |  |  | Vodní sklo sodné 38 - 40 |  |  | KG | 8 |  | 20 |  |  |  |  | 160
|  | 6 |  | 246311080501 |  |  |  | Tmel pružný Butylplast |  |  | KG | 4 |  | 88.2 |  |  |  |  | 352.8
|  | 7 |  | 312111172538 |  |  |  | Elektroda ER 117 2,5mm |  |  | KS | 40 |  | 1.99 |  |  |  |  | 79.6
|  | 8 |  | 585221132502 |  |  |  | Cement SPC 42 |  |  | KG | 24.2 |  | 2.3 |  |  |  |  | 55.66
|  | 9 |  | 585930000083 |  |  |  | Malta vápenocementová zdící MCV 011 |  |  | KG | 27 |  | 1.89 |  |  |  |  | 51.03
|  | 10 |  | 587430003015 |  |  |  | Perlit expandovaný EP 150 |  |  | M3 | 0.04 |  | 3000 |  |  |  |  | 120
|  | 11 |  | 591865000010 |  |  |  | Cetris 10mm deska 3,35x1,25m |  |  | KS | 1.212 |  | 725.18 |  |  |  |  | 878.918
|  | 12 |  | 628312546112 |  |  |  | Lepenka BITUBITAGIT PE 35 asf. |  |  | M2 | 0.12 |  | 43.2 |  |  |  |  | 5.184
|  | 13 |  | 631512620001 |  |  |  | Vlákno minerální volné typ A 150kg/mm3 |  |  | KG | 60.6 |  | 33.2 |  |  |  |  | 2011.92
|  | 14 |  | 791999807583 |  |  |  | Osivo travní |  |  | KG | 1.179 |  | 90.9 |  |  |  |  | 107.171
|  | 15 |  | 800000000190 |  |  |  | Pěna těsnící sprej |  |  | KS | 3.5 |  | 150 |  |  |  |  | 525
|  | 16 |  | 800000000303 |  |  |  | Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek |  |  | M3 | 45.32 |  | 383 |  |  |  |  | 17357.56
|  | 17 |  | 900000000079 |  |  |  | Spojovací materiál pro kabelovou příchytku 3K131 PA6 4 kabely |  |  | SAD | 10 |  | 52 |  |  |  |  | 520
|  | 18 |  | 900000000080 |  |  |  | Spojovací materiál pro kabelovou příchytku 3K131+3k132 PA6 8 kabelů |  |  | SAD | 10 |  | 54 |  |  |  |  | 540
|  | 19 |  | 900000000088 |  |  |  | Roura PE 225 mm svařitelná pro řízené protlaky |  |  | m | 186 |  | 356 |  |  |  |  | 66216
|  |  | Materiál mimo MTZ celkem | [12 empty] | 90422.103
Sestava DES008
Strana 4 / 5
Datum tisku 05.02.2021
Soupis materiálu mimo MTZ
[7 empty] | Číslo |  |  | Název |  |  | Verze NZ: |  |  |  |  | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RS27.3 |  |  | Optotrubka RoEON - 1, 1A, 193
(neuvedeno)(neuvedeno)
[15 empty] | Jedn. Cena |  |  |  |  | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  | 111082113210 |  |  |  | Voda pitná pro ostatní odběratele |  |  | M3 | 0.66 |  | 40.6 |  |  |  |  | 26.796
|  | 2 |  | 791999807583 |  |  |  | Osivo travní |  |  | KG | 0.396 |  | 90.9 |  |  |  |  | 35.996
|  | 3 |  | 800000000301 |  |  |  | Písek-projekty D0 - 2 |  |  | M3 | 6.96 |  | 291 |  |  |  |  | 2025.36
|  |  | Materiál mimo MTZ celkem | [12 empty] | 2088.152
Sestava DES008
Strana 5 / 5
Datum tisku 05.02.2021
Soupis materiálu mimo MTZ
[7 empty] | Číslo |  |  | Název |  |  | Verze NZ: |  |  |  |  | 2020/07a
Stavba: | [6 empty] | 1040014413 |  |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
Verze: | [6 empty] | 3 |  |  | REALIZACE
Projekt: | [6 empty] | 1 |  |  | Stavební úpravy VN101 od 2 po 41
PS: | [6 empty] | RT13.0 |  |  | Trafostanice 22/0,4kV - rozvaděč VN
(neuvedeno)(neuvedeno)
[15 empty] | Jedn. Cena |  |  |  |  | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  |  |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  | 246221061100 |  |  |  | Barva S2014/1100 šedivá vrchní venkovní |  |  | KG | 11.615 |  | 120.47 |  |  |  |  | 1399.259
|  | 2 |  | 246221501000 |  |  |  | Email S2013/1000 bílý venkovní |  |  | KG | 4.04 |  | 92.3 |  |  |  |  | 372.892
|  | 3 |  | 246221507550 |  |  |  | Email S2013/7550 oranž návěštní venkovní |  |  | KG | 0.99 |  | 253.83 |  |  |  |  | 251.292
|  | 4 |  | 246221670100 |  |  |  | Email S2070/0100 bílý rychleschnoucí |  |  | KG | 2 |  | 152.9 |  |  |  |  | 305.8
|  | 5 |  | 246421200001 |  |  |  | Ředidlo F01 |  |  | L | 3.1548 |  | 76 |  |  |  |  | 239.76
|  | 6 |  | 800000000072 |  |  |  | MATER.MIMO CISEL.ECD DLE SAMOST.SOUPISU |  |  | KC | 23153 |  | 1 |  |  |  |  | 23153
|  | 7 |  | 800000000192 |  |  |  | Spojovací mat.uchycení Provozní číslovací tab. na DTS nýty/hmoždinky (kiosek, stožárová, zděná)-bez tabulky |  |  | SAD | 5 |  | 34 |  |  |  |  | 170
|  |  | Materiál mimo MTZ celkem | [12 empty] | 25892.003
|  | Vypracoval: |  |  |  | Toifl František
Sestava DES008