## List1
Strana 1 / 3
Datum tisku 05.02.2021
Rekapitulace nákladů projektů |  |  |  | Název stavby: Stavební úpravy VN101 od 2 po 41 | [7 empty] | Číslo stavby: 1040014413
|  |  |  | Název verze: REALIZACE | [7 empty] | Číslo verze: 3
Poř. číslo |  | PS | Kapitola/název PS |  |  | Celkem náklady | Práce a mechanizace | Příspěvek za sklad |  | Materiál |  |  | Subdodávky |  | Dodávky
[15 empty] | Dodávky celkem |  |  |  | Z toho distr. trafa
|  |  | Projekt 1 |  | Verze NZ: 2020/07a
1. Projektová a inženýrská činnost
1 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 13700 | 13700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Celkem 1. Projektová a inženýrská činnost |  |  | 13700 | 13700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2. Provozní soubory
|  | RT13.0 | Trafostanice 22/0,4kV - rozvaděč VN
2 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 1204205.2706 | 69469.089 |  | 17.2186 |  | 26383.963 |  |  | 3335 |  | 1105000 |  |  |  | 0
|  | RT32.0 | Dispečerský řídící systém
3 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 250000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 250000 |  |  |  | 0
|  |  | Celkem 2. Provozní soubory |  |  | 1454205.2706 | 69469.089 |  | 17.2186 |  | 26383.963 |  |  | 3335 |  | 1355000 |  |  |  | 0
3. Stavební objekty
|  | RS10.0 | Vedení 22kV - venkovní
4 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 3091232.4299 | 1450100.979 |  | 43230.4379 |  | 1470559.793 |  |  | 0 |  | 127341.22 |  |  |  | 0
|  | RS11.1 | Vedení 22kV - kabelové - Poz.47 - TS CUKROVAR
5 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 1745323.8568 | 589554.591 |  | 18906.9268 |  | 636634.339 |  |  | 500228 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RS11.2 | Vedení 22kV - kabelové - Poz.2 - TS CUKROVAR
6 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 1586923.0929 | 492608.901 |  | 17032.119 |  | 577054.073 |  |  | 500228 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RS11.3 | Vedení 22kV - kabelové - poz.1 a 47 - úprava kabelových svodů VN - stávající kVN
7 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 32482.9137 | 28032.983 |  | 150.4808 |  | 4299.45 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RS27.1 | Optotrubka - Poz.47 - TS CUKROVAR
8 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 82596.1856 | 46201.159 |  | 1021.4666 |  | 29184.76 |  |  | 6188.8 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RS27.2 | Optotrubka - Poz.2 - TS CUKROVAR
9 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 74267.5795 | 41166.153 |  | 921.1265 |  | 26317.9 |  |  | 5862.4 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RS27.3 | Optotrubka RoEON - 1, 1A, 193
10 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 66538.4365 | 46846.668 |  | 248.6866 |  | 9193.482 |  |  | 10249.6 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RS28.0 | Optický kabel závěsný
11 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 2051921.0506 | 985467.098 |  | 1175.5926 |  | 33588.36 |  |  | 0 |  | 1031690 |  |  |  | 0
|  | RS49.0 | Demolice, demontáže_vvVN
12 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 263686.828 | 263686.828 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Celkem 3. Stavební objekty |  |  | 8994972.3736 | 3943665.36 |  | 82686.8366 |  | 2786832.157 |  |  | 1022756.8 |  | 1159031.22 |  |  |  | 0
4. Ostatní náklady
13 |  |  | (neuvedeno) |  |  | 752631 | 752631 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Celkem 4. Ostatní náklady |  |  | 752631 | 752631 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Celkem 1 |  |  | 11215508.6442 | 4779465.449 |  | 82704.0552 |  | 2813216.12 |  |  | 1026091.8 |  | 2514031.22 |  |  |  | 0
|  |  | Celkem 1040014413 |  |  | 11215508.6442 | 4779465.449 |  | 82704.0552 |  | 2813216.12 |  |  | 1026091.8 |  | 2514031.22 |  |  |  | 0
| Vypracoval: |  | Toifl František
Sestava DES002