**Příloha 1**

**Předmět veřejné zakázky, množství a cena**

Část B: Pojistky VN

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | | **Číslo materiálu** | **Text materiálu** | **Předpokládané množství** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena**  **v Kč bez DPH** |
| 1. | | 1100101577 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 2A | 700 |  |  |
| 2. | | 1100101578 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 4A | 1 500 |  |  |
| 3 | | 1100101579 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 6A | 2 300 |  |  |
| 4 | | 1100101580 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 10A | 3 500 |  |  |
| 5 | | 1100101581 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 16A | 4 000 |  |  |
| 6 | | 1100101582 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 20A | 1 950 |  |  |
| 7 | | 1100101583 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 25A | 200 |  |  |
| 8 | | 1100101584 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 31,5A | 170 |  |  |
| 9 | | 1100101585 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 40A | 100 |  |  |
| 10 | | 1100101586 | Pojistka VN výkonová IEC 24kV 63A | 30 |  |  |
|  | **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | | |  |