**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

**Část D – Ostatní ocelové konstrukce VN a NN**

| **Ostatní ocelové konstrukce VN a NN** | **MJ** | **Předpokládané odběrné množství v ks/sd** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena v Kč bez DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adaptér držáku rezervy SDOK PS stavitelný | ks | 50 |  |  |
| Držák D0,7m rezervy SDOK 30m JB-DB | ks | 100 |  |  |
| Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS | ks | 50 |  |  |
| Držák kotevní PS L110-200 U8 8 kN | ks | 10 |  |  |
| Držák kotevní PS L50-100 U8 8 kN | ks | 10 |  |  |
| Držák VPA opal. hrotu M16x400 | ks | 1 400 |  |  |
| Hrot opalovací M16x400 | ks | 1 400 |  |  |
| Hrot VPAv opalovací jednostranný 3 ks | sada | 400 |  |  |
| Konzola stavitelná PS 0-870 U8 kotevní | ks | 50 |  |  |
| Konzola stavitelná PS 0-940 U8 nosná | ks | 50 |  |  |
| Konzola transformátoru DOS pro UO | sada | 40 |  |  |
| Kryt plastové trubky 40-75 mm | ks | 800 |  |  |
| Příchytka distanční1xSDOK 15-20mm | ks | 50 |  |  |
| Příchytka distanční2xSDOK 15-20mm | ks | 100 |  |  |
| Příložka uzemňovací přímá | ks | 1 000 |  |  |
| Trubka 2x63 svodová dlouhá TSB | sada | 15 |  |  |
| Trubka 2x63 svodová krátká TSB | sada | 40 |  |  |
| Trubka 2x63 svodová PTS | sada | 30 |  |  |
| Trubka 3x63 svodová krátká TSB | sada | 10 |  |  |
| Trubka pevná 75/3m | ks | 3 300 |  |  |
| Trubka vývodová 75 vodiče izolované NN PTS | sada | 20 |  |  |
| Trubka vývodová 1x75 SV zemní | sada | 3 000 |  |  |
| Trubka vývodová 2x75 SV zemní | sada | 380 |  |  |
| Trubka vývodová 75 kabel NN D | sada | 90 |  |  |
| Trubka vývodová 75 kabel NN Z | sada | 200 |  |  |
| Trubka vývodová 75 SV sl.10,5m | sada | 1 900 |  |  |
| Trubka vývodová 75 SV sl.12m | sada | 140 |  |  |
| Trubka vývodová 75 SV sl.9m | sada | 3 000 |  |  |
| Trubka vývodová 75 vodiče izolované NN D | sada | 85 |  |  |
| Trubka vývodová 75 vodiče izolované NN Z | sada | 200 |  |  |
| Trubka vývodová 75 kabel NN D PTS | sada | 120 |  |  |
| Trubka vývodová 75 kabel NN Z PTS | sada | 120 |  |  |
| Třmen vázací Fe 25 pro izolátor VPR-1B | ks | 14 000 |  |  |
| Třmen vázací Fe 35 pro izolátor VPA | ks | 9 000 |  |  |
| Třmen VPA opal. hrotu M16x400 | ks | 1 400 |  |  |
| Tyč dosedací1000 konzoly odbočné | ks | 610 |  |  |
| Zábrana ptactvu nosník 60x100 UO PPN | ks | 10 |  |  |
| Tyč dosedací1300 JB/DB/DS | ks | 4 700 |  |  |
| Zábrana ptactvu Pařát horní rameno | ks | 300 |  |  |
| Zábrana ptactvu Delta 2závěs | sada | 5 |  |  |
| Zábrana ptactvu nosník 100x100 | ks | 10 |  |  |
| Zábrana ptactvu nosník U80 | ks | 10 |  |  |
| Zábrana ptactvu PS hlavy dříku | ks | 400 |  |  |
| Zábrana ptactvu Rovinná 1závěs | sada | 60 |  |  |
| Zábrana ptactvu TS otočená | sada | 10 |  |  |
| Zábrana ptactvu TS základní | sada | 5 |  |  |
| Růžek zkratovací na kotevní svorku | ks | 5 |  |  |
| Zábrana ptactvu Delta 1závěs | sada | 10 |  |  |
| Zábrana ptactvu PS konzoly VN | sada | 1 200 |  |  |
| Zábrana ptactvu Rovinná 2závěs | sada | 40 |  |  |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | |  |

Dne doplní účastník, v doplní účastník

--------------------------

Podpis oprávněné osoby účastníka