**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

**Část A – Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN**

| **Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN** | **MJ** | **Předpokládané odběrné množství v ks/sd** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena v Kč bez DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adaptér kotevní KA-Pařát II 3ks | ks | 40 |  |  |
| Konzola 4vodič VN-SDOK N12kN DBW | ks | 20 |  |  |
| Konzola 4vodič VN-SDOK N12kN JB | ks | 300 |  |  |
| Konzola 4vodič VN-SDOK R20kN DBW | ks | 20 |  |  |
| Konzola 4vodič VN-SDOK R20kN JB | ks | 100 |  |  |
| Konzola IZVE 3II DB kotevní | ks | 20 |  |  |
| Konzola IZVE 3II DB nosná | ks | 10 |  |  |
| Konzola IZVE 3II JB kotevní | ks | 20 |  |  |
| Konzola IZVE 3II JB nosná | ks | 40 |  |  |
| Konzola IZVE DS-15R-A | ks | 10 |  |  |
| Konzola IZVE DS-15-U | ks | 10 |  |  |
| Konzola IZVE DS-15A | ks | 10 |  |  |
| Konzola IZVE DS-20V-A | ks | 10 |  |  |
| Konzola IZVE DS-12-A | ks | 10 |  |  |
| Konzola IZVE DS-6-J | ks | 10 |  |  |
| Konzola IZVE DS-12-U | ks | 10 |  |  |
| Konzola IZVE3 B 15 kN rohová | ks | 10 |  |  |
| Konzola Pařát 1 BS 15R JB/DBW | ks | 10 |  |  |
| Konzola Pařát 2 DBW-K40 ST | ks | 13 |  |  |
| Konzola Pařát 2 JB-K40 ST | ks | 46 |  |  |
| Konzola Pařát 3 DBW-N | ks | 100 |  |  |
| Konzola Pařát 3 JB-N | ks | 4 000 |  |  |
| Konzola Pařát DS-A K20 | ks | 5 |  |  |
| Konzola Pařát DS-A N6 | ks | 10 |  |  |
| Konzola Pařát DS-J N6 | ks | 80 |  |  |
| Konzola Pařát DS-U N6 | ks | 30 |  |  |
| Konzola Pařát K28 DBW | ks | 350 |  |  |
| Konzola Pařát R28 DBW | ks | 350 |  |  |
| Konzola Pařát R28 JB | ks | 800 |  |  |
| Konzola rovinná lehká DB225 3kN | sada | 5 |  |  |
| Konzola rovinná lehká JB180 3kN | sada | 15 |  |  |
| Konzola rovinná lehká JB225 3kN | sada | 10 |  |  |
| Konzola rovinná těžká DBW225 15kN | sada | 10 |  |  |
| Konzola rovinná těžká JB225 15kN | sada | 10 |  |  |
| Konzola rovinná vrcholová DBW225 30kN | sada | 5 |  |  |
| Konzola Šestivodič DB-K 20kN | ks | 10 |  |  |
| Konzola Šestivodič DB-N 9kN | ks | 5 |  |  |
| Konzola Šestivodič JB-N 9kN | ks | 45 |  |  |
| Objímka DB225 | ks | 5 |  |  |
| Objímka DB240-250 | ks | 5 |  |  |
| Objímka JB225 | ks | 25 |  |  |
| Objímka JB240-250 | ks | 5 |  |  |
| Praporec VPA Pařát 2-3 na jekl 1ks | ks | 5 |  |  |
| Praporec VPA Pařát 4 na desku 1ks | ks | 5 |  |  |
| Stupačka provozní 500-1 JB/DBV | ks | 80 |  |  |
| Žebřík 500/13 Up 11-12m | sada | 10 |  |  |
| Žebřík 500/8 DBV 12m | ks | 100 |  |  |
| Žebřík 500/8 DBW 12m | ks | 350 |  |  |
| Žebřík 500/8 JB 12m Jp 9-11m | ks | 1500 |  |  |
| Žebřík 500/8 ÚO JB | ks | 700 |  |  |
| Žebřík 500/8 Up 9-11m | ks | 30 |  |  |
| Žebřík 500/13 JB 13,5m Jp 11-12m | sada | 90 |  |  |
| Žebřík 500/13 DBW 13,5m | sada | 10 |  |  |
| Žebřík 500/13 Šp-Ap 11-12m | sada | 10 |  |  |
| Žebřík 500/8 Šp-Ap 9-11m | sada | 10 |  |  |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | |  |

Dne doplní účastník, v doplní účastník

--------------------------

Podpis oprávněné osoby účastníka