## 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | V5522 - Výměna vedení - 2019 | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
Místo
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | E.ON Distribuce, a.s. | [7 empty] | 25733591 |  | CZ25733591
| Projektant |  |  | Edwin Bohemia s.r.o. | [7 empty] | 25565028 |  | CZ25565028
| Zhotovitel |  |  | Dle výběrového řízení
| Zpracoval |  |  | Ing. Marečová
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
[7 empty] | 13.03.2018 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## 2. Rozpočet s výkazem výměr - n
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: V5522 - Výměna vedení - 2019
Objekt:
Objednatel: E.ON Distribuce, a.s.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení | [8 empty] | Zpracoval: Ing. Marečová
Místo: | [8 empty] | Datum: 13. 3. 2018
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | R | ON_1 | Zařízení staveniště | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení staveniště
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
2 | R | ON_2 | Inženýrská činnost | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inženýrská činnost
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
3 | R | ON_3 | Územní vlivy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Územní vlivy
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
4 | R | ON_4 | Provozní vlivy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provozní vlivy
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
|  | D | Demontáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 921 | 210060051-D | Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění nosné závěsy | pb | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 39+9+126 |  | 174
|  |  | Součet |  | 174
6 | 921 | 210060052-D | Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění kotevní závěsy | pb | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 7+3+7+3+1+2+2 |  | 25
|  |  | Součet |  | 25
7 | 921 | 210060053-D | Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 300 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění závěsy pomocné | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 14 |  | 14
|  |  | Součet |  | 14
8 | 921 | 210062021-D | Demontáž - Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes vodní plochy (50%) | m | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 23*18*3 |  | 1242
|  |  | Součet |  | 1242
9 | 921 | 210062022-D | Demontáž - Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes chmelnice, vinice, sady a zahrady (50%) | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 3*40*3 |  | 360
|  |  | Součet |  | 360
10 | 921 | 210062041-D | Demontáž - Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV Přechodová bariéra přes dálková vedení trubní a jiná vedení po povrchu plynovod, ropovod, kabely atd. (50%) | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 10+1+1+1+23 |  | 36
|  |  | Součet |  | 36
11 | 921 | 210062081-D | Demontáž - Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV bariera včetně odstranění přes silnice a cesty (50%) | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 13 |  | 13
|  |  | Součet |  | 13
12 | 921 | 210062091-D | Demontáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu závaží | t | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 600/1000 |  | 0.6
|  |  | Součet |  | 0.6
13 | 921 | 210063011 | Rozvoz lan venkovního vedení vvn prořezání a odvoz snesených lan průřezové plochy do 300 mm2 | t | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 67700/1000 |  | 67.7
|  |  | Součet |  | 67.7
14 | R | D_1 | Demontáž laminátových brven | t | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 22620/1000 |  | 22.62
|  |  | Součet |  | 22.62
15 | 921 | 210060031 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů sklopení, rozřezání a odvoz svařovaných stožárů nebo portálů | t | 190.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 190370/1000 |  | 190.37
|  |  | Součet |  | 190.37
16 | 946 | 460080112 | Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového | m3 | 620.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 620,4 |  | 620.4
|  |  | Součet |  | 620.4
|  | M-Z | Montáž základy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14800.6017
17 | 946 | 460070753 | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3 | m3 | 271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 271,7 |  | 271.7
|  |  | Součet |  | 271.7
18 | 946 | 460071003 | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce v hornině třídy 3 | m3 | 8785.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 8785,5 |  | 8785.5
|  |  | Součet |  | 8785.5
19 | 946 | 460071002 | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 a 2 | m3 | 976.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 976,2 |  | 976.2
|  |  | Součet |  | 976.2
20 | 946 | 460070002 | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 2 | m3 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 30,2 |  | 30.2
|  |  | Součet |  | 30.2
21 | 946 | 460080201 | Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného | m2 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 2.918
SO 01; Soupis základů
|  |  | 2494 |  | 2494
|  |  | Součet |  | 2494
22 | 921 | 210060011 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů rozvoz základových dílů | t | 160.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 160670/1000 |  | 160.67
|  |  | Součet |  | 160.67
23 | 921 | 210060001 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů nosných stožárů nebo portálů | pb | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 80+37+12+7+4+5+1+1+1+1 |  | 149
|  |  | Součet |  | 149
24 | 921 | 210060002 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů kotevních stožárů | pb | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 9+3+3+3+2+4+3+1+1+1+1+1 |  | 32
|  |  | Součet |  | 32
25 | R | Z_1 | Vystužování základů betonářskou ocelí (roxor + kari síť) | t | 35.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 6,794+29,009 |  | 35.803
|  |  | Součet |  | 35.803
26 | 011 | 275321111 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 | m3 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2563 | 877.7163
SO 01; Soupis základů
|  |  | 389 |  | 389
|  |  | Součet |  | 389
27 | 011 | 275321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - spodek | m3 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 10990.7392
SO 01; Soupis základů
|  |  | 4480 |  | 4480
|  |  | Součet |  | 4480
28 | 011 | 275321411_1 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - spodek | m3 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 2929.2283
SO 01; Soupis základů
|  |  | 1194 |  | 1194
|  |  | Součet |  | 1194
29 | 946 | 460110001 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 l/min | hod | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 15*6,5 |  | 97.5
|  |  | Součet |  | 97.5
30 | R | 743612111 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi FeZN do 120 mm2 | m | 4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis materíálu
|  |  | 4657 |  | 4657
|  |  | Součet |  | 4657
31 | R | Z_1 | Zarážaní a vytáhnutí štetovnic vrátane pronájmu | m2 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 1024 |  | 1024
|  |  | Součet |  | 1024
32 | 946 | 460080301 | Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného | m2 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 2494 |  | 2494
|  |  | Součet |  | 2494
33 | 946 | 460300002 | Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny ve volném terénu | m3 | 4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 4363 |  | 4363
|  |  | Součet |  | 4363
34 | 946 | 460620013 | Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 | m2 | 10170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 10170 |  | 10170
|  |  | Součet |  | 10170
|  | M-H | Montáž - Horní stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | 921 | 210060021 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů rozvoz, montáž a stavba příhradových stožárů nebo portálů | t | 832.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 832874/1000 |  | 832.874
|  |  | Součet |  | 832.874
36 | 921 | 210064003 | Nátěry stožárů venkovního vedení vvn odrezivění oprášením | m2 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
|  |  | 281+188 |  | 469
|  |  | Součet |  | 469
37 | 921 | 210064004_1 | Nátěry stožárů venkovního vedení vvn nátěr základní jednosložkový | m2 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
|  |  | 281+188 |  | 469
|  |  | Součet |  | 469
38 | 921 | 210064006a | Nátěry stožárů venkovního vedení vvn nátěr vrchní jednosložkový | m2 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
|  |  | 281+188 |  | 469
|  |  | Součet |  | 469
|  | 21-M | Elektromontáže - vodiče |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | 921 | 210063001 | Rozvoz lan venkovního vedení vvn průřezové plochy do 300 mm2 | t | 99.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Rozpis materiálu
|  |  | 99,46+0,422 |  | 99.882
|  |  | Součet |  | 99.882
40 | 921 | 210060051 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění nosné závěsy | pb | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 149 |  | 149
|  |  | Součet |  | 149
41 | 921 | 210060052 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění kotevní závěsy | pb | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 32+0,5+0,5 |  | 33
|  |  | Součet |  | 33
42 | 921 | 210060053 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění pomocné závěsy | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Přehledný soupis
|  |  | 1+2+2+1+2+2+2+1 |  | 13
|  |  | Součet |  | 13
43 | 921 | 210060201 | Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV Příplatek k cenám za tažení vodičů pomocí brzd vedení jednoduché, závěsy nosné | pb | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 149 |  | 149
|  |  | Součet |  | 149
44 | 921 | 210060202 | Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV Příplatek k cenám za tažení vodičů pomocí brzd vedení jednoduché, závěsy kotevní | pb | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 32+0,5+0,5 |  | 33
|  |  | Součet |  | 33
45 | 921 | 210060231 | Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV zakotvení nebo odkotvení vodičů nebo stožárů vedení jednoduché 110 kV nebo 220 kV nebo dvojité 110 kV | pb | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 32+1 |  | 33
|  |  | Součet |  | 33
46 | 921 | 210060241 | Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV revize podpěrného bodu vedení vvn 110 kV | kus | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 149+32+1 |  | 182
|  |  | Součet |  | 182
47 | 921 | 210062031 | Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV rozebrání a zpětná montáž plotu při rozvinování vodičů a zemnícího lana | m | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva dost 7
|  |  | 11*30 |  | 330
|  |  | Součet |  | 330
48 | 921 | 210062021 | Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes vodní plochy | m | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 23*18*3 |  | 1242
|  |  | Součet |  | 1242
49 | 921 | 210062022 | Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes chmelnice, vinice, sady a zahrady | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 3*40*3 |  | 360
|  |  | Součet |  | 360
50 | 921 | 210062041 | Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV Přechodová bariéra přes dálková vedení trubní a jiná vedení po povrchu plynovod, ropovod, kabely atd. | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 10+1+1+1+23 |  | 36
|  |  | Součet |  | 36
51 | 921 | 210062081 | Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV bariera včetně odstranění přes silnice a cesty | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 13 |  | 13
|  |  | Součet |  | 13
52 | 921 | 210062098 | Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace závaží | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 3 |  | 3
|  |  | Součet |  | 3
53 | 921 | 210062092 | Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace tlumiče vibrací | kus | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 99+6 |  | 105
|  |  | Součet |  | 105
54 | 921 | 210062095 | Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace výstražných, číslovacích a jiných tabulek | kus | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 181+181+6 |  | 368
|  |  | Součet |  | 368
55 | 921 | 210062096 | Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace ochranné tyče proti usedání ptáků | kus | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 463 |  | 463
|  |  | Součet |  | 463
56 | 921 | E_1 | Montáž plašičů | kus | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 30 |  | 30
|  |  | Součet |  | 30
57 | 921 | E_2 | Montáž snímačů včetně mmateriálu | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
|  | M-ZL2 | Elektromontáž - KZL a ZL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.81916
58 | 921 | 210063001_2 | Rozvoz lan venkovního vedení vvn průřezové plochy do 300 mm2 | t | 16.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 921 | 210062016 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci rozvinutí a nahození tažného lana v rozpětí | pb | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 149+32+0,5+0,5 |  | 182
|  |  | Součet |  | 182
60 | 921 | 210062013 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci stožár nosný | pb | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 149 |  | 149
|  |  | Součet |  | 149
61 | 921 | 210062014 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci stožár kotevní | pb | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Přehledný soupis
|  |  | 24 |  | 24
|  |  | Součet |  | 24
62 | 921 | 210062015 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci stožár kotevní se spojkou | pb | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Přehledný soupis
|  |  | 8+0,5+0,5 |  | 9
|  |  | Součet |  | 9
63 | 921 | 210062017 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci tažení včetně rozvinování a regulování lana | km | 32.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Rozpis materiálu KZL
|  |  | 32,932 |  | 32.932
|  |  | Součet |  | 32.932
64 | 921 | 210062018 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci Příplatek k cenám za tažení lana pomocí brzd | km | 32.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Přehledný soupis
|  |  | 32,932 |  | 32.932
|  |  | Součet |  | 32.932
65 | 921 | 210062021_2 | Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes vodní plochy | m | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 23*18 |  | 414
|  |  | Součet |  | 414
66 | 921 | 210062022_1 | Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes chmelnice, vinice, sady a zahrady | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 3*40 |  | 120
|  |  | Součet |  | 120
67 | 921 | 210062041_3 | Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV Přechodová bariéra přes dálková vedení trubní a jiná vedení po povrchu plynovod, ropovod, kabely atd.(50%) | kus | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 10+1+1+1+23 |  | 36
|  |  | Součet |  | 36
68 | 921 | 210062081_1 | Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV bariera včetně odstranění přes silnice a cesty (50%) | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 13 |  | 13
|  |  | Součet |  | 13
69 | 921 | 210062092_2 | Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace tlumiče vibrací | kus | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 153+116 |  | 269
|  |  | Součet |  | 269
70 | 922 | 220182205 | Kabely dálkové sítě metalické a optické Montáž spojky optického kabelu s 48 vlákny | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02369 | 0.21321
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 8+1 |  | 9
|  |  | Součet |  | 9
71 | 922 | 220182115 | Kabely dálkové sítě metalické a optické Měření útlumu optického kabelu se 48 vlákny po položení nebo zavěšení | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01785 | 0.16065
SO 01; Soupis bubnů
|  |  | 9 |  | 9
|  |  | Součet |  | 9
72 | 922 | 220182535 | Kabely dálkové sítě metalické a optické Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 48 vlákny pro 2 vlnové délky | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04453 | 0.40077
SO 01; Soupis bubnů
|  |  | 9 |  | 9
|  |  | Součet |  | 9
73 | 922 | 220182535 | Kabely dálkové sítě metalické a optické Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 48 vlákny pro 2 vlnové délky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04453 | 0.04453
SO 01; Soupis bubnů
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
74 | R | KZL_2 | Odevzdávací protokol (do 10 krabíc, 25-48 váken) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis bubnů
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
75 | 921 | KZL_3 | Montáž kulových značek | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
|  |  | 8 |  | 8
|  |  | Součet |  | 8
76 | 921 | KZL_4 | Montáž plašičů | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 15 |  | 15
|  |  | Součet |  | 15
|  | M-S | Materiál stožáry+ základy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.169
77 | 130 | 130210150 | tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm | t | 6.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.794
78 | 313 | 313166630 | síť výztužná svařovaná, 100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m | t | 29.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0474 | 1.375
79 |  | MS_2 | Separační nátěr SEPAREN SPECIAL - 0,02 l/m2 formy | l | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | MS_3 | Ocelové plechy ocel S 235, 200x200x12mm | kg | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | MS_4 | Ocelové plechy ocel S 235, 200x200x10mm | kg | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | MS_5 | Vodonepropust. přís. do betonu XYPEX Admix C1000 (NF) zhlaví | kg | 4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M_E.ON | Materiál - E.ON - NENACEŇOVAT |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 283
83 |  | MS_1 | Ocelová konstrukce | t | 993.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Lano_1 | 243-AL1/39-ST1A | km | 101.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | Lano_2 | 184-AL1/30ST1A | km | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | LG 60/22/1200 | Izolátor 120 kN | ks | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | KZL_1 | OPGW - 2S 2/24 (M112/R62 - 101) G.657A1 | km | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | LH2/72-OOBB-C072 | Spojovací krabice | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | 235 118.4 | Závěsný kloub | ks | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | 235 444 | Závěsný kloub | ks | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | 235 542 | Třmen | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | 235 543 | Třmen | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | 231 447 | Dovjité oko přímé | ks | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | 231 407 | Dvojité oko křížové | ks | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | 231 411.3 | Dvojité oko křížové | ks | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | 231 511 | Dvojité oko křížové | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | 233 417 | Rozpěrka | ks | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | B118223A01 | Kotevní svorká klínová | ks | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | B118203A01 | Kotevní svorka klínová | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | 102 113.1 | Ochranná armatura | ks | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | 219 302 | Svorník | ks | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | 235 445 | Závěsný kloub | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | 104206KB | Nosná svorka s ochrannou spirálou | ks | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | 136 224 | Nosná svorka výkyvná | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | 231 528 | Vidlice s okem přímá | ks | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | 231 561 | Vidlice s okem křížová | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | 165 622 | Proudová svorka lisovaná | ks | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | 167 617 | Proudová svorka | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | 167 619 | Proudová svorka | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | 167 625 | Proudová svorka | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | 167 630 | Proudová svorka rozebíratelná | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | 321 326 | Přístrojová svorka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | 521 506 | Ochranná tyč | ks | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | B161002A02 | Tlumič vibrací+spirála | ks | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | B161002A01 | Tlumič vibrací+spirála | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | F03228-42A09KB | Nosná svorka s ochrannou spirálou | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | 229 501 | Závaží | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | 235 119 | Závěsný kloub | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | LTA 144 180/07lis | Nosná svorka spirálová | ks | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | F03140-52A01 | Zemnící můstek | ks | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | 060501.01 | Zemnící můstek | ks | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | 2982336 | Spoj materiál M12x40 (A2) | ks | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | 2982456 | Spoj. materiál M16x50 (A2) | ks | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | B853002A06 | Tlumič vibrací | ks | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | B853002A01 | Tlumič vibrací | ks | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | F16049A03 | Dvojitá vidlice | ks | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | 8413313 | Dvojité oko křížové | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | 8431337 | Dvojité oko přímé | ks | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | F13804A01 | Kotevní zemnící svorka | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | F02686A02 | Očnice | ks | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | AW225153s | Kotevní spirála | ks | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | RW148200lis | Ochranná spirála | ks | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | B832001KB.A12/B14 | Proudová svorka | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | F11060-20A09 | Stožárová příchytka | ks | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | F11060-02A09 | Vložka | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | 235 118.4 | Závěsný kloub | ks | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | 235 119 | Závěsný kloub | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | 235 543 | Třmen | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | 162 800.3 | Adaptér | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | 214 161 | Palička s okem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | 214 161.1 | Palička s okem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | 162 958/A14B2 | Zemnící svorka pevná | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | 162 910 | Nosná uzemňovací svorka pevná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | 162 843A13/B4 | Kotevní zemnící svorka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | 167 062/A4B3 | Proudová svorka rozebíratelná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | F13818A03 | Nosný kozlík | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | F10821/2 | Zemnící můstek | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | VZL 50/435 | Tyčový izolátor | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | 231 547 | Prodlužovací vidlice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | B181001A05 | Tabulový plašič ptáku | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | B181001A01 | Tabulový plašič ptáku | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | B133004A03.2 | Kulová značka | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | RW 165100lis | Ochranní spirála | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | 215 130 | Vidlice s okem křížová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | B118203A01 | Kotevní svorka klínová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | F3140-52/6 | Zemnící mustek Al 120 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | MS_7 | Farba pro letecké značení - podkladová PILOT QD PRIMER 4m2/kg (+20%) | kg | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141
158 |  | R12 | Farba pro letecké značení - Trafic white 9016 4m2/kg (+20%) | kg | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57
159 |  | MS_9 | Farba pro letecké značení - Trafic red 3020 4m2/kg (+20%) | kg | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85
|  | M_01 | Materiál - vodiče |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
160 |  | 11ST07 | Kombinovaná bezpečnostní tabulka | ks | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | 11-ST35 | Bezpečnostní tabulka | ks | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  | ED 06-4-0457 | Tabulka sledu fází | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  | FeZn 30x4 mm | Zemnící pásek | m | 4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  | SR 02 (M8) | Odboční spojovací svorka | ks | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  | M_1 | Spojovací materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | O | Odpady |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
166 | 946 | 460120019 | Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 5701 |  | 5701
|  |  | Součet |  | 5701
167 | 946 | 460600023 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 5701 |  | 5701
|  |  | Součet |  | 5701
168 | 946 | 460600031 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 114020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 5701*20 |  | 114020
|  |  | Součet |  | 114020
169 | R | O_5 | Poplatek sa uskladnení zeminy - zemník | m3 | 5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 5701 |  | 5701
|  |  | Součet |  | 5701
170 | 946 | 460600061 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km - betón | t | 1364.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 620,4*2,2 |  | 1364.88
|  |  | Součet |  | 1364.88
171 | 946 | 460600071 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 27297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 620,4*2,2*20 |  | 27297.6
|  |  | Součet |  | 27297.6
172 | R | O_2 | Poplatek za uložení bet. suti | t | 1364.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 620,4*2,2 |  | 1364.88
|  |  | Součet |  | 1364.88
173 | 946 | 460600061_1 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km - izolátory | t | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 32,2 |  | 32.2
|  |  | Součet |  | 32.2
174 | 946 | 460600071_1 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 32,2*20 |  | 644
|  |  | Součet |  | 644
175 | R | O_1 | Poplatek za uložení izolátoru | t | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 32,2 |  | 32.2
|  |  | Součet |  | 32.2
176 | 946 | 460600061_2 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km - armatury | t | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 9,6 |  | 9.6
|  |  | Součet |  | 9.6
177 | 946 | 460600071_2 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 9,6*20 |  | 192
|  |  | Součet |  | 192
178 | 013 | 997013511_2 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením - obaly z barev | t | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 15/1000 |  | 0.015
|  |  | Součet |  | 0.015
179 | 946 | 460600071_3 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (10km) | t | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 15/1000*20 |  | 0.3
|  |  | Součet |  | 0.3
180 | 013 | O_3 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů | t | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 15/1000 |  | 0.015
|  |  | Součet |  | 0.015
181 | 013 | 997013511_2 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením - plast (brvna) | t | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 22,6 |  | 22.6
|  |  | Součet |  | 22.6
182 | 946 | 460600071_4 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (10km) | t | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 22,6*20 |  | 452
|  |  | Součet |  | 452
183 | 013 | O_4 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastových materiálů | t | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 22,6 |  | 22.6
|  |  | Součet |  | 22.6
|  | SO26 | Optický kabel |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
184 | R | SO_a | Rozvodna Telč -práce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 26; samostatný výkaz výměr
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
185 |  | SO_b | Rozvodna Telč - materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 26; samostatný výkaz výměr
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
|  | SO01 | Silové snímače |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
186 |  |  | Silové snímače | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01 Silové snímače; samostatný výkaz výměr + technický popis
1
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 15092.5899