## 1. Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | V520 - výměna vedení - 2019 | [7 empty] | JKSO
Objednatel: E.ON Distribuce, a.s. | Název objektu | [10 empty] | EČO
Místo
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | E.ON Distirbuce, a.s. | [7 empty] | 25733591 |  | CZ25733591
| Projektant |  |  | Edwin Bohemia s.r.o. | [7 empty] | 25565028 |  | CZ25565028
| Zhotovitel |  |  | Dle výberového řízení
| Zpracoval |  |  | Ing. Marečková
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
[7 empty] | 01.08.2018 |  |  |  |  | CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Škody - Nenaceňovat |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## 2. Rozpočet s výkazem výměr - n
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: V520 - výměna vedení - 2019
Objekt:
Objednatel: E.ON Distribuce, a.s.
Zhotovitel: Dle výberového řízení | [8 empty] | Zpracoval: Ing. Marečková
Místo: | [8 empty] | Datum: 1. 8. 2018
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | R | ON_1 | Zařízení staveniště | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení staveniště
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
2 | R | ON_2 | Inženýrská činnost | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inženýrská činnost
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
3 | R | ON_3 | Územní vlivy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Územní vlivy
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
4 | R | ON_4 | Provozní vlivy | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Provozní vlivy
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
|  | D | Demontáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 921 | 210060031 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů sklopení, rozřezání a odvoz svařovaných stožárů nebo portálů | t | 154.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 154390/1000 |  | 154.39
|  |  | Součet |  | 154.39
6 | 921 | 210060051-D | Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění nosné závěsy | pb | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 91+64+14 |  | 169
|  |  | Součet |  | 169
7 | 921 | 210060052-D | Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění kotevní závěsy | pb | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 4+1+1+1+2+1+5+1+0,5+0,5 |  | 17
|  |  | Součet |  | 17
8 | 921 | 210060053-D | Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 300 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění závěsy pomocné | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 11 |  | 11
|  |  | Součet |  | 11
9 | 921 | 210062001-D | Demontáž jednoho SOK venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV | pb | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 91+64+14 |  | 169
|  |  | Součet |  | 169
10 | 921 | 210062002-D | Demontáž jednoho SOK venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV | pb | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 4+1+1+1+2+1+5+1+0,5+0,5 |  | 17
|  |  | Součet |  | 17
11 | 921 | 210062021-D | Demontáž - Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes vodní plochy (50%) | m | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 18*18*3 |  | 972
|  |  | Součet |  | 972
12 | 921 | 210062022-D | Demontáž - Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes chmelnice, vinice, sady a zahrady (50%) | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 1*40*3 |  | 120
|  |  | Součet |  | 120
13 | 921 | 210062041-D | Demontáž - Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV Přechodová bariéra přes dálková vedení trubní a jiná vedení po povrchu plynovod, ropovod, kabely atd. (50%) | kus | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 15+22 |  | 37
|  |  | Součet |  | 37
14 | 921 | 210062081-D | Demontáž - Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV bariera včetně odstranění přes silnice a cesty (50%) | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
15 | 921 | 210062098-D | Demontáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace závaží | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 7 |  | 7
|  |  | Součet |  | 7
16 | 921 | 210063011 | Rozvoz lan venkovního vedení vvn prořezání a odvoz snesených lan průřezové plochy do 300 mm2 | t | 71.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | (67480+4374)/1000 |  | 71.854
|  |  | Součet |  | 71.854
17 | 946 | 460080112 | Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového | m3 | 457.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 457,9 |  | 457.9
|  |  | Součet |  | 457.9
18 | R | D_1 | Demontáž laminátových brven | t | 21.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 21970/1000 |  | 21.97
|  |  | Součet |  | 21.97
|  | M-Z | Montáž základy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12483.1412
19 | 921 | 210060001 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů nosných stožárů nebo portálů | pb | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 126+11+4+2 |  | 143
|  |  | Součet |  | 143
20 | 921 | 210060002 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů kotevních stožárů | pb | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SO 01; Soupis stožárů |  |  | 0
|  |  | 16+2+1+2+1+1+2 |  | 25
|  |  | Součet |  | 25
21 | 921 | 210060011 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů rozvoz základových dílů | t | 128.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 128191/1000 |  | 128.191
|  |  | Součet |  | 128.191
22 | 946 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2563 | 751.3612
SO 01; Soupis základů
|  |  | 333 |  | 333
|  |  | Součet |  | 333
23 | 946 | 460080034 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 20/25 | m3 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 8581.6084
SO 01; Soupis základů
|  |  | 2712+786 |  | 3498
|  |  | Součet |  | 3498
24 | 946 | 460080036 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 30/37 | m3 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4533 | 3145.1178
SO 01; Soupis základů
|  |  | 1052+230 |  | 1282
|  |  | Součet |  | 1282
25 | 946 | 460071002 | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 1 a 2 | m3 | 2244.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 2314*0,97 |  | 2244.58
|  |  | Součet |  | 2244.58
26 | 946 | 460071003 | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce v hornině třídy 3 | m3 | 4463.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 4602*0,97 |  | 4463.94
|  |  | Součet |  | 4463.94
27 | 946 | 460071004 | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 4 | m3 | 589.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 608*0,97 |  | 589.76
|  |  | Součet |  | 589.76
28 | 946 | 460071005 | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 5 | m3 | 558.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 576*0,97 |  | 558.72
|  |  | Součet |  | 558.72
29 | 946 | 460071006 | Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 6 | m3 | 181.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01543 | 2.7988
SO 01; Soupis základů
|  |  | 187*0,97 |  | 181.39
|  |  | Součet |  | 181.39
30 | 946 | 460070002 | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 2 | m3 | 69.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 2314*0,03 |  | 69.42
|  |  | Součet |  | 69.42
31 | 946 | 460070003 | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 3 | m3 | 138.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 4602*0,03 |  | 138.06
|  |  | Součet |  | 138.06
32 | 946 | 460070004 | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 4 | m3 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 608*0,03 |  | 18.24
|  |  | Součet |  | 18.24
33 | 946 | 460070005 | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 5 | m3 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 576*0,03 |  | 17.28
|  |  | Součet |  | 17.28
34 | 946 | 460070006 | Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro stožárové vzpěry nebo odrazníky slaboproudých vedení na rovině, v hornině třídy 6 | m3 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 187*0,03 |  | 5.61
|  |  | Součet |  | 5.61
35 | 946 | 460080201 | Základové konstrukce zřízení bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného | m2 | 1927.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 1927,3 |  | 1927.3
|  |  | Součet |  | 1927.3
36 | 946 | 460080301 | Základové konstrukce odstranění bednění základových konstrukcí s případnými vzpěrami nezabudovaného | m2 | 1927.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 2.2549
SO 01; Soupis základů
|  |  | 1927,3 |  | 1927.3
|  |  | Součet |  | 1927.3
37 | 946 | 460110001 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 l/min | hod | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 260 |  | 260
|  |  | Součet |  | 260
38 | 946 | 460300002 | Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny ve volném terénu | m3 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 3482 |  | 3482
|  |  | Součet |  | 3482
39 | 946 | 460620013 | Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 | m2 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 1071 |  | 1071
|  |  | Součet |  | 1071
40 | R | 743612111 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi FeZN do 120 mm2 | m | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis materíálu
|  |  | 7190 |  | 7190
|  |  | Součet |  | 7190
41 | R | Z_1 | Zarážaní a vytáhnutí štetovnic vrátane pronájmu | m2 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 2191 |  | 2191
|  |  | Součet |  | 2191
42 | R | Z_1 | Vystužování základů betonářskou ocelí (roxor + kari síť) | t | 31.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 6,171+25,406 |  | 31.577
|  |  | Součet |  | 31.577
|  | M-H | Montáž - Horní stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | 921 | 210060021 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů včetně kontroly trasy, kolíkování jam, montáže a vyrovnání základových dílů rozvoz, montáž a stavba příhradových stožárů nebo portálů | t | 661.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 661746/1000 |  | 661.746
|  |  | Součet |  | 661.746
44 | 921 | 210064003 | Nátěry stožárů venkovního vedení vvn odrezivění oprášením | m2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
|  |  | 141+81 |  | 222
|  |  | Součet |  | 222
45 | 921 | MH_1 | Nátěr základní jednosložkový vedení vvn - práce včetně dodávky materiálu, nátěrový systém dle TNS 10 3610.05 | m2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
|  |  | 141+81 |  | 222
|  |  | Součet |  | 222
46 | 921 | MH_2 | Nátěr vrchní jednosložkový vedení vvn - práce včetně dodávky materiálu, nátěrový systém dle TNS 10 3610.05 | m2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
|  |  | 141+81 |  | 222
|  |  | Součet |  | 222
|  | 21-M | Elektromontáže - vodiče |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | 921 | 210060051 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění nosné závěsy | pb | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 143 |  | 143
|  |  | Součet |  | 143
48 | 921 | 210060052 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění kotevní závěsy | pb | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 25+1+0,5+0,5 |  | 27
|  |  | Součet |  | 27
49 | 921 | 210060053 | Montáž venkovního vedení vvn 110 kV vodičů a závěsů včetně rozvozu izolátorů a armatur bez montáže zemnícího lana průřezové plochy do 240 mm2 3 vodiče I až III oblast znečištění pomocné závěsy | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Přehledný soupis
|  |  | 3+2+2+2+1 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
50 | 921 | 210060201 | Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV Příplatek k cenám za tažení vodičů pomocí brzd vedení jednoduché, závěsy nosné | pb | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 143 |  | 143
|  |  | Součet |  | 143
51 | 921 | 210060202 | Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV Příplatek k cenám za tažení vodičů pomocí brzd vedení jednoduché, závěsy kotevní | pb | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 25+1+0,5+0,5 |  | 27
|  |  | Součet |  | 27
52 | 921 | 210060231 | Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV zakotvení nebo odkotvení vodičů nebo stožárů vedení jednoduché 110 kV nebo 220 kV nebo dvojité 110 kV | pb | 26 | 0 | 0 | 608400 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 25+1 |  | 26
|  |  | Součet |  | 26
53 | 921 | 210060241 | Montáž venkovního vedení vvn 110 nebo 220 kV revize podpěrného bodu vedení vvn 110 kV | kus | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 143+27+1 |  | 171
|  |  | Součet |  | 171
54 | 921 | 210062021 | Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes vodní plochy | m | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 18*18*3 |  | 972
|  |  | Součet |  | 972
55 | 921 | 210062022 | Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes chmelnice, vinice, sady a zahrady | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 1*40*3 |  | 120
|  |  | Součet |  | 120
56 | 921 | 210062031 | Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV rozebrání a zpětná montáž plotu při rozvinování vodičů a zemnícího lana | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva dost 7
|  |  | 14*10 |  | 140
|  |  | Součet |  | 140
57 | 921 | 210062041 | Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV Přechodová bariéra přes dálková vedení trubní a jiná vedení po povrchu plynovod, ropovod, kabely atd. | kus | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 15+38 |  | 53
|  |  | Součet |  | 53
58 | 921 | 210062081 | Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV bariera včetně odstranění přes silnice a cesty | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
59 | 921 | 210062092 | Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace tlumiče vibrací | kus | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 48 |  | 48
|  |  | Součet |  | 48
60 | 921 | 210062095 | Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace výstražných, číslovacích a jiných tabulek | kus | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 169+169+6 |  | 344
|  |  | Součet |  | 344
61 | 921 | 210062096 | Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace ochranné tyče proti usedání ptáků | kus | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 436 |  | 436
|  |  | Součet |  | 436
62 | 921 | 210063001 | Rozvoz lan venkovního vedení vvn průřezové plochy do 300 mm2 | t | 77.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Rozpis materiálu
|  |  | 77,762 |  | 77.762
|  |  | Součet |  | 77.762
63 | 921 | E_1 | Montáž plašičů | kus | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 236 |  | 236
|  |  | Součet |  | 236
64 | 921 | E_2 | Montáž mezifázových rozpěrek | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 6 |  | 6
|  |  | Součet |  | 6
|  | M-ZL2 | Elektromontáž - KZL a ZL |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.40992
65 | 921 | 210062013 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci stožár nosný | pb | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 143 |  | 143
|  |  | Součet |  | 143
66 | 921 | 210062014 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci stožár kotevní | pb | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Přehledný soupis
|  |  | 21 |  | 21
|  |  | Součet |  | 21
67 | 921 | 210062015 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci stožár kotevní se spojkou | pb | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Přehledný soupis
|  |  | 7 |  | 7
|  |  | Součet |  | 7
68 | 921 | 210062016 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci rozvinutí a nahození tažného lana v rozpětí | pb | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis stožárů
|  |  | 143+25+1+0,5+0,5 |  | 170
|  |  | Součet |  | 170
69 | 921 | 210062017 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci tažení včetně rozvinování a regulování lana | km | 25.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Rozpis materiálu KZL
|  |  | 25,653 |  | 25.653
|  |  | Součet |  | 25.653
70 | 921 | 210062018 | Montáž jednoho zemnícího lana venkovního vedení 110, 220 nebo 400 kV kombinovaného s optickými vlákny včetně propojení na konstrukci Příplatek k cenám za tažení lana pomocí brzd | km | 25.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Přehledný soupis
|  |  | 25,653 |  | 25.653
|  |  | Součet |  | 25.653
71 | 921 | 210062021_2 | Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes vodní plochy | m | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 18*18 |  | 324
|  |  | Součet |  | 324
72 | 921 | 210062022_1 | Příplatky k venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV za tažení jednoho lana přes chmelnice, vinice, sady a zahrady | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 1*40 |  | 40
|  |  | Součet |  | 40
73 | 921 | 210062041_3 | Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV Přechodová bariéra přes dálková vedení trubní a jiná vedení po povrchu plynovod, ropovod, kabely atd.(50%) | kus | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 15+22 |  | 37
|  |  | Součet |  | 37
74 | 921 | 210062081_1 | Ostatní práce na venkovnímu vedení 110, 220 nebo 400 kV bariera včetně odstranění přes silnice a cesty (50%) | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 7
|  |  | 10 |  | 10
|  |  | Součet |  | 10
75 | 921 | 210062092_2 | Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace tlumiče vibrací | kus | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 136+102 |  | 238
|  |  | Součet |  | 238
76 | 921 | 210063001_2 | Rozvoz lan venkovního vedení vvn průřezové plochy do 300 mm2 | t | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Rozpis materiálu KZL
|  |  | 12,58 |  | 12.58
|  |  | Součet |  | 12.58
77 | 922 | 220182115 | Kabely dálkové sítě metalické a optické Měření útlumu optického kabelu se 48 vlákny po položení nebo zavěšení | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01785 | 0.1071
SO 01; Soupis bubnů
|  |  | 6 |  | 6
|  |  | Součet |  | 6
78 | 922 | 220182205 | Kabely dálkové sítě metalické a optické Montáž spojky optického kabelu s 48 vlákny | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02369 | 0.16583
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 7 |  | 7
|  |  | Součet |  | 7
79 | 922 | 220182515_1 | Kabely dálkové sítě metalické a optické Komplexní vyzkoušení úseku optického kabelu s 48 vlákny pro 2 vlnové délky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04453 | 0.04453
SO 01; Soupis bubnů
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
80 | 922 | 220182535 | Kabely dálkové sítě metalické a optické Měření útlumu optického kabelu na třech vlnových délkách se 48 vlákny při montáži (po položení) | úsek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01541 | 0.09246
SO 01; Soupis bubnů
|  |  | 6 |  | 6
|  |  | Součet |  | 6
81 | R | KZL_2 | Odevzdávací protokol (do 10 krabíc, 25-48 váken) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis bubnů
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
82 | 921 | 210062097 | Montáž příslušenství venkovního vedení vvn včetně rozvozu - plošná instalace výstražné kulové značky na zemnící lano při jeho tažení | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Letecké překážkové značení stožárů, kulové značky
|  |  | 4 |  | 4
|  |  | Součet |  | 4
83 | 921 | KZL_4 | Montáž plašičů | kus | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Souhrn materiálu
|  |  | 118 |  | 118
|  |  | Součet |  | 118
|  | M-S | Materiál stožáry+ základy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.3752
84 | 130 | 130210150 | tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm | t | 6.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.171
85 | 313 | 313166630 | síť výztužná svařovaná, 100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m | t | 25.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0474 | 1.2042
86 |  | MS_2 | Separační nátěr SEPAREN SPECIAL - 0,02 l/m2 formy | l | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | MS_3 | Ocelové plechy ocel S 235, 200x200x12mm | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | MS_4 | Ocelové plechy ocel S 235, 200x200x10mm | kg | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | M_E.ON | Materiál - E.ON - NENACEŇOVAT |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 133.2
89 |  | MS_1 | Ocelová konstrukce | t | 789.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | Lano_1 | 243-AL1/39-ST1A | km | 79.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | LG 60/22/1200 | Izolátor 120 kN | ks | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | KZL_1 | OPGW - 2S 2/24 (M112/R62 - 101) | km | 26.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | LH2/72-OOBB-C072 | Spojovací krabice | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | 235 118.4 | Závěsný kloub | ks | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | 235 444 | Závěsný kloub | ks | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | 235 542 | Třmen | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | 235 543 | Třmen | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | 231 447 | Dovjité oko přímé | ks | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | 231 407 | Dvojité oko křížové | ks | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | 231 411.3 | Dvojité oko křížové | ks | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | 231 511 | Dvojité oko křížové | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | 233 417 | Rozpěrka | ks | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | B118223A01 | Kotevní svorká klínová | ks | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | 102 113.1 | Ochranná armatura | ks | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | 219 302 | Svorník | ks | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | 104206KB | Nosná svorka s ochrannou spirálou | ks | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | 136 224 | Nosná svorka výkyvná | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | 231 528 | Vidlice s okem přímá | ks | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | 231 561 | Vidlice s okem křížová | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | 231 561.2 | Vidlice s okem křížová | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | 165 622 | Proudová svorka lisovaná | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | 167 625 | Proudová svorka | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | 321 326 | Přístrojová svorka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | 521 506 | Ochranná tyč | ks | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | B161002A02 | Tlumič vibrací+spirála | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | B181001A05 | Tabulový plašič ptáku | ks | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | B171091A02 | Mezifázová rozpěrka | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | LTA 144 180/07lis | Nosná svorka spirálová | ks | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | F03140-52A01 | Zemnící můstek | ks | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | 060501.01 | Zemnící můstek | ks | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | 2982336 | Spoj materiál M12x40 (A2) | ks | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | 2982456 | Spoj. materiál M16x50 (A2) | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | B853002A06 | Tlumič vibrací | ks | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | B853002A01 | Tlumič vibrací | ks | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | F16049A03 | Dvojitá vidlice | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | 8413313 | Dvojité oko křížové | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | 8431337 | Dvojité oko přímé | ks | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | F13804A01 | Kotevní zemnící svorka | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | F02686A02 | Očnice | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | AW225153s | Kotevní spirála | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | RW148200lis | Ochranná spirála | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | B832001KB.A12/B14 | Proudová svorka | ks | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | F11060-20A09 | Stožárová příchytka | ks | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | F11060-02A09 | Vložka | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | 235 118.4 | Závěsný kloub | ks | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | 235 542_1 | Třmen | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | 235 543 | Třmen | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | 162 800.3 | Adaptér | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | 214 161 | Palička s okem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | 214 161.1 | Palička s okem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | 162 958/A14B2 | Zemnící svorka pevná | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | 162 910 | Nosná uzemňovací svorka pevná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | 167 062/A4B3 | Proudová svorka rozebíratelná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | VZL 50/435 | Tyčový izolátor | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | B181001A02 | Tabulový plašič ptáku | ks | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | B133004A03.2 | Kulová značka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | RW 165100lis | Ochranní spirála | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | B118203A01 | Kotevní svorka klínová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | Lano_2 | 184-AL1/30ST1A | km | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | MS_7 | Farba pro letecké značení - podkladová PILOT QD PRIMER 4m2/kg (+20%) | kg | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.6
151 |  | MS_8 | Farba pro letecké značení - Trafic white 9016 4m2/kg (+20%) | kg | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.3
152 |  | MS_9 | Farba pro letecké značení - Trafic red 3020 4m2/kg (+20%) | kg | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.3
|  | M_01 | Materiál - vodiče |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
153 |  | 11ST07 | Kombinovaná bezpečnostní tabulka | ks | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | 11-ST35 | Bezpečnostní tabulka | ks | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | ED 06-4-0457 | Tabulka sledu fází | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | FeZn 30x4 mm | Zemnící pásek | m | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | SR 02 (M8) | Odboční spojovací svorka | ks | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | M_1 | Spojovací materiál | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | O | Odpady |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
159 | 946 | 460120019 | Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku strojně, z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 4805 |  | 4805
|  |  | Součet |  | 4805
160 | 946 | 460600023 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m | m3 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 4805 |  | 4805
|  |  | Součet |  | 4805
161 | 946 | 460600031 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 96100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 4805*20 |  | 96100
|  |  | Součet |  | 96100
162 | R | O_5 | Poplatek sa uskladnení zeminy - zemník | m3 | 4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01; Soupis základů
|  |  | 4805 |  | 4805
|  |  | Součet |  | 4805
163 | 946 | 460600061 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km - betón | t | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 458*2,2 |  | 1007.6
|  |  | Součet |  | 1007.6
164 | 946 | 460600071 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km (beton) | t | 20152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 458*2,2*20 |  | 20152
|  |  | Součet |  | 20152
165 | R | O_2 | Poplatek za uložení bet. suti | t | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 458*2,2 |  | 1007.6
|  |  | Součet |  | 1007.6
166 | 946 | 460600061_1 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km - izolátory | t | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 29 |  | 29
|  |  | Součet |  | 29
167 | 946 | 460600071_1 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km (izolátory) | t | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 29*20 |  | 580
|  |  | Součet |  | 580
168 | R | O_1 | Poplatek za uložení izolátoru | t | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 29 |  | 29
|  |  | Součet |  | 29
169 | 946 | 460600061_2 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km - armatury + přístroje | t | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 10,3+0,15 |  | 10.45
|  |  | Součet |  | 10.45
170 | 946 | 460600071_2 | Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km (armatury+přístroje) | t | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | (10,3+0,15)*20 |  | 209
|  |  | Součet |  | 209
171 | 013 | 997013511_2 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením - obaly z barev | t | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 15/1000 |  | 0.015
|  |  | Součet |  | 0.015
172 | 946 | 460600071_3 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (20km) - obaly z barev | t | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 15/1000*20 |  | 0.3
|  |  | Součet |  | 0.3
173 | 013 | O_3 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) obaly z barev | t | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 15/1000 |  | 0.015
|  |  | Součet |  | 0.015
174 | 013 | 997013511_2 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením - plast (brvna+SOK) | t | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | 22+4,3 |  | 26.3
|  |  | Součet |  | 26.3
175 | 946 | 460600071_4 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (20km) (sklo, plast) | t | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POV; Technická zpráva odst. 8.2
|  |  | (22+4,3)*20 |  | 526
|  |  | Součet |  | 526
176 | 013 | O_4 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastových materiálů | t | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 49; Technická zpráva odst. 5
|  |  | 22+4,3 |  | 26.3
|  |  | Součet |  | 26.3
|  | SO26 | Optický kabel |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
177 | R | SO_a | Rozvodna Telč -práce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 26; Výkaz výměr
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
178 |  | SO_d | Rozvodna Telč - materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 26; Výkaz výměr
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
179 | R | SO_a | Rozvodna Jihlava -práce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 26; Výkaz výměr
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
180 |  | SO_d | Rozvodna Jihlava - materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO 26; Výkaz výměr
|  |  | 1 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12624.1264