**Příloha 1**

**Předmět veřejné zakázky, množství a cena**

**Část č. 2 Ochranné trubky kabelů VN a NN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | | **Číslo materiálu** | **Text materiálu** | **Předpokládané množství** | **MJ** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena**  **v Kč bez DPH** |
| 1. | | 1100102338 | Trubka plast.vrub.chránící 50/41 rol | 84000 | M |  |  |
| 2. | | 1100102339 | Trubka plast.vrub.chránící 63/52 rol | 46000 | M |  |  |
| 3 | | 1100102340 | Trubka plast.vrub.chránící 75/61 rol | 34000 | M |  |  |
| 4 | | 1100102386 | Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role | 512000 | M |  |  |
| 5 | | 1100102388 | Trubka plast.vrub.chránící 110/94 role | 2040000 | M |  |  |
| 6 | | 1100102389 | Trubka plast.vrub.chránící 160/136 role | 308000 | M |  |  |
| 7 | | 1100102385 | Trubka plast.vrub.chránící 90/75 6m | 12000 | KS |  |  |
| 8 | | 1100102387 | Trubka plast.vrub.chránící 110/94 6m | 26600 | KS |  |  |
| 9 | | 1100102390 | Trubka plast.vrub.chránící 160/137 6m | 10400 | KS |  |  |
| 10 | | 1100102391 | Trubka plast.vrub.chránící 200/176 6m | 5400 | KS |  |  |
| 11 | | 1100102362 | Trubka ochr.plast AROT DVK 232/200 6m | 3040 | KS |  |  |
| 12 | | 1100102397 | Spojka (dvojhrdlo) $ 90 - přísl.vr.rour | 5600 | KS |  |  |
| 13 | | 1100102398 | Spojka (dvojhrdlo) $ 110 - přísl.vr.rour | 16000 | KS |  |  |
| 14 | | 1100102399 | Spojka (dvojhrdlo) $ 160 - přísl.vr.rour | 4500 | KS |  |  |
| 15 | | 1100000217 | Spojka (dvojhrdlo) $ 200 - přísl.vr.rour | 330 | KS |  |  |
| 16 | | 1100102358 | Spojka (dvojhrdlo) $ 232 - přísl.vr.rour | 1440 | KS |  |  |
| 17 | | 1100102374 | Uzávěr $ 110 - přísluš.pro vrubov.roury | 3200 | KS |  |  |
| 18 | | 1100102402 | Uzávěr $ 160 - přísluš.pro vrubov.roury | 1200 | KS |  |  |
| 19 | | 1100102392 | Trubka plastová hladká 90/3 6m | 3000 | KS |  |  |
| 20 | | 1100102393 | Trubka plastová hladká 110/3,5 6m | 6120 | KS |  |  |
| 21 | | 1100102384 | Trubka PE hladká 160/5 6m | 4400 | KS |  |  |
| 22 | | 1100001406 | Trubka dělená 1. prům. 90 | 9000 | KS |  |  |
| 23 | | 1100001407 | Trubka dělená 2. prům. 110 | 36000 | KS |  |  |
| 24 | | 1100001732 | Trubka korugovaná ohebná DN200 rudá | 30000 | M |  |  |
|  |  | | **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | |  |