## Rozpočet(2)
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: HFVE E.ON Energie, Budova D o instalovaném výkonu 26,68 kW
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [8 empty] | Zpracoval:
Místo: Brno, Cejl 524/42, 602 00 | [8 empty] | Datum: 5. 10. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 36-M | Dodávka a montáž zařízení
31 | 936 | 360400107 | Montáž vidlice konektoru na kabel | kus | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S04 | 1231910 | KONEKTOR Solární | KS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | R | katalog | Montáž - konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, spoj. materiál 1 m2 |  | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | S04 | katalog 2.1 | Konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, spoj. materiál 1 m2 | KS | 151 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | R | Katalog 4 | Pokládka zátěžového bloku | kg | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | katalog 4.1 | Zátěžový blok |  | 3984 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | R | katalog 6 | Osazení fotovoltaického panelu |  | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | S04 | 1134664 | SOLARNI PANEL 290Wp Poly | KS | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | R | Katalog 8 | Montáž měniče |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Katalog 8.1 | Měnič |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
5 | 741 | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 860 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S04 | 1138257 | SOLARNI KABEL 1x6 | m | 860 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 741 | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 341 | 341116100 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 741 | 741210101 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | S04 | 1224320 | Rozváděč 800/600/200 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 741 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 358 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 741 | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 358 | 358224050 | jistič 3pólový-charakteristika B 40B/3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 358 | 358224060 | jistič 3pólový-charakteristika B 50B/3 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 742 | Elektroinstalace - slaboproud
28 | 742 | 742110102 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | S03 | 10.076.077 | Žlab 100/50 žár.zinek | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | S04 | 1373864 | VIKO KAB.ZLABU 100, 2M | KS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OST | Ostatní materiál
43 | R | Katalog a | Nespecifikovaný materiál, popisky, šrouby, hmožděnky, pásky atd |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
|  | Katalog | PLC systém
74 | R | Katalog 1 | Montáž PLC systému monitoringu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Katalog 1.1 | PLC Monitoring, statistiky, Solar Monitor |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | R | Katalog plus | Programování PLC systému, včetně statistik | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
46 | 000 | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
47 | 000 | 044002000 | Revize | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN6 | Územní vlivy
49 | 000 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN9 | Ostatní náklady
50 | 000 | 092203000 | Náklady na zaškolení | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0