## Rozpočet(2)
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: HFVE E.ON Energie, Budova D o nominálbní kapacitě baterií 27,6 kWh
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [8 empty] | Zpracoval:
Místo: Brno, Cejl 524/42, 602 00 | [8 empty] | Datum: 9. 10. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 36-M | Dodávka a montáž zařízení
1 | R | Katalog | Nastavení systému | h | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | R | Katalog 10 | Montáž bateriového rozváděče |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Katalog 10.1 | Bateriový rozváděč |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | R | Katalog 11 | Montáž rozpadového rozváděče |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Katalog 11.1 | AC Switch rozváděč |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | R | katalog 7 | Montáž baterie |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | katalog 7.1 | Baterie 13,8 kWh |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | R | Katalog 9 | Montáž Měniče hybrid |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Katalog 9.1 | Měnič hybridní |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21-M | Elektromontáže
10 | 921 | 210020812 | Montáž se zhotovením přepážek v kabelovém kanálu neprůchozím | m2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 2019003 | Protipožární materiál |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 921 | 210160682 | Montáž elektroměrů třífázových | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | S03 | 10.775.416 | Elektroměr třífázový | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 921 | 210160682 | Montáž elektroměrů třífázových | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | S04 | 1003410 | ELEKTROMER 50-1500A NEPRIM. | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 921 | 210170303 | Montáž transformátorů měřících proudových nn | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | S03 | 10.552.744 | Převod 600A/5A Proudový tran | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
14 | 921 | 210800011 | Montáž měděných vodičů CYY 1,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 341 | 341413000 | vodič silový s Cu jádrem CYY 1,50 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 741 | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 341 | 341408280 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 741 | 741120007 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (CY) | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 341 | 341421620 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 50 mm2 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 741 | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 341 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 741 | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 341 | 341110480 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm2 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 741 | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 341 | 341116100 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 741 | 741124701 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 341 | 341215820 | kabel sdělovací JQTQ 4x0,8 mm | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 741 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 741 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 741 | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 741 | 741210101 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | S03 | 10.673.749 | Oceloplechový rozváděč | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 741 | 741210201 | Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | S04 | 1170685 | ROZV.OM. S POZ. ODOLNOSTI-EW | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 741 | 741312001 | Montáž odpojovač jednopólový do 500 V do 400 A bez zapojení | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | S04 | 1363167 | POJ.ODPOJOVAC 22X58 2P 125A | KS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 741 | 741320135 | Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 358 | 358není v rozpočtáři | jistič 2pólový pro stejnosměrný proud | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 741 | 741322072 | Montáž přepěťové ochrany nn typ 2 třípólových dvoudílných s vložením modulu | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | S03 | 10.569.968 | Přepěťová ochrana AC | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | S03 | 10.676.567 | Přepěťová ochrana DC | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 741 | 741910411 | Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 345 | 345755100 | víko žlabu pozinkované 2m/ks | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 345 | 345754910 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
|  | Katalog | PLC systém
36 | R | Katalog 1 | Montáž PLC systému |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Katalog 1.1 | PLC rozšířená verze |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | R | katalog 13 | Montáž komunikace CAN |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Katalog 13.1 | Modul Xcom-CAN |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | R | katalog 14 | Montáž display |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | katalog 14.1 | Display |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | R | katalog 15 | Montáž komunikace Xcom-LAN |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | katalog 15.1 | Modul Xcom-LAN |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | R | Katalog plus | Programování nadřazeného aplikačního PLC systému | h | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
45 | 000 | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
46 | 000 | 044002000 | Revize | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 000 | 045303000 | Koordinační činnost | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN6 | Územní vlivy
48 | 000 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN9 | Ostatní náklady
49 | 000 | 092203000 | Náklady na zaškolení | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0