## Rozpočet(2)
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: HFVE E.ON Energie, Budova Dopravy o instalovaném výkonu 34,65 kWp
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [8 empty] | Zpracoval:
Místo: Brno, Cejl 524, 602 00 | [8 empty] | Datum: 8. 3. 2018
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | VRN9 | Ostatní náklady
16 | 000 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN6 | Územní vlivy
14 | 000 | 044002000 | Revize | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
12 | 000 | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
11 | R | Katalog a | Nespecifikovaný materiál, popisky, šrouby, hmožděnky, pásky atd |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OST | Ostatní materiál
34 | 741 | 741331032 | Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | 10.775.416 | Elektroměr třífázový | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 358 | 35821361 | stykač vzduchový 3pólový 85A AC | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 741 | 741330003 | Montáž stykač stejnosměrný vestavný jednopólový do 100 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 358 | 35822624 | jistič 3-pól. pouze zkratová spoušť, In = 80 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 741 | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 358 | 35822107 | jistič 1pólový-charakteristika B 6A | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 741 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 341 | 34121582 | kabel ovládací stíněný 4x0,8mm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 741 | 741124731 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY) | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | 10.049.512 | CYKY 5J25 (5Cx25) | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 741 | 741122223 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 341 | 34111060 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 741 | 741122219 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 341 | 34142159.PKB | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 741 | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Katalog | PLC systém
36 | R | Katalog 1 | Montáž PLC systému monitoringu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Katalog 1.1 | PLC Monitoring, statistiky |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | R | Katalog plus | Programování PLC systému, včetně statistik | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
10 |  | Katalog 8.1 | Měnič |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | R | Katalog 8 | Montáž měniče |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S04 | 1134664 | SOLARNI PANEL 330Wp poly 72S | KS | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | R | katalog 6 | Osazení fotovoltaického panelu |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S04 | katalog 2.1 | Konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, spoj. materiál 1 m2 | KS | 318 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | R | katalog | Montáž - konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, spoj. materiál 1 m2 |  | 318 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S04 | 1231910 | KONEKTOR Solární | KS | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 936 | 360400107 | Montáž vidlice konektoru na kabel | kus | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0