## Rozpočet(2)
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: FVE E.ON Energie Budova E o instalovaném výkonu 40,5 kWp
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [8 empty] | Zpracoval:
Místo: Brno, Cejl 524/42, 602 00 | [8 empty] | Datum: 9. 10. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 36-M | Dodávka a montáž zařízení
1 | 936 | 360400107 | Montáž vidlice konektoru na kabel | kus | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S04 | 1231910 | KONEKTOR Solární | KS | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | R | katalog | Montáž - konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, spoj. materiál 1 m2 |  | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | S04 | katalog 2.1 | Konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, spoj. materiál 1 m2 | KS | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | R | Katalog 4 | Pokládka zátěžového bloku | kg | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | katalog 4.1 | Zátěžový blok |  | 5636 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R | katalog 6 | Osazení fotovoltaického panelu |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S04 | 1134664 | SOLARNI PANEL 270Wp poly | KS | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | R | Katalog 8 | Montáž měniče |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Katalog 8.1 | Měnič |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
9 | 741 | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S04 | 1138257 | SOLARNI KABEL1x6 | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 741 | 741122201 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 341 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 741 | 741122225 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 uložený volně (CYKY) | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 341 | 341116100 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 741 | 741124701 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY) | m | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 341 | 341215820 | kabel sdělovací JQTQ 4x0,8 mm | m | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 741 | 741210101 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | S04 | 1224320 | Rozváděč 800/600/200 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | S03 | 10.652.152 | Rozváděč 1000x600x150 | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 741 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 358 | 358221090 | jistič 1pólový-charakteristika B 10B/1 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 741 | 741320135 | Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | S04 | 1137032 | POJISTKOVY ODPOJOVAC 2x10x38 | KS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 741 | 741320041 | Montáž pojistka - patrona do 60 A se styčným kroužkem se zapojením vodičů | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | S03 | 10.622.302 | Pojistka vlálcová 10A PV10 900V DC | KS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 741 | 741320185 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | S03 | 10.553.400 | Jistič 100C/3 | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 741 | 741330045 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 100 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | S03 | 10.666.059 | Instalační stykač 100A | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 742 | Elektroinstalace - slaboproud
32 | 742 | 742110102 | Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | S03 | 10.076.077 | Žlab 100/50 žár.zinek | M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | S04 | 1373864 | VIKO KAB.ZLABU 100, 2M | KS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OST | Ostatní materiál
35 | R | Katalog a | Nespecifikovaný materiál, popisky, šrouby, hmožděnky, pásky atd |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
|  | Katalog | PLC systém
55 | R | Katalog 1 | Montáž PLC systému monitoringu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Katalog 1.1 | PLC Monitoring, statistiky |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | R | Katalog plus | Programování PLC systému, včetně statistik | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
38 | 000 | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost
39 | 000 | 044002000 | Revize | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 000 | 045303000 | Koordinační činnost | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN6 | Územní vlivy
41 | 000 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRN9 | Ostatní náklady
42 | 000 | 092203000 | Náklady na zaškolení | … | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0