## Rozpočet
Akce : |  | TR České Budějovice | [5 empty] | 17006
Položka specifikace
Pozice | Dodavatel | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[5 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* | * | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
0 |  | SO 34 - BUDOVA R 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Zařízení č.9 - Větrání a havarijní větrání místnosti R110 - 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
9.01 |  | Ventilátor HCBT 4-500H | ks | 1
9.02 |  | Regulační klapka 560x560 včetně servopohonu LM 230 | ks | 1
9.03 |  | Žaluziová klapka PER 560 | ks | 1
|  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek | m2 | 6
0 |  | Tep a protihluk.izol.tl. 6 cm - venkovní s oplechováním | m2 | 4
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | Zařízení č.10 - Větrání místností T101 T102 - 1.13 1.14 | 0 | 0
10.01 |  | Ventilátor TCBT/4-710 H IP55 | ks | 6
|  | Pružná spojka ACOP 710 | ks | 12
10.02 |  | Regulační klapka 1000x3000 včetně servopohonu SM 230 | ks | 4
10.03 |  | Tlumič hluku s jádrem TAAC 710 | ks | 12
10.04 |  | Zpětná klapka samotížná JCA 1100 | ks | 6
10.05 |  | Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítem 1000 x 3000 - nátěr Rall ……… | ks | 4
0 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek | m2 | 29
0 |  | Trouba SPIRO - 710 - včetně tvarovek | bm | 24
0
0 |  | Zařízení č.11 - Větrání a havarijní větrání kabelového prostoru vvn/vn pod R110kV | 0 | 0
11.01 |  | Ventilátor TCBT/4-500 H | ks | 1
|  | Pružná spojka ACOP 500 | ks | 2
11.02 |  | Regulační klapka 560x560 včetně servopohonu LM 230 | ks | 1
11.03 |  | Tlumič hluku TAA 500 | ks | 2
11.04 |  | Žaluziová klapka PER 560 | ks | 1
11.05 |  | Podlahová mřížka AG300-200x100 | ks | 1
11.06 |  | Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítem 560 x 560 - nátěr Rall ……… | ks | 1
0 |  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek | m2 | 6
0 |  | Trouba SPIRO - 500 - včetně tvarovek | bm | 3
0 |  | Trouba SPIRO - 80 - včetně tvarovek | bm | 6
0 |  | Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut | m2 | 7
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | Doplňkový materiál | 0 | 0
0 |  | Materiál pro spoje, montáž, závěsy, atd. | kpl | 1
0 |  | Požární ucpávky | ks | 3
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Doprava | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Přesuny | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 |  | Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
0 |  | Celkový součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
;