## priloha 1_Cenova spec cast A
Číslo položky | Název položky | Předpokládané odběrné množství | Měrná jednotka | jednotková cena z MODELOVEHO PRIPADU část A | cena celkem | jednotková cena z elektronické aukce | cena celkem z elektronické aukce
1. | IED R110kV-vedení 110kV_klasická R/zapouzdřená R | 50 | ks | doplní účastník
2. | IED R110kV- kabel 110kV_klasická R/zapouzdřená R | 5 | ks | doplní účastník
3. | IED R110kV- vedení 110kV_cizí/SŽ | 25 | ks | doplní účastník
4. | IED R110kV-trafo strana 110kV-klasika/GIS | 55 | ks | doplní účastník
5. | IED R110kV-trafo 3 vinutí strana 110kV-klasika/GIS | 5 | ks | doplní účastník
6. | IED R110kV- SP_klasická R | 15 | ks | doplní účastník
7. | IED R110kV- PD_zapouzdřená R | 2 | ks | doplní účastník
8. | IED R110kV- MER_klasická R | 8 | ks | doplní účastník
9. | IED R110kV- SP_zapouzdřená R | 2 | ks | doplní účastník
10. | IED Kompenzační tlumivka L bez DO odpoj. | 35 | ks | doplní účastník
11. | IED Kompenzační tlumivka L nebo uzlový R s DO/Trafo cizí | 50 | ks | doplní účastník
12. | IED BSP Centrální IED pro signal.spol.provozů | 45 | ks | doplní účastník
13. | IED ROP 2T+2V (H) 2 zóny | 18 | ks | doplní účastník
14. | IED ROP 2T+3V (rozš. H) 2 zóny | 1 | ks | doplní účastník
15. | IED ROP 2T+4V (rozš. H) 2 zóny | 1 | ks | doplní účastník
16. | IED ROP 2 přípojnice: 6 polí | 1 | ks | doplní účastník
17. | IED ROP 2 přípojnice: 7 polí | 4 | ks | doplní účastník
18. | IED ROP 2 přípojnice: 8 polí | 1 | ks | doplní účastník
19. | IED ROP 2 přípojnice: 9 polí | 3 | ks | doplní účastník
20. | IED ROP 2 přípojnice: 10 polí | 2 | ks | doplní účastník
21. | IED ROP 2 přípojnice: 11 polí | 1 | ks | doplní účastník
22. | IED ROP 2 přípojnice: 12 polí | 2 | ks | doplní účastník
23. | IED ROP 2 přípojnice: 12 polí s možností rozšíření min. na 14 | 1 | ks | doplní účastník
24. | Systémová integrace IED R110kV (za 1 Zařízení) | 90 | ks | doplní účastník
25. | IED R 22kV-zapouzdř./klasická R - vedení | 455 | ks | doplní účastník
26. | IED R 22kV-zapouzdř./klasická R - přívod T10x | 65 | ks | doplní účastník
27. | IED R 22kV-zapouzdř./klasická R - vývod T21/vyhřívání/HDO | 50 | ks | doplní účastník
28. | IED R 22kV-zapouzdř./klasická R - SP/SPD (i pro kabel) | 45 | ks | doplní účastník
29. | IED R 22kV-zapouzdřená R - SP + 2 měření | 30 | ks | doplní účastník
30. | IED R 22kV - klasická R měření 1 příp. | 2 | ks | doplní účastník
31. | IED R 22kV - klasická R měření 2-3 příp. | 18 | ks | doplní účastník
32. | IED R 22kV - klasická R Vyhřívání (polokobka) | 2 | ks | doplní účastník
33. | IED R 22kV - rozdílová vedení | 55 | ks | doplní účastník
34. | Systémová integrace IED R22kV (za 1 Zařízení) | 150 | ks | doplní účastník
35. | Centrální řídicí jednotka | 35 | ks | doplní účastník
36. | Ethernetový switch RSTP (dle použitého typu) | 40 | ks | doplní účastník
37. | Ethernetový switch PRP/HSR (dle použitého typu) | 70 | ks | doplní účastník
38. | Red box | 10 | ks | doplní účastník
39. | Zdroj časové synchronizace (NTP) | 35 | ks | doplní účastník
40. | Zdroj časové synchronizace (PTP) | 5 | ks | doplní účastník
41. | FAT (za 1 Zařízení) | 550 | ks | doplní účastník
42. | SAT (za 1 Zařízení) | 650 | ks | doplní účastník
Paušální kvartální platba za „Pravidelné služby“ po dobu platnosti servisní smlouvy dle odst. 6.1.1. servisní smlouvy
43. | Paušální kvartální platba za předání informací o nově vydaných aktualizací firmwaru a softwaru dodaných zařízení, včetně jejich dodání Zadavateli. | 66 | ks | doplní účastník
Paušální kvartální platba za „Pravidelné služby“ po dobu běhu záruční doby dle odst. 6.1.1. servisní smlouvy
44. | Paušální kvartální platba při 1 až 150 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, které jsou v záruce | 4 | ks | doplní účastník
45. | Paušální kvartální platba při 151 až 300 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, které jsou v záruce | 4 | ks | doplní účastník
46. | Paušální kvartální platba při 301 až 450 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, které jsou v záruce | 4 | ks | doplní účastník
47. | Paušální kvartální platba při 451 a více nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, které jsou v záruce | 17 | ks | doplní účastník
Paušální kvartální platba za „Pravidelné služby“ po záruční době dle odst. 6.1.1. servisní smlouvy
48. | Paušální kvartální platba při 1 až 150 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, kterým vypršela záruční doba | 4 | ks | doplní účastník
49. | Paušální kvartální platba při 151 až 300 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, kterým vypršela záruční doba | 4 | ks | doplní účastník
50. | Paušální kvartální platba při 301 až 450 nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, kterým vypršela záruční doba | 4 | ks | doplní účastník
51. | Paušální kvartální platba při 451 a více nainstalovaných kusech zařízení v síti Zadavatele, kterým vypršela záruční doba | 25 | ks | doplní účastník
Doplňkové servisní služby dle odst. 6.1.2. servisní smlouvy
52. | Školení | 50 | hod | doplní účastník
53. | Servisní práce | 500 | hod | doplní účastník
54. | Programátorské práce | 500 | hod | doplní účastník
55. | Čas strávený na cestě | 100 | hod | doplní účastník
56. | Cestovné | 2000 | km | doplní účastník
57. | Poskytnutí informací a součinnost (systémová integrace za 1 Zařízení) | 100 | ks | doplní účastník
Celková nabídková cena (Kč bez DPH) - NKč |  |  |  |  | 0 |  | 0
Celková cena z elektronické aukce
Koeficient změny (podíl celkové ceny z elektronické aukce a celkové nabídkové ceny před elektronickou aukcí)