**Příloha 1**

**Předpokládané množství a cena předmětu plnění**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozvaděče NN** | | | | | |
| **Pol.** | **Název položky** | **Popis** | **Předpokládané odběrné množství** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena v Kč bez DPH** |
| **(ks)** |  |  |
| 1 | RST-D 0216/4225 | rozváděč do 160 A | 400 |  |  |
| 2 | RST-D 0625/4525 | rozváděč do 630 A (jmenovitý proud hlavního jističe 250 A) | 400 |  |  |
| 3 | RST-D 0663/4525 | rozváděč do 630 A (jmenovitý proud hlavního jističe 630 A) | 600 |  |  |
| 4 | RST 0625/4535 | rozváděč do 630 A (jmenovitý proud hlavního jističe 250 A) | 50 |  |  |
| 5 | RST 0663/4535 | rozváděč do 630 A (jmenovitý proud hlavního jističe 630 A) | 50 |  |  |
| 6 | RDD 0625/4525 | rozváděč do 630 A (jmenovitý proud hlavního jističe 250 A) | 20 |  |  |
| 7 | RDD 0663/4525 | rozváděč do 630 A (jmenovitý proud hlavního jističe 630 A) | 30 |  |  |
| 8 | RDD 1063/4825 | rozváděč do 1000 A (jmenovitý proud hlavního jističe 630 A) | 150 |  |  |
| 9 | RDD 1099/4825 | rozváděč do 1000 A (jmenovitý proud hlavního jističe 1000 A) | 300 |  |  |
| 10 | RDD 1063/4825-P | rozváděč do 1000 A s podélným dělením pravá část (HJ 630 A) | 15 |  |  |
| 11 | RDD 1063/4825-L+R | rozváděč do 1000 A s podélným dělením levá část (HJ 630 A) | 15 |  |  |
| 12 | RDD 1099/4825-P | rozváděč do 1000 A s podélným dělením pravá část | 30 |  |  |
| 13 | RDD 1099/4825-L+R | rozváděč do 1000 A s podélným dělením levá část | 30 |  |  |
| 14 | RDD 1063/41225 | rozváděč do 1000 A 12-ti vývodový (HJ 630 A) | 15 |  |  |
| 15 | RDD 1099/41225 | rozváděč do 1000 A 12-ti vývodový | 30 |  |  |
| **Skříně a stojany** | | | | | |
| **Pol.** | **Název položky** | **Popis** | **Předpokládané odběrné množství** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena v Kč bez DPH** |
| **(ks)** |  |  |
| 1 | SMS-D | skříň pro rozváděč do 160 A | 350 |  |  |
| 2 | SVS-U-D | skříň pro rozváděč do 630 A | 800 |  |  |
| 3 | SVS-P | skříň pro rozváděč do 630 A s umístěním na příhradové TS | 100 |  |  |
| 4 | SVS-KZ | skříň pro rozvaděč do 630 A s umístěním do věžové TS | 30 |  |  |
| 5 | SVS-V-D | skříň pro rozváděč do 1000 A | 90 |  |  |
| 6 | SVS-VZ-D | skříň pro rozvaděč do 1000 A s umístěním do věžové TS | 20 |  |  |
| 7 | ST-VK8-D | stojan pro rozváděč do 1000 A pro TS s vnitřní obsluhou | 560 |  |  |
| 8 | ST-VK12-D | stojan pro rozváděč do 1000 A 12-ti vývodový pro TS s vnitřní obsluhou | 50 |  |  |
| 9 | ST-VN8-D | stojan pro rozváděč do 1000 A pro TS s vnější obsluhou | 120 |  |  |
| 10 | ST-VN12-D | stojan pro rozváděč do 1000 A 12-ti vývodový pro TS s vnější obsluhou | 40 |  |  |
| 11 | ST-MK5-D | stojan pro rozváděč do 630 A pro TS s vnitřní obsluhou | 50 |  |  |
| 12 | ST-MN5-D | stojan pro rozváděč do 630 A pro TS s vnější obsluhou | 50 |  |  |
| 13 | Kryt SVS-P | Kryt kabelového prostoru pro skříň SVS-P (550 x 150 x 1200) | 50 |  |  |
| 14 | Kryt SVS-P | Kryt kabelového prostoru pro skříň SVS-P (150 x 150 x 1200) | 10 |  |  |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | | |  |

Dne doplní účastník, v doplní účastník

--------------------------

Podpis oprávněné osoby účastníka