- Příloha č. 6	 Požadavky na předložení vzorku vybraným dodavatelem

Vybraný dodavatel předloží testovací sadu zařízení složenou z napájecího zdroje, RTU a senzorů, které bude dodávat dle požadavků Přílohy 2 Rámcové dohody Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky (spolu s dalšími touto přílohou požadovanými dokumenty).

Pro bezpečnostní testování, vyžadované v rámci Zadávací dokumentace, bude poskytnuta zapojená laboratorní sestava určená pro připojení do jednofázové zásuvky běžně používané v České republice (typ E). Součástí testovací sady bude uživatelský SW dodávaný s RTU, určený k jeho správě.

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje podrobné technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Spolu s testovací sadou musí být předloženy alespoň následující dokumenty v českém nebo slovenském jazyce (jestliže budou dokumenty vyhotoveny v jiném cizím jazyce, budou předloženy včetně překladu do českého jazyka):

- Obecný popis systému

Vzorek a další požadované dokumenty budou předmětem posouzení splnění technických požadavků kladených na RTU a senzory, uvedené v příloze 2 rámcové dohody. Proces posouzení bude zadavatelem zaprotokolován.