## List1
Strana 1 / 5
Datum tisku 29.03.2022
Soupis standardního materiálu MTZ
[6 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2021/05a
Stavba: | [5 empty] | 1040014370 |  | Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika
Verze: | [5 empty] | 2 |  | Výběrové řízení 3.2022
Projekt: | [5 empty] | 1 |  | Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika
PS: | [5 empty] | RS10.0 |  | Vedení 22kV - venkovní
(neuvedeno)(neuvedeno)
[13 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100000158 |  | Konzola Pařát R28 JB ES 785-10 |  | ks | 4 |  | 7140.56 | [5 empty] | 28562.24
|  | 2 |  |  | 1100000166 |  | Svorka proudová AlFe 35-120 SL 39.2 |  | ks | 84 |  | 69.14 | [5 empty] | 5807.76
|  | 3 |  |  | 1100000167 |  | Svorka proudová JIV35-120 SLW 25.22 |  | ks | 3 |  | 283.8 | [5 empty] | 851.4
|  | 4 |  |  | 1100000216 |  | Sloup beton. Čep 220-225 EPV 13,5/10 |  | ks | 13 |  | 27063.13 | [5 empty] | 351820.69
|  | 5 |  |  | 1100000238 |  | Kryt VPA proti ptactvu SP45.1 |  | ks | 6 |  | 271.4 | [5 empty] | 1628.4
|  | 6 |  |  | 1100000239 |  | Kryt AlFe proti ptactvu SP31.1 |  | ks | 6 |  | 317.13 | [5 empty] | 1902.78
|  | 7 |  |  | 1100100042 |  | Šroub šestihr.hl.M 20 x 40 poz. |  | ks | 4 |  | 8.94 | [5 empty] | 35.76
|  | 8 |  |  | 1100100049 |  | Šroub šestihr.hl.M 20 x 120 poz. |  | ks | 15 |  | 24.71 | [5 empty] | 370.65
|  | 9 |  |  | 1100100127 |  | Podložka přesná poz. 21 021702 |  | ks | 19 |  | 1.15 | [5 empty] | 21.85
|  | 10 |  |  | 1100100129 |  | Podložka pružná poz. 8,2 021740 |  | ks | 4 |  | 0.14 | [5 empty] | 0.56
|  | 11 |  |  | 1100100133 |  | Podložka pružná poz. 20,5 021740 |  | ks | 19 |  | 1.22 | [5 empty] | 23.18
|  | 12 |  |  | 1100100353 |  | Třmen vázací Fe 35 pro VPA ES 150-01 |  | ks | 12 |  | 17.19 | [5 empty] | 206.28
|  | 13 |  |  | 1100100358 |  | Vaz předf. pro JIV 120 ENSTO SO 115-150 |  | ks | 42 |  | 1033.59 | [5 empty] | 43410.78
|  | 14 |  |  | 1100100428 |  | Hlavice krycí plast na sloup beton. 220 |  | ks | 69 |  | 26.1 | [5 empty] | 1800.9
|  | 15 |  |  | 1100100552 |  | Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a |  | ks | 13 |  | 422.56 | [5 empty] | 5493.28
|  | 16 |  |  | 1100100555 |  | Izolátor VN podp. VPAv135/12/8a s vl |  | ks | 6 |  | 545.1 | [5 empty] | 3270.6
|  | 17 |  |  | 1100100682 |  | Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1 |  | ks | 12 |  | 344 | [5 empty] | 4128
|  | 18 |  |  | 1100100789 |  | Kryt ENSTO SP16 |  | ks | 3 |  | 39.69 | [5 empty] | 119.07
|  | 19 |  |  | 1100100845 |  | Spojka vrubová pro 50AlFe6 ELBA 671650 |  | ks | 0.015 |  | 66.18 | [5 empty] | 0.993
|  | 20 |  |  | 1100100858 |  | Svorka kot.třmen.AlFe 42-120ELBA144110.1 |  | ks | 12 |  | 204.24 | [5 empty] | 2450.88
|  | 21 |  |  | 1100100917 |  | Svorka univerzální 35-120 669112 |  | ks | 12 |  | 116.31 | [5 empty] | 1395.72
|  | 22 |  |  | 1100100949 |  | Svorka polopropichovací SEW 20 |  | ks | 3 |  | 236.51 | [5 empty] | 709.53
|  | 23 |  |  | 1100101094 |  | Oko kabel. lisovací GPH 50x12 ALU-F |  | ks | 3 |  | 17.67 | [5 empty] | 53.01
|  | 24 |  |  | 1100101240 |  | Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá |  | ks | 0.12 |  | 132.35 | [5 empty] | 15.882
|  | 25 |  |  | 1100101341 |  | Páska zemnící FeZn 30/4 |  | kg | 56.1338 |  | 27.69 | [5 empty] | 1554.345
|  | 26 |  |  | 1100101353 |  | Svorka zemnící pás/lano SR 03 |  | ks | 2 |  | 13.14 | [5 empty] | 26.28
|  | 27 |  |  | 1100101354 |  | Svorka zemnící pás/pás SR 02 |  | ks | 63 |  | 12.92 | [5 empty] | 813.96
|  | 28 |  |  | 1100101897 |  | Žebřík zákl. provedení 500/13 ES 632-00 |  | ks | 13 |  | 3010 | [5 empty] | 39130
|  | 29 |  |  | 1100102081 |  | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/6 |  | ks | 14 |  | 8126.06 | [5 empty] | 113764.84
|  | 30 |  |  | 1100102082 |  | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/10 |  | ks | 2 |  | 10715.57 | [5 empty] | 21431.14
|  | 31 |  |  | 1100102085 |  | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/6 |  | ks | 22 |  | 9257.92 | [5 empty] | 203674.24
|  | 32 |  |  | 1100102086 |  | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/10 |  | ks | 15 |  | 13683.1 | [5 empty] | 205246.5
|  | 33 |  |  | 1100102087 |  | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/15 |  | ks | 1 |  | 20215.72 | [5 empty] | 20215.72
|  | 34 |  |  | 1100102095 |  | Sloup beton. čep 220- 225 EPV 12/12 |  | ks | 2 |  | 15680.56 | [5 empty] | 31361.12
|  | 35 |  |  | 1100102150 |  | Štítek číslovací Al 40x60mm |  | ks | 67 |  | 4.31 | [5 empty] | 288.77
|  | 36 |  |  | 1100102154 |  | Tab: Vysoké napětí 0116 smalt oblá |  | ks | 67 |  | 92.52 | [5 empty] | 6198.84
|  | 37 |  |  | 1100102279 |  | Drát EAl D 3,55mm |  | kg | 1.6999 |  | 94.06 | [5 empty] | 159.897
|  | 38 |  |  | 1100102489 |  | Konzola Pařát R28 DBW ES 788-10 |  | ks | 1 |  | 7374.02 | [5 empty] | 7374.02
|  | 39 |  |  | 1100102493 |  | Nosník boční 1xVPA Pařát 2-3 ES 807-00 |  | ks | 4 |  | 490.2 | [5 empty] | 1960.8
|  | 40 |  |  | 1100102504 |  | Vaz střed. Alfe 110/22 FCI AWTG 018 |  | sad | 147 |  | 293.25 | [5 empty] | 43107.75
|  | 41 |  |  | 1100104264 |  | Izolátor VN záv.plast oko-vidlice přímá |  | ks | 12 |  | 318.46 | [5 empty] | 3821.52
|  | 42 |  |  | 1100104421 |  | Žebřík 500/8 JB 12m ES 882-00 |  | ks | 36 |  | 1827.5 | [5 empty] | 65790
|  | 43 |  |  | 1100104422 |  | Žebřík 500/8 DBV 12m ES 883-00 |  | ks | 1 |  | 1935 | [5 empty] | 1935
|  | 44 |  |  | 1100104423 |  | Žebřík 500/8 DBW 12m ES 884-00 |  | ks | 1 |  | 2365 | [5 empty] | 2365
|  | 45 |  |  | 1100104484 |  | Pásek ovinovací Al 10x1mm |  | ks | 0.822 |  | 98.74 | [5 empty] | 81.164
|  | 46 |  |  | 1100106029 |  | Lano ALFe 42-AL1/7-ST1A ČSN EN 50182 |  | kg | 2.5937 |  | 59.98 | [5 empty] | 155.569
|  | 47 |  |  | 1100106031 |  | Lano ALFe 110-AL1/22-ST1A ČSN EN 50182 |  | kg | 5.8782 |  | 59.02 | [5 empty] | 346.932
|  | 48 |  |  | 16806101 |  | PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m |  | rol | 5.738 |  | 168.29 | [5 empty] | 965.645
|  | 49 |  |  | 16806201 |  | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m |  | rol | 4.864 |  | 357.18 | [5 empty] | 1737.331
|  | 50 |  |  | 16806251 |  | CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks |  | bal | 1.51 |  | 131.96 | [5 empty] | 199.313
|  | 51 |  |  | 16806252 |  | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks |  | bal | 1.28 |  | 245.65 | [5 empty] | 314.432
|  |  |  | Materiál celkem | [10 empty] | 1228100.323
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [10 empty] | 42983.5113
Sestava DES006
Strana 2 / 5
Datum tisku 29.03.2022
Soupis standardního materiálu MTZ
[6 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2021/05a
Stavba: | [5 empty] | 1040014370 |  | Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika
Verze: | [5 empty] | 2 |  | Výběrové řízení 3.2022
Projekt: | [5 empty] | 1 |  | Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika
PS: | [5 empty] | RS11.0 |  | Vedení 22kV - kabelové
(neuvedeno)(neuvedeno)
[13 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100000166 |  | Svorka proudová AlFe 35-120 SL 39.2 |  | ks | 6 |  | 69.14 | [5 empty] | 414.84
|  | 2 |  |  | 1100000269 |  | Koncovka vnější TO24 BS5 s okem |  | ks | 3 |  | 559.92 | [5 empty] | 1679.76
|  | 3 |  |  | 1100001236 |  | Konektor stíněný úhl.VN 630 A 95-240 mm2 |  | ks | 3 |  | 1450.93 | [5 empty] | 4352.79
|  | 4 |  |  | 1100001388 |  | Svod kabelový neodpínaný PS 150,240 |  | ks | 1 |  | 8362.43 | [5 empty] | 8362.43
|  | 5 |  |  | 1100100042 |  | Šroub šestihr.hl.M 20 x 40 poz. |  | ks | 2 |  | 8.94 | [5 empty] | 17.88
|  | 6 |  |  | 1100100127 |  | Podložka přesná poz. 21 021702 |  | ks | 2 |  | 1.15 | [5 empty] | 2.3
|  | 7 |  |  | 1100100133 |  | Podložka pružná poz. 20,5 021740 |  | ks | 2 |  | 1.22 | [5 empty] | 2.44
|  | 8 |  |  | 1100100552 |  | Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a |  | ks | 2 |  | 422.56 | [5 empty] | 845.12
|  | 9 |  |  | 1100101100 |  | Oko kabel. lisovací GPH 150x12 ALU-F |  | ks | 3 |  | 33.81 | [5 empty] | 101.43
|  | 10 |  |  | 1100102023 |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. |  | ks | 66 |  | 1.46 | [5 empty] | 96.36
|  | 11 |  |  | 1100102028 |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  | ks | 22 |  | 3.81 | [5 empty] | 83.82
|  | 12 |  |  | 1100102058 |  | Žlab kabel.beton KZ2 (500x170x140) |  | ks | 126 |  | 67.78 | [5 empty] | 8540.28
|  | 13 |  |  | 1100102059 |  | Víko KD2 pro KZ2 (500x234x45) |  | ks | 126 |  | 17.94 | [5 empty] | 2260.44
|  | 14 |  |  | 1100102181 |  | Fólie výstražná červená PE 320 mm |  | m | 63 |  | 8.16 | [5 empty] | 514.08
|  | 15 |  |  | 1100102279 |  | Drát EAl D 3,55mm |  | kg | 0.0667 |  | 94.06 | [5 empty] | 6.27
|  | 16 |  |  | 1100102528 |  | Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25 |  | m | 296.94 |  | 153.32 | [5 empty] | 45526.841
|  | 17 |  |  | 1100104206 |  | Zámek visací sk.1V třmen 25mm ABLOY |  | ks | 1 |  | 790.13 | [5 empty] | 790.13
|  | 18 |  |  | 1100104381 |  | Nosník boční 1xVPA PS ES 683-00 |  | ks | 1 |  | 376.25 | [5 empty] | 376.25
|  | 19 |  |  | 1100104548 |  | Spojka lis. dvoudílná 14,96 mm 168511.1 |  | ks | 0.03 |  | 244.86 | [5 empty] | 7.346
|  | 20 |  |  | 1100106031 |  | Lano ALFe 110-AL1/22-ST1A ČSN EN 50182 |  | kg | 14.4501 |  | 59.02 | [5 empty] | 852.843
|  |  |  | Materiál celkem | [10 empty] | 74833.65
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [10 empty] | 2619.1777
Sestava DES006
Strana 3 / 5
Datum tisku 29.03.2022
Soupis standardního materiálu MTZ
[6 empty] | Číslo |  | Název |  |  | Verze NZ: | [5 empty] | 2021/05a
Stavba: | [5 empty] | 1040014370 |  | Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika
Verze: | [5 empty] | 2 |  | Výběrové řízení 3.2022
Projekt: | [5 empty] | 1 |  | Modernizace VN44 TR HUN-TR RYC + optika
PS: | [5 empty] | RS28.0 |  | Optický kabel závěsný
(neuvedeno)(neuvedeno)
[13 empty] | Jedn. Cena | [5 empty] | Cena celkem
| P.č. |  |  |  | Číslo materiálu |  | Název materiálu |  | M.j. | Množství
|  | 1 |  |  | 1100000750 |  | Objímka průb kotevní DBW 250 2xoko 20kN |  | ks | 9 |  | 645 | [5 empty] | 5805
|  | 2 |  |  | 1100001311 |  | Kabel optický samonosný ADSS 48vl. |  | m | 17343.72 |  | 100.38 | [5 empty] | 1740962.614
|  | 3 |  |  | 1100001312 |  | Spojka venkovní kabel optický 144krimp. |  | ks | 1 |  | 8577.98 | [5 empty] | 8577.98
|  | 4 |  |  | 1100001320 |  | Kabel optický samonosný ADSS 96vl. |  | m | 4869.21 |  | 166.28 | [5 empty] | 809652.239
|  | 5 |  |  | 1100001409 |  | Marker elektronický optika |  | ks | 3 |  | 521.38 | [5 empty] | 1564.14
|  | 6 |  |  | 1100001440 |  | Vidlice s okem křížová; 231561 |  | ks | 38 |  | 407.93 | [5 empty] | 15501.34
|  | 7 |  |  | 1100001570 |  | Spirála ochranná SDOK 96vl. 18,0 mm |  | ks | 27 |  | 532.09 | [5 empty] | 14366.43
|  | 8 |  |  | 1100001571 |  | Spirála kotevní SDOK 48vl. na ochr. 18kN |  | ks | 50 |  | 798.14 | [5 empty] | 39907
|  | 9 |  |  | 1100001572 |  | Spirála kotevní SDOK 96vl. na ochr. 21kN |  | ks | 27 |  | 953.33 | [5 empty] | 25739.91
|  | 10 |  |  | 1100001573 |  | Spirála ochranná SDOK 48vl. 15,4 mm |  | ks | 50 |  | 432.32 | [5 empty] | 21616
|  | 11 |  |  | 1100001574 |  | Očnice spirály kotevní SDOK 48vl. 100 kN |  | ks | 50 |  | 376.9 | [5 empty] | 18845
|  | 12 |  |  | 1100001575 |  | Očnice spirály kotevní SDOK 96vl. 100 kN |  | ks | 27 |  | 421.24 | [5 empty] | 11373.48
|  | 13 |  |  | 1100001576 |  | Svorka nosná SDOK 48vl. 15,4 mm 100 kN |  | ks | 158 |  | 1274.8 | [5 empty] | 201418.4
|  | 14 |  |  | 1100001577 |  | Svorka nosná SDOK 96vl. 18,0 mm 100 kN |  | ks | 42 |  | 1363.49 | [5 empty] | 57266.58
|  | 15 |  |  | 1100001578 |  | Spirála protivibrační SDOK 48vl. 15,4 mm |  | ks | 217 |  | 421.24 | [5 empty] | 91409.08
|  | 16 |  |  | 1100001579 |  | Spirála protivibrační SDOK 96vl. 18,0 mm |  | ks | 58 |  | 443.41 | [5 empty] | 25717.78
|  | 17 |  |  | 1100100060 |  | Šroub napínací M 20 oko-oko poz. |  | ks | 76 |  | 199.56 | [5 empty] | 15166.56
|  | 18 |  |  | 1100100115 |  | Matice ocelová M 16 pozinkovaná |  | ks | 394 |  | 1.44 | [5 empty] | 567.36
|  | 19 |  |  | 1100100126 |  | Podložka přesná poz. 17 021702 |  | ks | 16 |  | 0.75 | [5 empty] | 12
|  | 20 |  |  | 1100100145 |  | Podložka konstrukční otvor 18mm galvan. |  | ks | 378 |  | 6.37 | [5 empty] | 2407.86
|  | 21 |  |  | 1100100170 |  | Konzola 1530 na stožár DBW PNE 348401 |  | ks | 8 |  | 495.49 | [5 empty] | 3963.92
|  | 22 |  |  | 1100100172 |  | Konzola 600 na stožár PNE348401 |  | ks | 189 |  | 193.5 | [5 empty] | 36571.5
|  | 23 |  |  | 1100100303 |  | Třmen svorník. široký 560x320 PNE 348401 |  | ks | 8 |  | 79.05 | [5 empty] | 632.4
|  | 24 |  |  | 1100100312 |  | Třmen svorník.300x320 pozink.PNE 348401 |  | ks | 189 |  | 42.66 | [5 empty] | 8062.74
|  | 25 |  |  | 1100100682 |  | Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1 |  | ks | 38 |  | 344 | [5 empty] | 13072
|  | 26 |  |  | 1100100801 |  | Oko dvojité přímé 75/50/20/20/1 č.231400 |  | ks | 400 |  | 77 | [5 empty] | 30800
|  | 27 |  |  | 1100100943 |  | Vidlice s okem nastav. 300-460mm; 231547 |  | ks | 38 |  | 738.28 | [5 empty] | 28054.64
|  | 28 |  |  | 1100101299 |  | Šroub s otevřeným okem č.892549 |  | ks | 400 |  | 338.82 | [5 empty] | 135528
|  | 29 |  |  | 1100101977 |  | Očnice do lan světlost 8mm č.79 4903 |  | ks | 38 |  | 9.46 | [5 empty] | 359.48
|  | 30 |  |  | 1100102023 |  | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. |  | ks | 76 |  | 1.46 | [5 empty] | 110.96
|  | 31 |  |  | 1100102028 |  | Štítek PVC označovací 359050 čern |  | ks | 48 |  | 3.81 | [5 empty] | 182.88
|  | 32 |  |  | 1100102050 |  | Víko kabelové KD1 pro TK1 (500x170x45) |  | ks | 100 |  | 13.97 | [5 empty] | 1397
|  | 33 |  |  | 1100102053 |  | Žlab kabelový TK1 (1000x170x140) |  | ks | 50 |  | 87.98 | [5 empty] | 4399
|  | 34 |  |  | 1100102181 |  | Fólie výstražná červená PE 320 mm |  | m | 10 |  | 8.16 | [5 empty] | 81.6
|  | 35 |  |  | 1100102376 |  | Spojka PLASSON D 40 přesuvná |  | ks | 4 |  | 146.78 | [5 empty] | 587.12
|  | 36 |  |  | 1100102377 |  | Trubka ochranná SI 40/33 pro optokabel |  | m | 210 |  | 26.34 | [5 empty] | 5531.4
|  | 37 |  |  | 1100102378 |  | Víko trubky PLASSON D 40 |  | ks | 6 |  | 123.26 | [5 empty] | 739.56
|  | 38 |  |  | 1100104311 |  | Objímka průb kotevní JB 225 2xoko 20kN |  | ks | 9 |  | 821.3 | [5 empty] | 7391.7
|  | 39 |  |  | 16806201 |  | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m |  | rol | 6.354 |  | 357.18 | [5 empty] | 2269.521
|  | 40 |  |  | 16806252 |  | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks |  | bal | 1.53 |  | 245.65 | [5 empty] | 375.846
|  | 41 |  |  | 20037242 |  | Objímka kotevní SDOK 20kN 2xoko JB225 |  | ks | 9 |  | 846.91 | [5 empty] | 7622.19
|  | 42 |  |  | 20037243 |  | Objímka kotevní SDOK 20kN 2xoko DBW225 |  | ks | 9 |  | 848.02 | [5 empty] | 7632.18
|  | 43 |  |  | 20037245 |  | Příchytka dist.1xSDOK 15-20mm BS-DS-PS |  | ks | 87 |  | 127.48 | [5 empty] | 11090.76
|  | 44 |  |  | 20037246 |  | Příchytka dist.2xSDOK 15-20mm BS-DS-PS |  | ks | 60 |  | 155.19 | [5 empty] | 9311.4
|  | 45 |  |  | 20037254 |  | Spojka SDOK 72 vl. |  | ks | 3 |  | 5542.65 | [5 empty] | 16627.95
|  | 46 |  |  | 20037255 |  | Držák D0,7m rezervy SDOK 30m JB-DB |  | ks | 4 |  | 3325.59 | [5 empty] | 13302.36
|  | 47 |  |  | 20037256 |  | Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS |  | ks | 12 |  | 4988.38 | [5 empty] | 59860.56
|  | 48 |  |  | 20037257 |  | Adaptér držáku rezervySDOK PS stavitelný |  | ks | 10 |  | 942.25 | [5 empty] | 9422.5
|  |  |  | Materiál celkem | [10 empty] | 3522857.92
|  |  |  | Příspěvek za sklad | [10 empty] | 122399.1304
Vypracoval:
Sestava DES006