**Příloha 1b**

**Místo plnění (konsignační sklady) a dodávané množství**

**Část A - Lana AL1/ST1A (AlFe) pro vedení NN, VN**

V souladu s čl. I. odst. 8 smlouvy určuje kupující prodávajícímu následující konsignační hladiny uskladněného zboží dle jednotlivých konsignačních skladů a dle jednotlivých druhů zboží:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Místo plnění** | **Název položky** | **Dodávané množství v kg** |  |
| konsignační sklad Brno | Lano 42-AL1/25-ST1A, PNE 34 7509 | 3 000 |
| konsignační sklad Brno | Lano 24-AL1/4-ST1A, PNE 34 7509 | 200 |
| konsignační sklad Brno | Lano 42-AL1/7-ST1A, PNE 34 7509 | 15 000 |
| konsignační sklad Brno | Lano 66-AL1/11-ST1A, PNE 34 7509 | 10 000 |
| konsignační sklad Brno | Lano 110-AL1/22-ST1A, PNE 34 7509 | 30 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Místo plnění** | **Název položky** | **Dodávané množství v kg** |  |
| konsignační sklad České Budějovice | Lano 42-AL1/25-ST1A, PNE 34 7509 | 1 500 |
| konsignační sklad České Budějovice | Lano 24-AL1/4-ST1A, PNE 34 7509 | 200 |
| konsignační sklad České Budějovice | Lano 42-AL1/7-ST1A, PNE 34 7509 | 6 000 |
| konsignační sklad České Budějovice | Lano 66-AL1/11-ST1A, PNE 34 7509 | 3 000 |
| konsignační sklad České Budějovice | Lano 110-AL1/22-ST1A, PNE 34 7509 | 15 000 |