Příloha č. 6

K Rámcové dohodě

**Kontrola odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů**

**Název přílohy: Technické vybavení Poskytovatele**

1. **Minimální požadované vybavení**
   1. **Poskytovatel disponuje:**

* 2 zařízení pro zkoušky stejnosměrným napětím např. BAUR PGK 25 nebo jiné, parametry a funkčně srovnatelné zařízení.
  1. **Pro pracovníka Poskytovatele na pozici Koordinátora:**
* mobilní telefon, výpočetní techniku s instalovaným prohlížečem Google Chrom nebo Mozilla nebo Edge s datovým připojením k síti internet; aplikací Acrobat a datovým připojením k síti internet.
  1. **Pro každou pracovní dvojici:**
* 1 zařízení na pořizování videodokumentace s parametry rozlišení min. FULL HD (1920x1080)
* 1 stativ pro umístění zařízení pro videodokumentaci
* 1 fotoaparát se záznamem data a času na fotografii minimální rozlišení 20 Mpx
* 1 kontaktní mobilní telefon (připojení na internet není nutné)
* 1 výpočetní techniku s instalovaným prohlížečem Google Chrom nebo Mozilla nebo Edge s datovým připojením k síti internet
* 1 x 3 m izolovaný žebřík
* 1 sadu pracovních nářadí pro práci elektromontéra (plně vybavená elektromontážní brašna)
* 1 sadu nářadí a náčiní pro práci pod napětím
* 6 klešťových ampérmetrů
* 1 měřící zařízení na vyhledávání el. zařízení pod napětím (např. FLUKE 2042, nebo jiné určené pro tyto účely)
* 1 zkoušečku napětí s digitálním displejem
* 1 simulátor zátěže např. SZE10 nebo jiným, parametry a funkčně srovnatelným zařízením
* 1 aku vrtačku se sadou vrtáků
* 1 aku svítilna
* sekací a bourací nářadí
* nářadí pro výkopové práce
  1. **Pro každého člena pracovní dvojice:**
* 1 sadu osobních ochranných pracovních pomůcek pro práci elektromontéra dle standartu E.ON.
* 1 sadu osobních ochranných pracovních pomůcek pro práci pod napětím
* 1 zádržný systém pro práci ve výškách (pro každého proškoleného člena pracovní dvojice).

**Poskytovatel podpisem Rámcové dohody garantuje, že má k dispozici technické vybavení a mechanizační prostředky potřebné k plnění předmětu zakázky „Kontrola odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů“. Dále podpisem prohlašuje, že disponuje výše uvedeným minimálním vybavením a že pracovníci jsou seznámeni a proškoleni s obsluhou uvedeného zařízení.**