## List1
02.1: T101 - Stanovište transformátoru – svorky ELBA | číslo materiálu
Svorka pro Cu svorník Ř48 a AlFe lano Ř26,7 přímo/bočně | 412235.23 | kus | 3 | 3
Svorka pro Cu svorník Ř30 a AlFe lano Ř26,7 přímo/bočně | 321238.1 | kus | 3 | 3
Svorka s praporcem 45° pro připojení AlFe lana Ř36,5 praporec připojitelný na Cu,rozměr praporce 100x100mm | 412235.25 | kus | 4 | 4
Odbočná svorka pro Al trubkuŘ100 a AlFe lano Ř36,5 | 406068.2 | kus | 5 | 5
Držák Al trubky Ř100/90/5 pevně ukotvení na přírubu 160/127mm | 341100.2 | kus | 4 | 4
Držák Al trubky Ř100/90/5 kluzně ukotvení na přírubu 160/127mm | 341100.2 | kus | 4 | 4
Držák Cu pasoviny 60x10 na ležato pevně upevnění šroubem M12 | 460605 | kus | 1 | 1
Uzávěr trubky EN AW Ř100/90/5 bez uchycení tlumícího vodiče | 399022 | kus | 8 | 8
Svorka pro zkratovací soupravy, na AlFe lano Ř36.5, délka připojovací části 110mm,Ř připojovací části 30, | 409140 | kus | 8 | 8
Svorka pro zkratovací soupravy, na AlFe lano Ř26.7, délka připojovací části 110mm,Ř připojovací části 30, | 409150 | kus | 6 | 6
Držák pasoviny FeZn 30x4 naležato pevně upevnění šroubem M12 | PV44 | kus | 5 | 5
Kabelové oko 30° pro AlFelano 758-AL1/43-ST1A připojení oka 4x šroub M12 s roztečí 40x33mm | 616306 | kus | 1 | 1
Držák Al pasoviny 60x10 na ležato pevně upevnění šroubem M12 | 465615.1 | kus | 2 | 2
Držák Al pasoviny 60x10 na ležato kluzně upevnění šroubem M12 - | 467009.1 | kus | 1 | 1
02.2: T102 - Stanovište transformátoru prípojnice 110kV, 22kV
Svorka pro Cu svorník Ř48 a AlFe lano Ř26,7 přímo/bočně | 412235.23 | kus | 3 | 3
Svorka pro Cu svorník Ř30 a AlFe lano Ř26,7 přímo/bočně | 321238.1 | kus | 3 | 3
Svorka s praporcem 45° pro připojení AlFe lana Ř36,5 praporec připojitelný na Cu, rozměr praporce 100x100mm | 412235.25 | kus | 4 | 4
Odbočná svorka pro Al trubku Ř100 a AlFe lano Ř36,5 | 406068.2 | kus | 5 | 5
Držák Al trubky Ř100/90/5 pevně ukotvení na přírubu 160/127mm | 341100.2 | kus | 4 | 4
Držák Al trubky Ř100/90/5 kluzně ukotvení na přírubu 160/127mm | 341100.2 | kus | 4 | 4
Držák Cu pasoviny 60x10 na ležato pevně upevnění šroubem M12 | 460605 | kus | 1 | 1
Svorka s praporcem 90° pro AlFe lano Ř36,5 praporec Al o rozměru 77,5x60x15 | 414137 | kus | 1 | 1
Uzávěr trubky EN AW Ř100/90/5 bez uchycení tlumícího vodiče | 399022 | kus | 8 | 8
Svorka pro zkratovací soupravy, na AlFe lano Ř36.5, délka připojovací části 110mm,Ř připojovací části 30, | 409140 | kus | 8 | 8
Svorka pro zkratovací soupravy, na AlFe lano Ř26.7, délka připojovací části 110mm,Ř připojovací části 30, | 409150 | kus | 6 | 6
Držák pasoviny FeZn 30x4 na ležato pevně upevnění šroubem M12 | PV44 | kus | 5 | 5
Kabelové oko 30° pro AlFe lano 758-AL1/43-ST1A připojení oka 4x šroub M12 s roztečí 40x33mm | 616306 | kus | 1 | 1
Držák Al pasoviny 60x10 na ležato pevně upevnění šroubem M12 | 465615.1 | kus | 2 | 2
Držák Al pasoviny 60x10 na ležato kluzně upevnění šroubem M12 - | 467009.1 | kus | 1 | 1