| SOUPIS SPECIFIKACÍ příhradových stožárů VN verze 04_2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příloha k objednávce číslo: |  |  |  |
| Objednatel (firma, adresa, telefon) |  | EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111 |  |
| Číslo stavby |  | 1040017900 |  |
| Název stavby |  | Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 |  |
| Zhotovitel stavby (firma, adresa, telefon) |  |  |  |
| Typ stožáru | Počet kusů | Poznámka |  |
| PS 15/70 | 1 | PB č.16 |  |
| PS 15/40 | 1 | PB č.43 |  |
| Celkový počet specifikací na stavbu: 2 |  |  |  |
| Poznámky a doplňky: |  |  |  |
| Vypracoval (firma, telefon) |  | Vojtěch Jachymiák, mobil: 776 708 086 ELING CZ s.r.o. |  |
| Sestavil (jméno, datum) |  | Vojtěch Jachymiák, mobil: 776 708 086 ELING CZ s.r.o. |  |

| SPECIFIKACE ocelovÉHO příhradovÉHO stožárU VN dle TNS EG.D verze 04_2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Číslo a název stavby | 1040017900 Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 |  |
| - Místo stavby | Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí, parc.č. 7456 |  |
| - Investor | EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111 |  |
| - Zpracovatel PD | ELING CZ s.r.o. | tel.: 776 708 086 |

| Číslo podpěrného bodu | 16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ dříku (typová délka / vrcholová síla) | Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy |  |  |  | Provedení dříku (požadovány diagonály) |  |  |
| 15/70 [ kN ] | 1 [ ks ] |  |  |  | základní *) |  | zesílený *) |
| Hlava stožáru (náčrt) | číslo SAP materiálu dříku |  |  |  |  |  |  |
| M V11 V1 A B V2 | Specifikace příslušenství |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ konzoly |  |  | Označení |  | č. SAP materiálu |  |
|  | hlavní konzoly |  | A | B-8-70 |  | 1100 105 935 |  |
|  |  |  | B | A3-8-70 |  | 1100 105 930 |  |
|  |  |  | C |  |  |  |  |
|  | odbočné konzoly |  | M | A3-8-70 |  | 1100 105 930 |  |
|  |  |  | N |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |
|  | Vzdálenosti konzol [mm] |  |  |  |  |  |  |
|  | hlavních |  |  |  | odbočných |  |  |
|  | v1 = 50 |  |  |  | v11 = 3050 |  |  |
|  | v2 = 1500 |  |  |  | v22 = |  |  |
|  | v3 = |  |  |  | v33 = |  |  |
|  | v4 = |  |  |  | v44 = |  |  |
| Povrchová ochrana | žárovým zinkováním |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky a doplňky: Na PS bude osazena zábrana ptactva ES 130-00, č. SAP materiálu: 1100 000 700. Ve vzdálenosti 1500mm od M bude umístěna konzola BZ-8-70-R pro SDOK, č. SAP materiálu: 1100 000 139. Nad odpínaný kabelový svod PS bude osazena konzola popd. izolátorů ES 684-00, č. SAP materiálu: 1100 104 382. Dále bude na PS umístěn držák D 1,2m kabel. rezervy SDOK 90m ES 441-00. Držák bude umístěn pod vedením, na opačné straně něž bude osazen odp. kabelový svod ve vzdálenosti min. 3m od země. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval (firma, telefon) |  | Vojtěch Jachymiák, mobil: 776 708 086 ELING CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sestavil (jméno, datum) |  | Vojtěch Jachymiák, mobil: 776 708 086 ELING CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |

*) - Nehodící se škrtněte

| SPECIFIKACE ocelovÉHO příhradovÉHO stožárU VN dle TNS EG.D verze 04_2018 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Číslo a název stavby | 1040017900 Obnova VN701 p.b.17 – p.b.43 |  |
| - Místo stavby | Hroznová Lhota, k.ú. Hroznová Lhota, parc.č. 3069 |  |
| - Investor | EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno tel.: JČ +420 387 861 111, JM +420 545 141 111 |  |
| - Zpracovatel PD | ELING CZ s.r.o. | tel.: 776 708 086 |

| Číslo podpěrného bodu | 43 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ dříku (typová délka / vrcholová síla) | Počet stožárů - stejný typ a uspořádání hlavy |  |  |  | Provedení dříku (požadovány diagonály) |  |  |
| 15/40 [ kN ] | 1 [ ks ] |  |  |  | základní *) |  | zesílený *) |
| Hlava stožáru (náčrt) | číslo SAP materiálu dříku |  |  |  |  |  |  |
| V1 A B V2 | Specifikace příslušenství |  |  |  |  |  |  |
|  | Typ konzoly |  |  | Označení |  | č. SAP materiálu |  |
|  | hlavní konzoly |  | A | B-8-70 |  | 1100 105 935 |  |
|  |  |  | B | A3-8-70 |  | 1100 105 930 |  |
|  |  |  | C |  |  |  |  |
|  | odbočné konzoly |  | M |  |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |  |
|  |  |  | O |  |  |  |  |
|  | Vzdálenosti konzol [mm] |  |  |  |  |  |  |
|  | hlavních |  |  |  | odbočných |  |  |
|  | v1 = 50 |  |  |  | v11 = 3050 |  |  |
|  | v2 = 1500 |  |  |  | v22 = |  |  |
|  | v3 = |  |  |  | v33 = |  |  |
|  | v4 = |  |  |  | v44 = |  |  |
| Povrchová ochrana | žárovým zinkováním |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky a doplňky: Na PS bude osazena zábrana ptactva ES 130-00, č. SAP materiálu: 1100 000 700. Ve vzdálenosti 1500mm od B bude umístěna konzola BZ-8-70-R pro SDOK, č. SAP materiálu: 1100 000 139. Nad odpínaný kabelový svod PS bude osazena konzola popd. izolátorů ES 684-00, č. SAP materiálu: 1100 104 382. Dále bude na PS umístěn držák D 1,2m kabel. rezervy SDOK 90m ES 441-00. Držák bude umístěn pod vedením, na opačné straně něž bude osazen odp. kabelový svod ve vzdálenosti min. 3m od země. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval (firma, telefon) |  | Vojtěch Jachymiák, mobil: 776 708 086 ELING CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sestavil (jméno, datum) |  | Vojtěch Jachymiák, mobil: 776 708 086 ELING CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |

*) - Nehodící se škrtněte