- Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje:

A.1.1 Údaje o stavbě

Číslo stavby		: 	1040019554

Název stavby		: 	VN701+Optika; Hroz.Lho.-Velká.n.Veličkou

Druh, účel stavby		:	SO 01 - Venkovní vedení VN

SO 02 - SDOK

Místo stavby		: 	Hroznová Lhota, Tasov, Lipov, Louka u Ostrohu,

Velká nad Veličkou

Kraj				:	Jihomoravský

Okres			:	Hodonín

Katastrální území		:  	Hroznová Lhota, Tasov, Lipov, Louka u Ostrohu,

Velká nad Veličkou

Stavební úřad		:	MěÚ Veselí nad Moravou, MěÚ Velká nad Veličkou

Termín realizace		:	2022-2023

A.1.2 Údaje o žadateli, stavebníkovi, atd.

Investor, stavebník  		:	EG.D, a.s.
( dle zák. 458/2006 Sb.)		Lidická 1873/36, 602 00 Brno

IČ : 280 85 400, DIČ: CZ 280 85 400

Objednatel – zadavatel projektové dokumentace

EG.D, a.s., Regionální správa Hodonín

Husova 1, 695 01 Hodonín

oprávněný jednat ve věcech smluvních: František Záleský

tel.: 545 145 230, frantisek.zalesky@egd.cz

oprávněný jednat ve věcech technických: Jiří Lunga

tel.: 530 302 120, jiri.lunga@egd.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

ELING CZ s. r.o.,

Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno-Líšeň

IČ :  277 52 810

DIČ : CZ  277 52 810

tel.:  548 210 493

www.elingcz.cz

- zastoupená :

Ing. Zdeněk Vitula, autorizovaný inženýr TZS, ČKAIT 1003722

tel.: 603 410 004, e-mail: vitula@elingcz.cz

Vojtěch Jachymiák, autorizovaný technik TZS, ČKAIT 1005948

tel: 776 708 086, e-mail: vojtech.jachymiak@elingcz.cz

Emil Smutný, autorizovaný technik TZS, ČKAIT 1005949

tel: 723 028 527, e-mail: smutny@elingcz.cz

A.2 Seznam vstupních podkladů

Technický návrh EG.D, a.s., zpr. Jiří Lunga

Stávající stav IS, mapové podklady správců IS

Stávající stav rozvodů a zařízení EG.D, a.s., mapový podklad z Geoportálu EG.D

Předpis č.91/2005 Sb.- Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.

Vnitropodnikové směrnice EG.D, a.s. :

Podmínky dodávky el. energie z DS EG.D, a.s., 1.1.2002

Požadavky na umístění a zapojení měř. souprav, 1.2.2006

Vyhláška 540/2005 Sb.- o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Vyhláška 51/2006 Sb. - o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška 324/1990 Sb. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce ...

ČSN EN 50110-1, ed. 2, 07/2005 – Obsluha a práce na el. zařízeních

A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území

Stavba se nachází v katastrech Hroznová Lhota, Tasov, Lipov, Louka u Ostrohu a Velká nad Veličkou Stavba se z části nachází v zastavitelném území a z části mimo zastavitelné území.

- Dosavadní využití a zastavěnost území

Trasa obnovy DS VN se nachází převážně na zemědělských plochách.

- údaje o ochraně území

Stavbou dojde k dotčení zemědělského půdního fondu.

Stavbou nedojde k dotčení PUPFL.

- údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se v dané oblasti realizací stavby nezmění.

E) údaje o dodržení obecných požadavků

Jedná se o stavbu technické infrastruktury dle §2 osdt. (1) pís. k) bod 2. zákona 183/2006 Sb. a dále se jedná o stavbu veřejně prospěšnou.

Obecné požadavky na výstavbu dle §2odst. (1) pís. e) je zejména zajištění bezbariérového užívaní staveb. Vzhledem k povaze stavby (stavba technické infrastruktury) nelze bezbariérové užívání stavby během provádění stavby zajistit.

V případě dodatečného požadavku zhotovitele bude staveniště napojeno na zdroje vody, elektřiny po dohodě s dodavatelem stavby – v rámci stáv. GZS.  Zařízení pro rozvod energie musí být provedena a používána tak, aby nebyla zdrojem požáru, musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelné revizi

- údaje o splnění požadavků dotčených organizací

Stavba byla projednána se všemi zainteresovanými organizacemi a majiteli pozemků.  Jednotlivá vyjádření jsou přiložena v dokladové části PD. Připomínky a požadavky jsou v projektové dokumentaci akceptovány a zapracovány.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se daného typu stavby.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Netýká se dané stavby.

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Viz. Dokladová část.

A.4 Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna stavby před dokončením

Jedná se o nově umisťovanou stavbu.

- účel užívání stavby

Stavba veřejné technické infrastruktury, venkovní rozvody VN, vč. sdělovacího vedení SDOK za účelem zkvalitnění dodávky el. energie.

- trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalého charakteru – venkovní rozvody VN, SDOK.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se daného typu stavby.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných tech. požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Netýká se daného typu stavby.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Podmínky jednotlivých dotčených orgánů a správců inženýrských sítí jsou zapracovány. Kopie vyjádření jednotlivých organizací včetně majitelů pozemků dotčených stavbou jsou přiloženy v dokladové části PD.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se daného typu stavby.

- Navrhované kapacity stavby

Netýká se daného typu stavby.

- Základní bilance stavby

Distribuční vedení v majetku EG.D, a.s.:

- Venkovní vedení VN nové v délce			  9 037m

- Optický kabel 48 vláken nový			10 000m

- Podpěrný bod VN příhradový nový 			        9x

- Podpěrný bod VN příhradový demontáž 	      	      10x

- Podpěrný bod betonový VN nový			      77x

- Podpěrný bod betonový VN demontáž		      75x

- Podpěrný bod dřevěný VN demontáž		        1x

- Základní předpoklady výstavby – etapizace

- Demontáž vzdušného vedení VN, příhradových stožárů, betonových sloupů.

- Výstavba nových PS a JB no míst původních PB.

- Natažení vodičů VN a SDOK.

- Zafouknutí SDOK do stávající HDPE

- Zapojení nového optického vedení v rozvaděči v rozvodně Velká nad Veličkou

- Demontáž vedení VN

- Provizorní a následně definitivní úpravy terénu

- Orientační náklady stavby

20 mil.Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická, technologická zařízení

SO 01 - Venkovní vedení VN

SO 02 - SDOK

Vypracoval : Emil Smutný

V Brně 10.3.2022