|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název položky** | **Předpokládané odběrné množství**  **(za 4 roky)** | **Cena za položku v EUR bez DPH** | **Celková cena za položku v EUR bez DPH** |
| 1. | A. Pole s vypínačem (vývodové pole) (rozšiřitelné zleva i zprava) | 202 | *doplní účastník* | *doplní účastník* |
| 1.a | A. Pole s vypínačem (vývodové pole) (rozšiřitelné zleva i zprava)  = pole včetně přípravy pro připojení zdroje | 20 | *doplní účastník* | *doplní účastník* |
| 2. | B. Pole s vypínačem (pole pro transformátor vlastní spotřeby) (rozšiřitelné zleva i zprava) | 14 | *doplní účastník* | *doplní účastník* |
| 3. | C. Pole s vypínačem (transformátorové pole) (rozšiřitelné zleva i zprava) | 27 | *doplní účastník* | *doplní účastník* |
| 4. | D1. Pole s vypínačem (spínač podélného dělení) (rozšiřitelné zleva i zprava)- jednořadé uspořádání | 12 | *doplní účastník* | *doplní účastník* |
| 5. | D2. Pole s vypínačem (spínač podélného dělení) (rozšiřitelné zleva i zprava)- dvojřadé uspořádání | 6 | *doplní účastník* | *doplní účastník* |
| 6. | E. Pole s vypínačem (příčný spínač přípojnic) (rozšiřitelné zleva i zprava) | 23 | *doplní účastník* | *doplní účastník* |
| 7. | F. Pole měření (rozšiřitelné zleva i zprava) | 23 | *doplní účastník* | *doplní účastník* |
| 8. | G. Přechodové pole (rozšiřitelné zleva i zprava) | 6 | *doplní účastník* | *doplní účastník* |
|  | **Celková nabídková cena (v EUR bez DPH)** | | | *doplní účastník* |

Dne doplní dodavatel, v doplní dodavatel

-----------------------------

Podpis osoby oprávněné

jednat za dodavatele