Příloha 5

Modelový případ

Část D:

Nepřímé průběhové elektroměry pro měření střední hodnoty činného a jalového výkonu na napěťové hladině VN (Aronovo zapojení) a VVN

| Pol. | Text materiálu | Předpokládané množství | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroměr 2 syst. 6Q, x/5 A, 3x100 V | 1 500 | Doplní účastník | Doplní účastník |
| 2 | Elektroměr 3 syst. 6Q ,x/5 A, 3x58/100 V | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník |
| 3 | Elektroměr 3 syst. 6Q, x/1 A, 3x58/100 V | 30 | Doplní účastník | Doplní účastník |
| 4 | Modem LTE | 1 560 | Doplní účastník | Doplní účastník |
| Celková nabídková cena v EUR bez DPH |  |  |  | Doplní účastník |