## Souhrn nákladů stavby
|  |  | Název stavby: | Stavební úpravy VN82 od 140 po 233_version 2 |  | Číslo stavby: | 001040015983
|  |  | Název verze: | Schválený rozpočet |  | Verze CÚ: | 2023/02a
|  | Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
1 | 1 |  |  | 1: Ostatní náklady zhotovitele stavby - Soutežené výkony |  |  |  | 1110978.42
1/CZD00001 | 2 |  |  | CZD00001: Projekt.dokumentace a ost.nák |  |  |  | 1110978.42
|  | 90 | 1101594 | Výchozí revize zařízení VN/NN | JV | 26715 | 1 | 26715
|  | 91 | 1101638 | Ekologická likvidace odpadů, vč. dopravy | JV | 638076.42 | 1 | 638076.42
|  | 92 | 1102000 | Geodetické práce zhotovitele stavby | JV | 262600 | 1 | 262600
|  | 93 | 1102001 | Doprava materiálu výnosového | JV | 5984 | 1 | 5984
|  | 94 | 1102008 | Doprava materiálu na stavbu z CS 81 km a více CAPEX | KS | 1 | 8075 | 8075
|  | 95 | 1102010 | Dokumentace pro TE | JV | 150628 | 1 | 150628
|  | 652 | 1101999 | Inženýring zhotovitele stavby CAPEX - Met.rozp. EMP2022+ | JV | 18900 | 1 | 18900
3 | 1 |  |  | 3: Stavební objekty |  |  |  | 14909602.562
3/CZD00004_00002 | 2 |  |  | CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní |  |  |  | 12093643.772
|  | 1 | BL65 | Sloup betonový J 10,5/6 pro VN bez výstroje | ks | 1 | 10916.8246 | 10916.8246
|  | 2 | BU028 | Stožár příhradový 22kV - 15/40 - Nosný | ks | 4 | 63460.4124 | 253841.6495
|  | 3 | BU029 | Stožár příhradový 22kV - 15/50 - Nosný | ks | 1 | 69629.9924 | 69629.9924
|  | 4 | BU043 | Stožár příhradový 22kV - 16,5/40 - Nosný | ks | 2 | 63925.2124 | 127850.4247
|  | 5 | BL66 | Sloup betonový J 12/6 pro VN bez výstroje | ks | 38 | 12048.6846 | 457850.0156
|  | 6 | BL70 | Sloup betonový J 12/10 pro VN bez výstroje | ks | 34 | 16473.8646 | 560111.3971
|  | 7 | EP05 | Výkop rýhy 35x60cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 55.6 | 199.76 | 11106.656
|  | 7 | EP05 | Výkop rýhy 35x60cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 51 | 199.76 | 10187.76
|  | 7 | EP05 | Výkop rýhy 35x60cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 27.8 | 199.76 | 5553.328
|  | 7 | BL49 | Sloup betonový J 12/15 pro VN bez výstroje | ks | 2 | 23006.4846 | 46012.9692
|  | 8 | EP14 | Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 27.8 | 58.52 | 1626.856
|  | 8 | EP14 | Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 55.6 | 58.52 | 3253.712
|  | 8 | EP14 | Zához rýhy 35x60cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 51 | 58.52 | 2984.52
|  | 8 | BL78 | Sloup betonový D 12/10 pro VN bez výstroje | ks | 4 | 32461.5646 | 129846.2585
|  | 9 | EP08 | Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 41 | 260.48 | 10679.68
|  | 9 | EP08 | Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 82 | 260.48 | 21359.36
|  | 9 | EP08 | Výkop rýhy 35x80cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 81 | 260.48 | 21098.88
|  | 9 | BL58 | Sloup betonový D 12/15 pro VN bez výstroje | ks | 4 | 45526.8046 | 182107.2185
|  | 10 | EP17 | Zához rýhy 35x80cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 41 | 73.92 | 3030.72
|  | 10 | EP17 | Zához rýhy 35x80cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 82 | 73.92 | 6061.44
|  | 10 | EP17 | Zához rýhy 35x80cm ručně pro zemnící pásek zem.tř.3 | m | 81 | 73.92 | 5987.52
|  | 10 | BL80 | Sloup betonový J 13,5/10 pro VN bez výstroje | ks | 2 | 29853.8946 | 59707.7892
|  | 11 | BP07 | Konzola Pařát rohová 28kN, JB225-na zemi | ks | 1 | 7581.02 | 7581.02
|  | 12 | BP09 | Konzola Pařát rohová 28kN, DBW225-na zemi | ks | 3 | 7897.36 | 23692.08
|  | 13 | BP01 | Konzola Pařát III nosná (lehká), JB180-225-na zemi | ks | 19 | 5868.14 | 111494.66
|  | 14 | BP35 | Konzola Čtyřvodič nosná do 12 kN, JB -na zemi | ks | 52 | 11682 | 607464
|  | 15 | BP37 | Konzola Čtyřvodič rohová do 20 kN, JB -na zemi | ks | 5 | 12374.01 | 61870.05
|  | 16 | BP36 | Konzola Čtyřvodič nosná do 12 kN, DBW -na zemi | ks | 2 | 12308.66 | 24617.32
|  | 17 | BP38 | Konzola Čtyřvodič rohová do 20 kN, DBW -na zemi | ks | 3 | 12992.83 | 38978.49
|  | 18 | BP45 | Konzola odbočná Přímá na DBV,225-250-na zemi | ks | 7 | 3575.9 | 25031.3
|  | 19 | BP84 | Kryt VPA proti ptactvu na šablonu | ks | 16 | 465.2 | 7443.2
|  | 20 | BP85 | Kryt AlFe proti ptactvu na šablonu | ks | 16 | 510.93 | 8174.88
|  | 21 | BP19 | Nosník boční Pařát II-III pro VPA-na zemi | ks | 16 | 555.06 | 8880.96
|  | 23 | BU111 | Konzola - příhradový stožár 22kV - B-U8 | ks | 8 | 919.62 | 7356.96
|  | 24 | BU104 | Konzola - příhradový stožár 22kV - A3-U8-R | ks | 9 | 4699.61 | 42296.49
|  | 25 | XA97 | Zábrana ptactvu PS hlavy dříku | ks | 7 | 2680.435 | 18763.045
|  | 27 | BU12 | Tabulka výstr.smalt.na bet.sloup VN,vč.upevnění | ks | 86 | 178.6346 | 15362.5773
|  | 29 | BL22 | Pas prodlužovací ÚO PPN na konzolu Pařát N - sada 6ks | sada | 6 | 1601.19 | 9607.14
|  | 30 | BL224 | ÚO rovinný komorový pod vedení typ PPN pod konzolu Pařát na bet.sl.12m D225-250 | ks | 1 | 61756.2093 | 61756.2093
|  | 35 | 1523 | Jiskřiště na HV AlFe pro izol.s výřezem VPAv -jednostranné -3x | sada | 4 | 1930.3312 | 7721.3248
|  | 36 | BK50 | Žebřík na JB 12m | ks | 72 | 2075.5587 | 149440.225
|  | 37 | BK54 | Žebřík na JB 13m | ks | 2 | 3346.1174 | 6692.2347
|  | 38 | BK51 | Žebřík na DBV 12m | ks | 10 | 2183.0587 | 21830.5868
|  | 39 | BS56 | Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.1) v=8 | ks | 108 | 344 | 37152
|  | 40 | BS57 | Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.2) v=10 | ks | 21 | 369.82 | 7766.22
|  | 42 | HG05 | Tabulka ACON pro betonové p.b. a sloupové TS s UM, vč. upínací pásky | ks | 2 | 195.3246 | 390.6492
|  | 48 | 1533 | Zemnící svod na sloup 12m-zem.páska,svorky SR02 a SR03 vč.mont.a upev.Bandimex | sada | 7 | 1758.7095 | 12310.9666
|  | 49 | DQ13 | Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm | m | 384 | 54.3598 | 20874.1708
|  | 53 | 1461 | Proudový spoj AlFe 35-120/Al 35-120 šroub.svorkou -3x | sada | 50 | 2472.99 | 123649.5
|  | 54 | BT69 | Příplatek za tažení 3x AlFe lana přes překážku -bez materiálu | ks | 4 | 5152.8 | 20611.2
|  | 55 | BS75 | Řetězec kotevní plastový izol. Jk 42/7-120 AlFe | ks | 141 | 583.0162 | 82205.2842
|  | 58 | 1404 | Lano AlFe 3x110/22,vč.spojek | km | 9.201 | 133986.0581 | 1232805.7209
|  | 59 | EB04 | Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4 | m3 | 295.98 | 938.08 | 277652.9184
|  | 60 | EB04 | Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4 | m3 | 81.1 | 938.08 | 76078.288
|  | 61 | EB04 | Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4 | m3 | 162.11 | 938.08 | 152072.1488
|  | 62 | EB11 | Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.1-2 | m3 | 74.68 | 298.32 | 22278.5376
|  | 63 | EB11 | Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.1-2 | m3 | 6.144 | 298.32 | 1832.8781
|  | 64 | EB11 | Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.1-2 | m3 | 59.9 | 298.32 | 17869.368
|  | 65 | EC961 | Náklady na bednění z tvarovaných dílů konstrukčně přizpůsobené pro vibrovaný beton k lití hlav betonových základů PS | ks | 7 | 11410 | 79870
|  | 66 | EC96 | Beton.základ C12/15 (B15) do bed. horní blok PS -mix nakup.sm. | m3 | 24.15 | 5105.1884 | 123290.3009
|  | 67 | EC95 | Beton.základ C12/15 (B15) nad 5m3 do bedněn. dolní blok PS -mix nakup.směs | m3 | 69.34 | 3712.5917 | 257431.1085
|  | 68 | EQ05 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 | m2 | 175 | 49.28 | 8624
|  | 69 | EN03 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 49.14 | 108.16 | 5314.9824
|  | 71 | EN07 | Pažení v jámě plocha do 10m2,hloubka 2-4m | ks | 7 | 3017.4265 | 21121.9855
|  | 72 | EN13 | Odstran.pažení v jámě plocha do 10m2,hloubka 2-4m | ks | 7 | 765.05 | 5355.35
|  | 73 | 53041 | Naložení sutě na dopravní prostředek | t | 157.338 | 247 | 38862.486
|  | 74 | 53041 | Naložení sutě na dopravní prostředek | t | 134.98 | 247 | 33340.06
|  | 75 | EC76 | Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs | m3 | 73.05 | 3621.3467 | 264539.3764
|  | 76 | EN03 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 17.624 | 108.16 | 1906.2118
|  | 77 | EQ05 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 | m2 | 72 | 49.28 | 3548.16
|  | 78 | EQ05 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 | m2 | 702 | 49.28 | 34594.56
|  | 79 | EC76 | Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs | m3 | 220.2 | 3621.3467 | 797420.5433
|  | 80 | 53041 | Naložení sutě na dopravní prostředek | t | 427.14 | 247 | 105503.58
|  | 81 | EN03 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 94.53 | 108.16 | 10224.3648
|  | 82 | EA10 | Sejmutí ornice vrstva nad 15cm zem.tř.1 | m3 | 1057 | 48.75 | 51528.75
|  | 83 | EB25 | Odvoz zeminy vč.naložení,rozvozu,úpravy povrchu | m3 | 1057 | 85.37 | 90236.09
|  | 84 | EQ04 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.2 | m2 | 47425 | 40.04 | 1898897
|  | 85 | EA14 | Odstranění dřev.porostu,měkký,střed.hustý | m2 | 40 | 73.04 | 2921.6
|  | 86 | 9343 | GZS (SO) | % | 7 | 48969.1199 | 342783.8393
|  | 87 | 9346 | Silniční provoz | p.č. | 0 | 142010.4477 | 0
|  | 88 | 9349 | Stimulační přirážka | p.č. | 0 | 538660.319 | 0
|  | 89 | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 36923.3732 | 129231.8064
|  | 102 | 1309 | Podpěrný izolátor VPAv 135/12/8aL,vč.šroubu M20x40 | ks | 51 | 612.46 | 31235.46
|  | 103 | BS05 | Izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x40-AlFe (Pařát IV, boční nosník, praporec BZ) | ks | 32 | 489.92 | 15677.44
|  | 219 | CL67 | Kabelová spojka 22kV 1x120-240 pro NA2XS2Y a AXEKVCEY | ks | 6 | 1688.326 | 10129.956
|  | 220 | ZS32 | Montážní plošina MP13 | sh | 4 | 690 | 2760
|  | 221 | CH33 | Štítek označovací pro kabelová vedení, vč. pásky vázací | ks | 2 | 22.63 | 45.26
|  | 222 | CH37 | Svazkování 1 žilových kabelů VN páskou vázací v zemi | ks | 2 | 16.02 | 32.04
|  | 223 | CH36 | Svazkování 1 žilových kabelů VN z polyesteru vč.spony na vzduchu | ks | 6 | 30.65 | 183.9
|  | 224 | CK32 | Kabel.koncovka 22kV venkovní 3x95-150-240 pro NA2XS2Y-sada | sada | 2 | 3082.59 | 6165.18
|  | 225 | CM08 | Příplatek za montáž konc.VN z plošiny (3x1žíla) | ks | 2 | 2970.68 | 5941.36
|  | 229 | 1242 | Sestava pro kab.svod v trase JB12m pro kab.22kV-3x150-240mm2,vč.sv.opd.komor. | sada | 2 | 60293.9596 | 120587.9192
|  | 278 | BT20 | Předformovaný vaz pro vodič AlFe 110/22 | sada | 239 | 362.7 | 86685.3
|  | 279 | BT14 | Křížový vaz VPA pro šablony | ks | 32 | 91.625 | 2932.0006
|  | 280 | XA91 | Boční nosník pro příhradový stožár pro pod.izol.-stáv.stož. | ks | 6 | 567.72 | 3406.32
|  | 283 | 1522 | Jiskřiště pro izolátor VPA, hrot ES,vč.univ.svorek do 110/22 AlFe -3x | sada | 3 | 2859.4346 | 8578.3037
|  | 523 | EL06 | Výkop jámy pro spojku nad 1kV ručně zem.tř.3 | ks | 2 | 6112.48 | 12224.96
|  | 524 | EL10 | Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4 | m3 | 2.64 | 307.12 | 810.7968
|  | 525 | EL19 | Vypodložení,oddělení,krytí spojky do 35kV | ks | 6 | 430.892 | 2585.352
|  | 526 | EN03 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 2.64 | 108.16 | 285.5424
|  | 534 | 1517 | Omezovač přepětí VN 10kA venkovní, včetně montáže - 3x | sada | 2 | 3296.76 | 6593.52
|  | 537 | CG78 | Kabel 22-NA2XS2Y 1x240 mm2 pevně uložený | m | 30 | 220.8032 | 6624.096
|  | 538 | BL69 | Sloup betonový J 10,5/10 pro VN bez výstroje | ks | 1 | 13506.3346 | 13506.3346
|  | 539 | BP495 | Konzola Rovinná těžká, JB225-na zemi | ks | 2 | 9742.44 | 19484.88
|  | 540 | BK310 | Zábrana ptactvu na konzolu rovinnou 1-závěs-na zemi | sada | 4 | 1754.125 | 7016.5
|  | 544 | BU30 | Štítek číslovací na stávající betonový sloup | ks | 2 | 103.8646 | 207.7292
|  | 545 | BU028-D1 | Stožár příhradový 22kV - 15/40 - Nosný demontáž materiálu do šrotu | ks | 4 | 6006.6925 | 24026.77
|  | 548 | BU043-D1 | Stožár příhradový 22kV - 16,5/40 - Nosný demontáž materiálu do šrotu | ks | 2 | 6370.4875 | 12740.975
|  | 549 | BO33-D1 | Sloup dřev. Ap 9 m,čep 19-21cm,vč. patky demontáž materiálu do šrotu | ks | 5 | 2923.39 | 14616.95
|  | 550 | BL65-D1 | Sloup betonový J 10,5/6 pro VN bez výstroje demontáž materiálu do šrotu | ks | 67 | 1376.32 | 92213.44
|  | 551 | BL66-D1 | Sloup betonový J 12/6 pro VN bez výstroje demontáž materiálu do šrotu | ks | 4 | 1376.32 | 5505.28
|  | 552 | BL77-D1 | Sloup betonový D 10,5/10 pro VN bez výstroje demontáž materiálu do šrotu | ks | 5 | 2515.57 | 12577.85
|  | 553 | BL57-D1 | Sloup betonový D 10,5/15 pro VN bez výstroje demontáž materiálu do šrotu | ks | 3 | 2515.57 | 7546.71
|  | 555 | BL58-D1 | Sloup betonový D 12/15 pro VN bez výstroje demontáž materiálu do šrotu | ks | 1 | 2515.57 | 2515.57
|  | 556 | BU101-D1 | Konzola - příhradový stožár 22kV - A1-U8 demontáž materiálu do šrotu | ks | 1 | 264.945 | 264.945
|  | 558 | BU103-D1 | Konzola - příhradový stožár 22kV - A3-U8 demontáž materiálu do šrotu | ks | 7 | 338.865 | 2372.055
|  | 559 | BU104-D1 | Konzola - příhradový stožár 22kV - A3-U8-R demontáž materiálu do šrotu | ks | 1 | 371.625 | 371.625
|  | 560 | BP492-D1 | Konzola Rovinná lehká, JB225-na zemi demontáž materiálu do šrotu | ks | 81 | 182.99 | 14822.19
|  | 561 | BP07-D1 | Konzola Pařát rohová 28kN, JB225-na zemi demontáž materiálu do šrotu | ks | 1 | 220.23 | 220.23
|  | 562 | BP09-D1 | Konzola Pařát rohová 28kN, DBW225-na zemi demontáž materiálu do šrotu | ks | 1 | 261.67 | 261.67
|  | 563 | BP23-D1 | Tyč ptačí dosed 1300 Pařát III-na zemi demontáž materiálu do šrotu | ks | 2 | 38.03 | 76.06
|  | 564 | BP45-D1 | Konzola odbočná Přímá na DBV,225-250-na zemi demontáž materiálu do šrotu | ks | 6 | 121.7 | 730.2
|  | 567 | 1304-D1 | Podpěrný izolátor VPA 135/8a,vč.šroubu M20x40 demontáž materiálu do šrotu | ks | 59 | 28.025 | 1653.475
|  | 568 | BS09-D1 | Izolátor VPAv 135/12/8aL,vč.šroubu M20x120-AlFe (Pařát I až III pro BO OPEX) demontáž materiálu do šrotu | ks | 280 | 28.025 | 7847
|  | 569 | BP19-D1 | Nosník boční Pařát II-III pro VPA-na zemi demontáž materiálu do šrotu | ks | 4 | 32.43 | 129.72
|  | 570 | BT28-D1 | Bezpečnostní závěs pro vodič AlFe 110/22 demontáž materiálu do šrotu | ks | 72 | 303.255 | 21834.36
|  | 571 | BS30-D1 | Kotevní řetězec Jk VZL 50/435 42/7-120 mm2 demontáž materiálu do šrotu | ks | 67 | 105.3425 | 7057.9475
|  | 573 | BS49-D1 | Kloub závěsný pro VZL (235126) v=8 demontáž materiálu do šrotu | ks | 67 |  | 0
|  | 575 | 1375-D1 | Kotevní řetězce Jk 3x42/7-120mm2,izolátor plastový bez kotev.praporců demontáž materiálu do šrotu | sada | 13 | 286.6275 | 3726.1575
|  | 577 | 1461-D1 | Proudový spoj AlFe 35-120/Al 35-120 šroub.svorkou -3x demontáž materiálu do šrotu | sada | 38 | 1029.075 | 39104.85
|  | 578 | BL223-D1 | ÚO rovinný komorový pod vedení typ PPN pod konzolu Pařát na bet.sl.10,5m D225-250 demontáž materiálu do šrotu | ks | 1 |  | 0
|  | 579 | BK49-D1 | Žebřík na JB 12m pro ÚO rovinný ve vedení,vč.zem.svodu demontáž materiálu do šrotu | ks | 1 | 213.88 | 213.88
|  | 584 | DQ02-D1 | Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm demontáž materiálu do šrotu | m | 15 | 87.08 | 1306.2
|  | 586 | BU12-D1 | Tabulka výstr.smalt.na bet.sloup VN,vč.upevnění demontáž materiálu do šrotu | ks | 92 | 39.2 | 3606.4
|  | 591 | BK50-D1 | Žebřík na JB 12m demontáž materiálu do šrotu | ks | 9 | 101.54 | 913.86
|  | 592 | BS56-D1 | Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.1) v=8 demontáž materiálu do šrotu | ks | 88 |  | 0
|  | 596 | 1404-D1 | Lano AlFe 3x110/22,vč.spojek demontáž materiálu do šrotu | km | 9.201 | 23983.5825 | 220672.9426
|  | 597 | BS57-D1 | Kloub závěsný pro plastový izolátor (235191.2) v=10 demontáž materiálu do šrotu | ks | 21 |  | 0
|  | 598 | EC70 | Rozbourání betonového základu | m3 | 117.611 | 4548.465 | 534949.5171
|  | 599 | 53041 | Naložení sutě na dopravní prostředek | t | 464.438 | 247 | 114716.186
|  | 600 | EB04 | Výkop jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4 | m3 | 185.8 | 938.08 | 174295.264
|  | 601 | EB12 | Zához jámy pro sloup,kotvu ručně zem.tř.3-4 | m3 | 185.8 | 344.08 | 63930.064
|  | 602 | EN03 | Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm | m3 | 185.8 | 108.16 | 20096.128
|  | 603 | EQ05 | Provizorní úprava terénu zeminou tř.3 | m2 | 350 | 49.28 | 17248
|  | 604 | ZS32 | Montážní plošina MP13 | sh | 20 | 690 | 13800
|  | 605 | ZS12 | Autojeřáb do nosnosti 6 t | sh | 20 | 750 | 15000
|  | 606 | ZS12 | Autojeřáb do nosnosti 6 t | sh | 14 | 750 | 10500
|  | 607 | ZS32 | Montážní plošina MP13 | sh | 14 | 690 | 9660
|  | 609 | ZS32 | Montážní plošina MP13 | sh | 124 | 690 | 85560
|  | 610 | ZS32 | Montážní plošina MP13 | sh | 12 | 690 | 8280
|  | 612 | 9345 | Rušení dopravy a provozní vlivy v blízkosti VN, VVN | p.č. | 0 | 132216.6237 | 0
|  | 615 | BP49 | Tyč ptačí dosedací 1000 konzoly ÚO JB/DB-na zemi | ks | 1 | 500.89 | 500.89
|  | 617 | BS09 | Izolátor VPAv 135/12/8aL,vč.šroubu M20x120-AlFe (Pařát I až III pro BO OPEX) | ks | 188 | 628.23 | 118107.24
|  | 618 | BU02 | Tabulka Výstražná + Zákazová smalt.na PS, PS-TS VN | ks | 7 | 155.17 | 1086.19
|  | 620 | 1422 | Opětná montáž lana AlFe do 3x120mm2 | km | 0.539 | 37003.335 | 19944.7976
|  | 623 | 1401-D2 | Lano AlFe 3x42/7,vč.spojek demontáž materiálu k opětnému | km | 0.465 | 22103.739 | 10278.2386
|  | 626 | 1402-D2 | Lano AlFe 3x70/11-1,vč.spojek demontáž materiálu k opětnému | km | 0.074 | 24934.8015 | 1845.1753
|  | 627 | EB26 | Zesílení příjezdové cesty | m2 | 2467 | 73.38 | 181028.46
|  | 628 | CI20 | Ukončení a zapojení vod. 120mm2 (oko-12mm) | ks | 12 | 200.07 | 2400.84
|  | 631 | 5632 | Spojení zemnícího pásku svorkou SR02,vč.zalití | ks | 80 | 32.42 | 2593.6
|  | 632 | DQ53 | Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 | ks | 64 | 12.92 | 826.88
|  | 633 | BP23 | Tyč ptačí dosed 1300 Pařát III-na zemi | ks | 79 | 589.6787 | 46584.6157
|  | 634 | XZ11 | Zámek visací pro rozvaděč NN a ÚO - jižní Morava | ks | 3 | 790.13 | 2370.39
|  | 640 | 1517-D1 | Omezovač přepětí VN 10kA venkovní, včetně montáže - 3x demontáž materiálu do šrotu | sada | 1 | 346.92 | 346.92
|  | 648 | 1221-D1 | Sestava pro kab.svod pod přívod.ved.na bet.sl.JB10,5m pro kab.22kV-3x70-(120)mm2 demontáž materiálu do šrotu | sada | 1 | 1315.845 | 1315.845
|  | 649 | BL35 | Kab.oko 150mm2 M12 pro AlFe100/25, 110/22 | ks | 12 | 255.58 | 3066.96
|  | 651 | 1431 | Ukončení nových vodičů ve stávajících/nahrazených kotevních nebo nosných svorkách z Al slitiny | sada | 18 | 1266.7818 | 22802.0724
|  | 655 | 1401 | Lano AlFe 3x42/7,vč.spojek | km | 0.115 | 62889.0953 | 7232.246
|  | 656 | BI74 | Ukončení vod.AlFe6 35-50,42/7 svorkováním | ks | 23 | 329.7568 | 7584.4064
|  | 660 | BI76 | Ukončení vod.AlFe 70, 70/11-1 svorkováním | ks | 6 | 475.9268 | 2855.5608
|  | 664 | X82311 | Přípravné práce pro osazení 'PB ve svažitém terénu, 2prac. x 4 PB x 4h | hod | 32 | 440 | 14080
|  | 665 | ZS62 | Traktor kolový vč.mechanizace | mh | 32 | 725 | 23200
|  | 666 | X82312 | VN UO servis pbč. 188 | Kč | 20000 | 1 | 20000
|  | 669 | 1402 | Lano AlFe 3x70/11-1,vč.spojek | km | 0.05 | 86217.2329 | 4310.8616
|  | 670 | BI65 | Spojka vrubová pro AlFe6 70mm2 a 70/11-1 | ks | 6 | 558.75 | 3352.5
|  | 671 | BI63 | Spojka vrubová pro AlFe6 35mm2 | ks | 9 | 122.08 | 1098.72
|  | 672 | BI64 | Spojka vrubová pro AlFe6 50mm2 a 42/7 | ks | 9 | 578.89 | 5210.01
3/CZD00012_00003 | 2 |  |  | CZD00012_00003: Telekomunikacní kabely |  |  |  | 2815958.79
|  | 1 | QA01 | Upevnění konstrukcí (objímek) SDOK bez materiálu - na zemi | ks | 5 | 210.59 | 1052.95
|  | 2 | QA11 | Objímka kotevní SDOK 20kN 2x oko DBW225 | ks | 2 | 848.02 | 1696.04
|  | 3 | BU112 | Konzola příhradový stožár 22kV B-U8-R | ks | 7 | 1210.37 | 8472.59
|  | 4 | QB17 | Závěs kotevní s napínacím šroubem oko-oko ke konzole s kotevními příložkami | ks | 5 | 560.19 | 2800.95
|  | 5 | QB16 | Závěs kotevní na objímce s okem kotevním nebo konzole s kotevními příložkami | ks | 36 | 1506.84 | 54246.24
|  | 5 | QB01 | Kabel optický samonosný 48 vláken | km | 9.756 | 162863.795 | 1588899.184
|  | 6 | QB05 | Montáž spojky SDOK, zadat počet spojů (ks): 48, 72, 96, 120 nebo 144, -bez materiálu | ks | 240 | 540 | 129600
|  | 7 | QB06 | Spojka SDOK do 72 spojů - pouze materiál (práce Subdodávka QB05) | ks | 3 | 5542.65 | 16627.95
|  | 8 | QB11 | Závěs nosný na konzolu NN 600 U80 | ks | 21 | 618.47 | 12987.87
|  | 9 | QB12 | Závěs nosný na konzolu Čtyřvodič 100x100 nebo PS U80 | ks | 54 | 526.11 | 28409.94
|  | 10 | QB21 | Spirála ochranná a spirála kotevní, s očnicí pro SDOK 48 vl. | ks | 36 | 2509.39 | 90338.04
|  | 11 | QB26 | Svorka nosná SDOK 48 vl. | ks | 74 | 1635.43 | 121021.82
|  | 12 | QB31 | Spirála protivibrační SDOK 48 vl. | ks | 142 | 608.15 | 86357.3
|  | 14 | QB41 | Držák O 0,7 m rezervy SDOK 30 m JB -ve výšce | ks | 1 | 3573.2393 | 3573.2393
|  | 16 | QB47 | Držák O 1,2 m rezervy SDOK 90 m DB -ve výšce | ks | 1 | 5243.1729 | 5243.1729
|  | 17 | QB48 | Držák O 1,2 m rezervy SDOK 90 m PS s adaptérem držáku rezervy -ve výšce | ks | 1 | 6188.63 | 6188.63
|  | 18 | QB51 | Příchytka dist.1xSDOK 15-20 mm JB nebo Jp, PS -ve výšce | ks | 17 | 304.0393 | 5168.6688
|  | 20 | QC01 | Měření met. zpětného rozptylu OTDR vl.d.1310nm při převzetí bubnu+protokol - 48 vláken | ks | 4 | 19440 | 77760
|  | 21 | QC05 | Měření optické vzdálenosti před montáží spojky na vybraném vlákně -zadat 1 vlákno na celou spojku | ks | 4 | 1512 | 6048
|  | 22 | QC09 | Kompletní závěrečné měření celého profilu optického kabelu+2 protokly - 48 vláken | ks | 1 | 45360 | 45360
|  | 23 | X12831 | Adaptér E2000 | ks | 96 | 230 | 22080
|  | 24 | X128312 | Vhodnocení parametrů opt. trasy a zpracování měř. protokolů | ks | 1 | 5850 | 5850
|  | 25 | X128313 | kompletace a montáž OS ( trasa KZL) | ks | 1 | 1950 | 1950
|  | 26 | X12833 | Pigtail E2/APC8 | ks | 96 | 367 | 35232
|  | 27 | X12835 | Opt. rozvaděč MFDC-6-48-E2FX-LP | ks | 2 | 8330 | 16660
|  | 28 | X12836 | Kříž rezervy | ks | 1 | 5000 | 5000
|  | 29 | X12837 | ukončení optického vlákna - svár v OR do 48 vláken | ks | 96 | 375 | 36000
|  | 30 | X12838 | kontrolní měření OTDR, tři vlnové délky- jednostranné - měření úseku po zatažení (1vl z trubičky, | ks | 96 | 350 | 33600
|  | 32 | X128314 | kompletace a montáž OR | ks | 2 | 1250 | 2500
|  | 33 | X128315 | vytvarování rezervy samonosného kabelu na stožáru | ks | 3 | 2850 | 8550
|  | 34 | X128317 | montáž rezervního kříže včetně namotání rezervy | ks | 1 | 540 | 540
|  | 35 | X128319 | drobné montážní práce | Kč | 1 | 10806 | 10806
|  | 36 | X128320 | drobný spotřební materiál | karton | 1 | 3450 | 3450
|  | 37 | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 13993.0427 | 48975.6494
|  | 38 | PPV-CZD00012 | PPV pro MT CZD00012 - Telekomunikační kabely | % | 2 | 2814.0112 | 5628.0224
|  | 39 | 9346 | Silniční provoz | p.č. | 0 | 8323.8451 | 0
|  | 40 | 9343 | GZS (SO) | % | 7 | 2870.2914 | 20092.04
|  | 41 | QB02 | Kabel optický samonosný 96 vláken | km | 0.409 | 229422.795 | 93833.9232
|  | 272 | QB04 | Příplatek za tažení SDOK přes překážku -bez materiálu | ks | 6 | 4294 | 25764
|  | 273 | BS49 | Kloub závěsný pro VZL (235126) v=8 | ks | 41 | 243.46 | 9981.86
|  | 275 | QB22 | Spirála ochranná a spirála kotevní s očnicí pro SDOK 96 vl. | ks | 5 | 2808.69 | 14043.45
|  | 276 | QB32 | Spirála protivibrační SDOK 96 vl. | ks | 4 | 630.32 | 2521.28
|  | 277 | QB07 | Spojka SDOK do 144 spojů - pouze materiál (práce Subdodávka QB05) | ks | 1 | 8577.98 | 8577.98
|  | 611 | ZS32 | Montážní plošina MP13 | sh | 163 | 690 | 112470
|  | 613 | 9345 | Rušení dopravy a provozní vlivy v blízkosti VN, VVN | p.č. | 0 | 7749.7868 | 0
4 | 1 |  |  | 4: Ostatní náklady |  |  |  | 2286446.03
4/4.1 | 2 |  |  | 4.1: Ostatní náklady stavby - Nesoutežené výkony |  |  |  | 389408.8
|  | 98 | 1101924 | Náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti | JV | 180000 | 1 | 180000
|  | 99 | 1101925 | Archeologický dozor | JV | 10000 | 1 | 10000
|  | 614 | 1101598 | Činnost koordinátora BOZP na staveništi | HOD | 281.848 | 600 | 169108.8
|  | 661 | 1101929 | Dopravní značení projekt a umístění dopravních značek | JV | 16000 | 1 | 16000
|  | 662 | 1101922 | Vytyčení stávajících podzemních sítí | JV | 14300 | 1 | 14300
4/4.2 | 2 |  |  | 4.2: Projektová dokumentace - Inženýring EG.D - Náklady EG.D |  |  |  | 1897037.23
|  | 96 | 9418 | Zkoušky VN kabelu zvýšeným napětím | HOD | 16 | 1151 | 18416
|  | 97 | 9150 | Inženýrská činnost EG.D | Kč | 723265.52 | 1 | 723265.52
|  | 535 | 9100 | Projektové a geodetické práce k PD – dle pravidel EG.D | Kč | 1065355.71 | 1 | 1065355.71
|  | 663 | 9417 | Manipulace vedení | HOD | 100 | 900 | 90000
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 18307027.012