## Materiál EG.D
|  | Název stavby: | Rekonstrukce VN82 od 33 po 58_version 5 |  | Číslo stavby: | 001040015961
|  | Název verze: | Schválený rozpočet |  | Verze CÚ: | 2023/02a
|  | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
3: Stavební objekty | 1 |  | Popis: 3: Stavební objekty |  |  |  | 1660254.6789
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní - koncové stožáry | 2 |  | Popis: CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní - koncové stožáry |  |  |  | 146800.2235
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní - koncové stožáry/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 118310.6647
|  | 1100000690 | Tabulka Výstražná + zákazová smalt na PS | KS | 2 | 155.17 | 310.34
|  | 1100000700 | Zábrana ptactvu PS hlavy dříku | KS | 2 | 2591.83 | 5183.66
|  | 1100001554 | Odpínač komory PS | KS | 2 | 39855.63 | 79711.26
|  | 1100100023 | Šroub šestihr.hl.M 12 x 30 poz. | KS | 2 | 2.35 | 4.7
|  | 1100100042 | Šroub šestihr.hl.M 20 x 40 poz. | KS | 12 | 8.94 | 107.28
|  | 1100100111 | Matice ocel. M 12 poz. | KS | 2 | 0.65 | 1.3
|  | 1100100127 | Podložka přesná poz. 21 021702 | KS | 12 | 1.15 | 13.8
|  | 1100100131 | Podložka pružná poz. 12,2 021740 | KS | 2 | 0.28 | 0.56
|  | 1100100133 | Podložka pružná poz. 20,5 021740 | KS | 12 | 1.22 | 14.64
|  | 1100100552 | Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a | KS | 12 | 422.56 | 5070.72
|  | 1100100682 | Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1 | KS | 12 | 344 | 4128
|  | 1100100858 | Svorka kot.třmen.AlFe 42-120ELBA144110.1 | KS | 24 | 204.24 | 4901.76
|  | 1100101240 | Trubice smršť.RPKz 35/12 1m dl.zel.žlutá | KS | 0.08 | 132.35 | 10.588
|  | 1100101341 | Páska zemnící FeZn 30/4 | KG | 83.725 | 27.69 | 2318.3441
|  | 1100101354 | Svorka zemnící pás/pás SR 02 | KS | 20 | 12.92 | 258.4
|  | 1100101657 | Omezovač přepětí DA1-30D-L0H0N0-S-207 | KS | 6 | 867.64 | 5205.84
|  | 1100102150 | Štítek číslovací Al 40x60mm | KS | 4 | 4.31 | 17.24
|  | 1100104264 | Izolátor VN záv.plast oko-vidlice přímá | KS | 24 | 184.27 | 4422.48
|  | 1100104382 | Konzola podp.iz. ES PS 684-00 | KS | 4 | 1075.5 | 4302
|  | 1100104548 | Spojka lis. dvoudílná 14,96 mm 168511.1 | KS | 0.06 | 244.86 | 14.6916
|  | 1100104562 | Spojka lis. proudová 14,96 mm 165511 | KS | 12 | 50.03 | 600.36
|  | 1100106031 | Lano ALFe 110-AL1/22-ST1A ČSN EN 50182 | KG | 28.9001 | 59.02 | 1705.6863
|  | 16806101 | PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m | ROL | 0.026 | 168.29 | 4.3755
|  | 16806251 | CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks | BAL | 0.02 | 131.96 | 2.6392
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní - koncové stožáry/M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka | 3 |  | Popis: M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka |  |  |  | 23525.3
|  | 1100001396 | Svod kabelový odpínaný PS 150,240 | SET | 2 | 11762.65 | 23525.3
3: Stavební objekty/CZD00004_00002: Vedení 22kV – venkovní - koncové stožáry/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 4964.2588
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 1418.3596 | 4964.2588
3: Stavební objekty/CZD00005_00003: Vedení 22kV – kabelové + demontáž vvVN | 2 |  | Popis: CZD00005_00003: Vedení 22kV – kabelové + demontáž vvVN |  |  |  | 1313480.1658
3: Stavební objekty/CZD00005_00003: Vedení 22kV – kabelové + demontáž vvVN/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 1190559.9432
|  | 1100000269 | Koncovka vnější TO24 BS5 s okem | KS | 6 | 559.92 | 3359.52
|  | 1100102023 | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. | KS | 1823 | 1.46 | 2661.58
|  | 1100102028 | Štítek PVC označovací 359050 čern | KS | 456 | 3.81 | 1737.36
|  | 1100102033 | Pásek vázací kabelový LK 5 | KS | 16 | 16.09 | 257.44
|  | 1100102058 | Žlab kabel.beton KZ2 (500x234x210) | KS | 238 | 67.78 | 16131.64
|  | 1100102059 | Víko KD2 pro KZ2 (500x234x45) | KS | 238 | 17.94 | 4269.72
|  | 1100102181 | Fólie výstražná červená PE 320 mm | M | 1922 | 8.16 | 15683.52
|  | 1100102329 | Deska krycí LT 300 dl.1m | KS | 3844 | 49.45 | 190085.8
|  | 1100102528 | Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25 | M | 6237.76 | 153.32 | 956373.3632
3: Stavební objekty/CZD00005_00003: Vedení 22kV – kabelové + demontáž vvVN/M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka | 3 |  | Popis: M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka |  |  |  | 78503.0189
|  | 1100102384 | Trubka PE hladká 160/5 6m | KS | 2.338 | 1116.71 | 2610.868
|  | 1100102389 | Trubka plast.vrub.chránící 160/136 role | M | 1235 | 60.68 | 74939.8
|  | 1100102390 | Trubka plast.vrub.chránící 160/137 6m | KS | 2.505 | 380.18 | 952.3509
3: Stavební objekty/CZD00005_00003: Vedení 22kV – kabelové + demontáž vvVN/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 44417.2037
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 12690.6296 | 44417.2037
3: Stavební objekty/CZD00012_00004: ZOK - zemní optický kabel | 2 |  | Popis: CZD00012_00004: ZOK - zemní optický kabel |  |  |  | 96135.561
3: Stavební objekty/CZD00012_00004: ZOK - zemní optický kabel/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 92884.6
|  | X103137 | zemní optický kabel AT-5BE5CUT-048 | m | 1607 | 57.8 | 92884.6
3: Stavební objekty/CZD00012_00004: ZOK - zemní optický kabel/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 3250.961
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 928.846 | 3250.961
3: Stavební objekty/CZD00012_00006: SDOK | 2 |  | Popis: CZD00012_00006: SDOK |  |  |  | 37394.9786
3: Stavební objekty/CZD00012_00006: SDOK/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 36130.4141
|  | 1100001440 | Vidlice s okem křížová; 231561 | KS | 2 | 407.93 | 815.86
|  | 1100001571 | Spirála kotevní SDOK 48vl. na ochr. 18kN | KS | 2 | 798.14 | 1596.28
|  | 1100001573 | Spirála ochranná SDOK 48vl. 15,4 mm | KS | 2 | 432.32 | 864.64
|  | 1100001574 | Očnice spirály kotevní SDOK 48vl. 100 kN | KS | 2 | 376.9 | 753.8
|  | 1100001578 | Spirála protivibrační SDOK 48vl. 15,4 mm | KS | 2 | 421.24 | 842.48
|  | 1100100943 | Vidlice s okem nastav. 300-460mm; 231547 | KS | 2 | 738.28 | 1476.56
|  | 16806201 | PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m | ROL | 0.342 | 357.18 | 122.1556
|  | 16806252 | CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks | BAL | 0.09 | 245.65 | 22.1085
|  | 20037245 | Příchytka dist.1xSDOK 15-20mm BS-DS-PS | KS | 9 | 127.48 | 1147.32
|  | 20037254 | Spojka SDOK 72 vl. | KS | 3 | 5542.65 | 16627.95
|  | 20037256 | Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS | KS | 2 | 4988.38 | 9976.76
|  | 20037257 | Adaptér držáku rezervy SDOK PS stavitelný | KS | 2 | 942.25 | 1884.5
3: Stavební objekty/CZD00012_00006: SDOK/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 1264.5645
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 361.3041 | 1264.5645
3: Stavební objekty/CZD00013_00005: Optotrubka | 2 |  | Popis: CZD00013_00005: Optotrubka |  |  |  | 66443.7501
3: Stavební objekty/CZD00013_00005: Optotrubka/M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad | 3 |  | Popis: M02: Materiály EG.D SAP Centrální sklad |  |  |  | 9612.74
|  | 1100001409 | Marker elektronický optika | KS | 10 | 521.38 | 5213.8
|  | 1100102023 | Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý. | KS | 1823 | 1.46 | 2661.58
|  | 1100102028 | Štítek PVC označovací 359050 čern | KS | 456 | 3.81 | 1737.36
3: Stavební objekty/CZD00013_00005: Optotrubka/M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka | 3 |  | Popis: M25: Materiály EG.D SAP Prímá dodávka |  |  |  | 54584.12
|  | 1100102376 | Spojka PLASSON D 40 přesuvná | KS | 4 | 146.78 | 587.12
|  | 1100102377 | Trubka ochranná SI 40/33 pro optokabel | M | 2050 | 26.34 | 53997
3: Stavební objekty/CZD00013_00005: Optotrubka/PZS: Príspevek za sklad | 3 |  | Popis: PZS: Príspevek za sklad |  |  |  | 2246.8901
|  | PZS | Příspěvek za sklad | % | 3.5 | 641.9686 | 2246.8901
|  |  | Celkem |  |  |  | 1660254.6789