**Anexa 6**

**Condiții specifice de transport, depozitare si manipulare a mărfurilor**

**Condițiile specifice pentru transportul produselor**

În timpul transportului mărfurilor la locul de livrare, tamburii de cabluri trebuie să fie bine asigurați și atașați în vehiculul de transport astfel încât să nu se producă deteriorări și cablurile să nu fie deteriorate. Dacă se presupune că stratul exterior al cablurilor înfășurate pe tamburul de cablu va fi supus la tensiuni, trebuie efectuată o protecție mecanică a stratului exterior pentru a preveni posibilele deteriorări.

Tamburul de cablu trebuie transportat în poziție verticală.

Capetele cablurilor trebuie prinse și asigurate astfel încât să nu se desprindă în timpul transportului la locul de livrare. Fixarea capetelor cablurilor trebuie făcută astfel încât cablul sa nu fie deteriorat.

Capetele cablurilor trebuie sigilate cu capace de contracție cu adeziv pentru a etanșa împotriva pătrunderii umezelii în cablu și pentru a proteja împotriva deteriorării în timpul transportului.

**Condițiile specifice de depozitare și manipulare a produselor**

*Notă:*

*În cazul în care vânzătorul are cerințe specifice pentru depozitarea și manipularea mărfurilor în cadrul depozitelor de consignație, vânzătorul este obligat să precizeze aceste cerințe.*

*În cazul în care nu sunt necesare cerințe specifice pentru depozitarea sau manipularea mărfurilor, vânzătorul va preciza acest lucru în mod expres.*