**Příloha 1b**

**Místo plnění (konsignační sklady) a dodávané množství**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Místo plnění** | **Název položky** | **Dodávané množství sad\*** |  |
| Centrální sklad Brno | Omezovač přepětí pro konektor - Uc 24 kV | 30 |
| Centrální sklad Brno | Stíněné úhlové konektory VN 630 A - 95 až 240 mm2 | 80 |
| Centrální sklad Brno | Stíněné úhlové konektory VN 630 A - 35 až 70 mm2 | 10 |
| Centrální sklad Brno | Stíněné úhlové konektory VN 250 A - 25 až 70 mm2 | 5 |
| Centrální sklad Brno | Stíněné přímé konektory VN 250 A - 25 až 70 mm2 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Místo plnění** | **Název položky** | **Dodávané množství sad\*** |  |
| Centrální sklad České Budějovice | Omezovač přepětí pro konektor - Uc 24 kV | 20 |
| Centrální sklad České Budějovice | Stíněné úhlové konektory VN 630 A - 95 až 240 mm2 | 60 |
| Centrální sklad České Budějovice | Stíněné úhlové konektory VN 630 A - 35 až 70 mm2 | 10 |
| Centrální sklad České Budějovice | Stíněné úhlové konektory VN 250 A - 25 až 70 mm2 | 5 |
| Centrální sklad České Budějovice | Stíněné přímé konektory VN 250 A - 25 až 70 mm2 | 5 |

\*Sada obsahuje vždy 3ks kabelových souborů