část A Stíněné konektory a omezovače VN

| Stíněné konektory a omezovače VN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | Předpokládané odběrné množství v sadách* za dobu účinnosti smlouvy | Jednotková cena v EUR/sada bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| 1. | Omezovač přepětí pro konektor - Uc 24 kV | 500 | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Stíněné úhlové konektory VN 630 A - 95 až 240 mm2 | 1 500 | doplní účastník | doplní účastník |
| 3. | Stíněné úhlové konektory VN 630 A - 35 až 70 mm2 | 150 | doplní účastník | doplní účastník |
| 4. | Stíněné úhlové konektory VN 250 A - 25 až 70 mm2 | 400 | doplní účastník | doplní účastník |
| 5. | Stíněné přímé konektory VN 250 A - 25 až 70 mm2 | 10 | doplní účastník | doplní účastník |
| Celková nabídková cena v EUR bez DPH |  |  |  | doplní účastník |

(*1 SADA= 3 ks)

V……………………., dne …………………

část B Kabelové koncovky a spojky VN

| Kabelové koncovky a spojky VN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Kabelové koncovky VN – Název položky | Předpokládané odběrné množství v sadách* za dobu účinnosti smlouvy | Jednotková cena v EUR/sada bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| 1. | Vnitřní koncovka VN včetně šroub. oka - 95 až 240 mm2 | 400 | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Venkovní koncovka VN včetně šroub. oka - 95 až 240 mm2 | 1 300 | doplní účastník | doplní účastník |
| 3. | Vnitřní koncovka VN včetně šroub. oka - 35 až 95 mm2 | 330 | doplní účastník | doplní účastník |
| 4. | Venkovní koncovka VN včetně šroub. oka - 35 až 95 mm2 | 130 | doplní účastník | doplní účastník |
|  | Kabelové spojky VN – Název položky | Odběrné množství v ks | Jednotková cena v EUR/ks bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| 5. | Přechodová spojka VN se šroub. spojovači - 95 až 240 mm2 | 1 200 | doplní účastník | doplní účastník |
| 6. | Přímá spojka VN se šroub. spojovači - 95 až 240 mm2 | 8 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| 7. | Přechodová spojka VN se šroub. spojovači - 35 až 95 mm2 | 50 | doplní účastník | doplní účastník |
| 8. | Přímá spojka VN se šroub. spojovači – 35 až 95 mm2 | 150 | doplní účastník | doplní účastník |
| 9. | Koncová spojka VN 35-95 mm2 | 5 | doplní účastník | doplní účastník |
| 10. | Koncová spojka VN 95-240 mm2 | 20 | doplní účastník | doplní účastník |
| Celková nabídková cena v EUR bez DPH |  |  |  | doplní účastník |

(*1 SADA= 3 ks)

V……………………., dne …………………

část C Kabelové spojky NN

| Kabelové spojky NN přímé a přechodové |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Kabelové spojky NN přímé a přechodové | Předpokládané odběrné množství v ks za dobu účinnosti smlouvy | Jednotková cena v EUR/ks bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| 1. | Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 95 až 240 mm2 | 10 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 50 až 150 mm2 | 13 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| 4. | Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 10 až 50 mm2 | 16 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| 5. | Přímá spojka NN se šroub. spojovači - 4 až 16 mm2 | 2 000 | doplní účastník | doplní účastník |
| 6. | Přechodová spojka NN se šroub. spojovači - 70 až 150 mm2 | 300 | doplní účastník | doplní účastník |
| Celková nabídková cena v EUR bez DPH |  |  |  | doplní účastník |

V……………………., dne …………………

část D Kabelové spojky odbočné

| Odbočné spojky NN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | Odběrné množství v ks | Jednotková cena v EUR/ks bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| 1. | Odbočná spojka BJL1 | 15 | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Odbočná spojka BJL2 | 3 500 | doplní účastník | doplní účastník |
| 3. | Odbočná spojka BJL 3 | 15 | doplní účastník | doplní účastník |
| 4. | Zalévací hmota spojka BJL | 15 | doplní účastník | doplní účastník |
| Celková nabídková cena v EUR bez DPH |  |  |  | doplní účastník |

V……………………., dne …………………