## dem mat
Demontovaný materiál výnosový:
Stavba: | VN Netolice: Rek.1-TR PRA-odb. Nebahovy
Č.stavby: | 1040015546
|  |  |  | tmavě šedá pole jsou zapisovatelná |  |  | verze 01_2022
Materiály k odprodeji
** Druh výnosového materiálu | Název materiálu | Specifikace | M.j. | Množství | Odběratel /místo určení/
170405 O | železo | litina, kusové těžké, lehké plech | kg | 14540 | Sběrné suroviny, a.s., Nebahovská 388, 383 03 Prachatice II
170405 O | železo | ocelové trubky s izolací proti korozi pro rozvod plynu | kg
170401 O | měď | nová, oxidovaná, vodiče | kg
170401 O | bronz | sběrová | kg
170401 O | mosaz | sběrová | kg
170402 O | hliník | elektrovodný kusový, dráty | kg
170402 O | hliník | neelektrovodný kusový, plech | kg
170402 O | AlFe lano | demontovaná lana 6:1 | kg | 2480 | Sběrné suroviny, a.s., Nebahovská 388, 383 03 Prachatice II
170402 O | AlFe lano | demontovaná lana 3:1,4:1 | kg
170411 O | kabely Al | kabely vícežilové s dvojitou izolací, nebo dvouplášťové, jednožilové kabely VN | kg
170411 O | kabely Al | jednožilové kabely s jednoduchou izolací | kg | 37 | Sběrné suroviny, a.s., Nebahovská 388, 383 03 Prachatice II
170411 O | kabely Cu | kabely vícežilové s dvojitou izolací, nebo dvouplášťové | kg
170411 O | kabely Cu | jednožilové kabely s jednoduchou izolací | kg
170411 O | kabely Cu | sdělovací | kg
kg
kg
kg
Přístroje a zařízení
160214 O | elektropřístroje | skříně, rozvaděče | kg
160214 O | elektro+plyn přístroje | přístroje /stykače, čas.spínače a pod. | kg
160214 O | přístroje | elektroměry, plynoměry vyřazené z evidence majetku ECD | kg
160214 O | vyřazená ostatní kovová zařízení /jmenovitě/ |  | kg
kg
kg
kg
| Celková hmotnost odpadů |  | kg | 17057 |  |  | Počet jízd x km
Doprava | auto do 3,5 t *** |  | km |  | 22 | 0
| auto do 6 t |  | km |  | 35 | 0
| auto do 8 t |  | km | 200 | 44 | 8800 | 20 x 10
| Celkem cena dopravy * |  |  |  |  | 8800
* Celková cena dopravy bude uvedena v euroCALC (km - z místa stavby do sběrného dvora a zpět) kapitola č. 4 - rozpočtvá norma (výkon) 1102001
** Podle čísla se vyhledává místo určení pro odvoz do sběrného dvoru
*** Užitečná hmotnost dopravního prostředku
| místo, datum: | Strakonice 07/22
| vypracoval: | Elektroinvest Strakonice