Pro účely zařazení dodavatele do „Systém kvalifikace - Dodávka optických kabelů“

obchodní firma / jméno a příjmení

se sídlem / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ……

zastoupená: ……

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za poslední 3 roky před dnem podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace / před dnem zaslání Výzvy zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK stanovena následovně:

Dodavatel prokáže, že realizoval pro jiný subjekt než je on sám, minimálně 2 významné dodávky samonosných optických kabelů a minimálně 2 významné dodávky zemních optických kabelů dle standardu ITU-T G.657.A1, kategorie 0 (bez OH iontů – bez vody), vyrobených a zkoušených dle norem platných na území EU, zejména řadě norem ČSN EN 60 793 (ČSN EN 60 793-1-20, ČSN EN 60 793-1-21, ČSN EN 60 793-1-40, - ČSN EN 60 793-142, ČSN EN 60 793-1-44, ČSN EN 60 793-1-45 a ČSN EN 60 793-1-48) a řadě norem ČSN EN 60 794 (ČSN EN 60 794-1-1, ČSN EN 60 794-1-2, ČSN EN 60 794-1-20, ČSN EN 60 794-1-21, ČSN EN 60 794-1-22, ČSN EN 60 794-2, ČSN EN 60 794-3 a ČSN EN 60 794-4,

a) v celkovém součtu minimálně 80 km samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK), označovaných rovněž All Dielectric Self Supporting Fiber Optic Cable (ADSS), s tahovým jádrem z kevlaru (bez oceli) a dvojitou PE izolací, odolných pro trvalé zatížení min. 18 kN a se 48 vlákny nebo s odolností pro trvalé zatížení min, 21,5 kN a s 96 vlákny.

a

b) v celkovém součtu minimálně 10 km zemních optických kabelů s UV stabilním PE pláštěm, Loose Tube konstrukcí, které jsou určené pro uložení do plastových chrániček v zemi, ve vnitřním a ve venkovním prostředí. Optický kabel musí být s počtem 48 optických vláken a více.

| VýznamnÁ dodávka |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Země místa plnění (stát) | (doplní účastník) |
| Společnost, jež dodávku realizovala (název společnosti) | (doplní účastník) |
| Objednatel (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| Kontaktní osoba objednatele (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu tel. čísla a e-mailu) | (doplní účastník) |
| Množství a typ dodaného optického kabelu | (doplní účastník) |
| Název výrobce optického kabelu | (doplní účastník) |
| Doba realizace významné dodávky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr): upozornění: významná dodávka musela být poskytnuta nejdéle za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace | (doplní účastník) |
| Vyjádření, zda veškeré parametry významné dodávky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům | (ANO/NE) |

Pokyny pro dodavatele:

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.

- Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.

- Dále dodavatel předloží k referenčním zakázkám katalogový list nebo jiný dokument dokladovaných optických kabelů, z kterého/kterých musí být možné ověřit požadované minimální kvalifikační požadavky/parametry k referenčním zakázkám. Dokumenty musí obsahovat zejména:

- typové označení

- konstrukce kabelu – počet optických vláken, počet ochranných trubiček, vodoblokující část, materiál pláště, trvalé zatížení v kN atd.

- standard optických vláken

- V případě doplnění „Ne“ v místě pro doplnění „Ano/Ne“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.

Datum: _______________________

Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu.