**Příloha 5**

**Podmínky balení a zapůjčení, vrácení a úhrady ceny obalů**

# Stav při dodání

Zboží musí být baleno tak, aby bylo řádně zabezpečeno proti poškození při přepravě a byla usnadněna manipulace. Náklady na balení nese prodávající.

Transformátory musí být dodávány kompletně vybavené dle objednávky. Doprava se provádí na dřevěných trámcích (hranolech) namontovaných v příčném směru v U profilu podvozku. Trámky musí být připevněny pomocí nerezového materiálu. Odchylky od uvedeného způsobu dopravy musí být dohodnuty předem s odběratelem.

Musí být zajištěno vhodné zabezpečení nákladu během přepravy.

S každým transformátorem se dodá Zkušební protokol v souladu s normou ČSN EN 60076-1. Zkušební protokol uchycený na příslušném transformátoru musí být v balení odolném proti povětrnostním vlivům.

Ostatní zboží (kolečka) bude standardně dodáváno na paletách a to ve zpevněných krabicích uvnitř dostatečně chráněných prokladovým materiálem.

1. **Podmínky zapůjčení, vrácení a úhrady ceny obalů**

V případě, že prodávající dodává zboží na vratných obalech (paletách), je kupující oprávněn tyto mít bezplatně půjčeny. Kupující je povinen vratné obaly vrátit zpět prodávajícímu na náklady prodávajícího, a to nejpozději do 12-ti měsíců ode dne přijetí, popř. po ukončení platnosti smlouvy, nastane-li tato skutečnost dříve, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

V případě nevrácení obalů ve výše uvedeném termínu je prodávající oprávněn nevrácené obaly vyfakturovat. Předmět fakturace a fakturovaná částka musí být oboustranně odsouhlaseny. Fakturovaná částka bude odpovídat běžným cenám a bude zohledněno jejich stáří a stav, tedy aktuální zůstatková cena hodnoty vratného obalu.