Pro účely zařazení dodavatele do

„Systému kvalifikace – Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry)“

obchodní firma / jméno a příjmení

se sídlem / trvale bytem……

IČO:……

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……,

oddíl ……, vložka ……

zastoupená: ……

Minimální úroveň pro splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK stanovena následovně:

Pro část A:

dodávku minimálně 200 000 kg příhradových stožárových svařovaných konstrukcí a konzol pro napěťovou hladinu VN 22 kV, navržených a vyrobených z konstrukční nelegované oceli S 355 min. JR+AR dle ČSN EN 10025-2 s inspekčním certifikátem dle ČSN EN 10204. Stožárové konstrukce musí být navržené, vyrobené a zkoušené v souladu s ČSN EN 50 423, PNE 33 3301 a PNE 34 8240.

Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

Dodané, navržené a vyrobené konstrukce musejí být v souladu s ČSN EN 1090-1, řadou norem ČSN EN 1990, ČSN EN ISO 3834-2, řadou norem ČSN EN 50341, s povrchovou úpravou zinkováním dle ČSN EN ISO 1461 a směrnice DASt 022, v platném znění.

Pro část B:

dodávku minimálně 750 000 kg příhradových stožárových svařovaných a šroubovaných konstrukcí pro napěťovou hladinu VVN 110 kV, navržených a vyrobených z konstrukční nelegované oceli S 355 J2 dle ČSN EN 10025-2 s inspekčním certifikátem dle ČSN EN 10204. Stožárové konstrukce musí být navržené, vyrobené a zkoušené v souladu s PNE 33 3300 a ČSN EN 1090-2 (příp. ČSN EN 1090-2+A1).

Lze prokázat prostřednictvím jedné či více zakázek.

Dodané, navržené a vyrobené konstrukce musejí být v souladu s ČSN EN 1090-1+A1, řadou norem ČSN EN 1990 ed. 2, ČSN EN ISO 3834-2, řadou norem ČSN EN 50341, s povrchovou úpravou zinkováním dle ČSN EN ISO 1461 a směrnice DASt 022.

Referenční zakázky musí být splňovat všechny uvedené normy, případně jejich předchozí verze, které byly poplatné době realizace předložených zakázek.

Část A – Příhradové stožáry a konzoly pro vedení VN

| VýznamnÁ ZAKÁZKA č. 1 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Společnost, jež zakázku realizovala (název společnosti) | (doplní účastník) |
| Název významné zakázky | (doplní účastník) |
| Země místa plnění (stát) | (doplní účastník) |
| Objednatel (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| Kontaktní osoba objednatele (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu tel. čísla, emailu) | (doplní účastník) |
| Množství (v kg) dodaných příhradových stožárových konstrukcí a konzol pro napěťovou hladinu VN 22 kV | (doplní účastník) |
| Doba realizace významné zakázky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) pozn. významná zakázka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace | (doplní účastník) |
| Finanční objem významné zakázky (v Kč bez DPH) | (doplní účastník) |
| Popis významné zakázky Typové označení stožárových konstrukcí a konzol | (doplní účastník) |
| Vyjádření, zda veškeré parametry významné zakázky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům | Ano / Ne |
| Vyjádření, zda veškeré významné zakázky byly ve shodě a splňují veškeré požadované normy, směrnice a certifikáty uvedené v článku 2.4., bod i. Významné zakázky Zadávací dokumentace. | Ano / Ne |

Část B – Příhradové stožáry pro vedení VVN

| VýznamnÁ ZAKÁZKA č. 1 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Společnost, jež zakázku realizovala (název společnosti) | (doplní účastník) |
| Název významné zakázky | (doplní účastník) |
| Země místa plnění (stát) | (doplní účastník) |
| Objednatel (název a sídlo objednatele) | (doplní účastník) |
| Kontaktní osoba objednatele (osoba, u které bude možné poskytnutí významné dodávky ověřit včetně kontaktu tel. čísla, emailu) | (doplní účastník) |
| Množství (v kg) dodaných příhradových stožárových konstrukcí pro napěťovou hladinu VVN 110 kV | (doplní účastník) |
| Doba realizace významné zakázky (dd.mm.rrrr-dd.mm.rrrr) pozn. významná zakázka musela být poskytnuta v posledních 3 letech před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace/nebo vyzve-li zadavatel dodavatele k aktualizaci dokladů, pak 3 roky před dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace | (doplní účastník) |
| Finanční objem významné zakázky (v Kč bez DPH) | (doplní účastník) |
| Popis významné zakázky Typové označení stožárových konstrukcí | (doplní účastník) |
| Vyjádření, zda veškeré parametry významné zakázky vyhovovaly zadavatelem stanoveným technickým parametrům | Ano / Ne |
| Vyjádření, zda veškeré významné zakázky byly ve shodě a splňují veškeré požadované normy, směrnice a certifikáty uvedené v článku 2.4., bod i. Významné zakázky Zadávací dokumentace. | Ano / Ne |

Pokyny pro dodavatele:

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je potřeba pro prokázání splnění stanoveného minimálního požadavku.

- Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně, předloží tento formulář pro každou významnou dodávku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.

- V případě doplnění „NE“ v místě pro doplnění v kolonce „Hodnota požadovaného údaje“ znamená nesplnění požadovaného technického parametru.

V______________________dne______________________

Identifikační údaje doplní dodavatel dle skutečnosti, zda se jedná o dodavatele – fyzickou či právnickou osobu.