Příloha č. 2 Formulář pro uvedení referenčních dodávek

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu pro dodavatele:

Společnost	____________________________________________________

Zadavatel požaduje prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením:

minimálně 3 realizované dodávky obdobného jednožilového kabelu 110 kV v celkové délce min. 3000 m pro každou z nich, kde součástí dodávky byly i kabelové spojky a kabelové koncovky, u každé z těchto dodávek musela být realizována plášťová zkouška ss napětím a po montáži zkouška  zvýšeným napětím 2Uo a vyšším tj. zkouška zvýšeným napětím v min. výši 125 kV popř. vyšším napětím, které uchazeč realizoval v posledních 3 letech u zadavatele působícího na území Evropské unie.

| referenční dodávka 1 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Název zakázky |  |
| Místo plnění |  |
| Objednatel / provozovatel |  |
| Kontaktní osoba a telefon objednatele, u které je možno reference ověřit |  |
| Rok realizace dodávky |  |
| Jedná se o dodávku jednožilového kabelu 110 kV v celkové délce min. 3000 m (ano/ne) |  |
| Výrobce a typ kabelu (přiložte katalogový list) |  |
| Výrobce a typy dodaných kabelových armatur (přiložte katalogové listy) |  |
| Rozsah referenční dodávky – uveďte: - délku dodaného kabelu 110 kV (m) - počet dodaných kabelových armatur (ks) |  |
| Byla předmětem této referenční dodávky plášťová zkouška ss napětím (ano/ne) |  |
| Byla předmětem této referenční dodávky po montáži zkouška zvýšeným napětím 2Uo a vyšším tj. zkouška zvýšeným napětím v min. výši 125 kV popř. vyšším napětím (ano/ne) |  |

| referenční dodávka 2 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Název zakázky |  |
| Místo plnění |  |
| Objednatel / provozovatel |  |
| Kontaktní osoba a telefon objednatele, u které je možno reference ověřit |  |
| Rok realizace dodávky |  |
| Jedná se o dodávku jednožilového kabelu 110 kV v min. délce min. 3000 m (ano/ne) |  |
| Výrobce a typ kabelu (přiložte katalogový list) |  |
| Výrobce a typy dodaných kabelových armatur (přiložte katalogové listy) |  |
| Rozsah referenční dodávky – uveďte: - délku dodaného kabelu 110 kV (m) - počet dodaných kabelových armatur (ks) |  |
| Byla předmětem této referenční dodávky plášťová zkouška ss napětím (ano/ne) |  |
| Byla předmětem této referenční dodávky po montáži zkouška zvýšeným napětím 2Uo a vyšším tj. zkouška zvýšeným napětím v min. výši 125 kV popř. vyšším napětím (ano/ne) |  |

| referenční dodávka 3 |  |
| --- | --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Název zakázky |  |
| Místo plnění |  |
| Objednatel / provozovatel |  |
| Kontaktní osoba a telefon objednatele, u které je možno reference ověřit |  |
| Rok realizace dodávky |  |
| Výrobce a typ kabelu (přiložte katalogový list) |  |
| Výrobce a typy dodaných kabelových armatur (přiložte katalogové listy) |  |
| Součástí dodávky byly i kabelové spojky a kabelové koncovky (ano/ne) |  |
| Rozsah referenční dodávky – uveďte: - délku dodaného kabelu 110 kV (m) - počet dodaných kabelových armatur (ks) |  |
| Byla předmětem této referenční dodávky plášťová zkouška ss napětím (ano/ne) |  |
| Byla předmětem této referenční dodávky po montáži zkouška zvýšeným napětím 2Uo a vyšším tj. zkouška zvýšeným napětím v min. výši 125 kV popř. vyšším napětím (ano/ne) |  |

Poznámka:

- Ke každé definované referenční dodávce musí dodavatel přiložit i osvědčení objednatele popřípadě provozovatele o řádném plnění této dodávky, opatřené jeho jménem, podpisem oprávněné osoby a otiskem razítka. Dodavatel je rovněž oprávněn místo osvědčení předložit smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předešlé věty od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

- Za tímto formulářem bude vložen katalogový resp. technický list výrobce dodaného kabelu, který bude obsahovat typ dodaného kabelu a dodaných kabelových armatur.

Datum: ________________

| Otisk razítka | _____________________________________ Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele |
| --- | --- |