**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN, NN I.

Část B – Ocelové konstrukce pro stožárové distribuční trafostanice

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ocelové konstrukce pro stožárové distribuční trafostanice** | **Předpokládané odběrné množství** | **MJ** | **Jednotková cena v CZK / MJ bez DPH** | **Celková cena v CZK bez DPH** |
| TS sloup. 100kVA 2x JB koncová | 5 | KS |  |  |
| TS sloup. 400kVA 2x JB koncová | 30 | KS |  |  |
| Svorník zkratovací M12 úhlový 90022 | 120 | KS |  |  |
| Svorník zkratovací M16 úhlový 90024 | 130 | KS |  |  |
| Přípojnice AlFe pro TS (sada) | 10 | KS |  |  |
| Konzola transformátoru 100kVA | 5 | KS |  |  |
| Uzemnění pro sloupovou trafostanici | 5 | KS |  |  |
| Konzola VN/NN pro TS koncovou | 5 | KS |  |  |
| Spojka konzoly VN/NN pro TS 2 x JB | 5 | KS |  |  |
| Základová rozpěra pro TS 2 x JB | 5 | KS |  |  |
| Konzola svislého odpínače na JB pro TS | 30 | KS |  |  |
| TS sloupová 400kVA JB průchozí | 5 | KS |  |  |
| Můstek izolátorů VPA TS 2 x JB | 5 | KS |  |  |
| Konzola NN TS 63 - 400 45° | 5 | KS |  |  |
| Konzola NN TS 63 - 400 90° | 25 | KS |  |  |
| Konzola NN TS 630 přímá, na konzolu | 15 | KS |  |  |
| Spodek poj.VN IEC s omez. TS | 250 | KS |  |  |
| Konzola ES transformátoru 400kVA | 60 | KS |  |  |
| Spodek poj.VN IEC s omez. PTS | 110 | KS |  |  |
| Konzola pro skříň SMS | 120 | KS |  |  |
| Konzola pro skříň SVS-U | 450 | KS |  |  |
| Konzola pro skříň SVS-V (RA) | 40 | KS |  |  |
| Svorník ES zkratovací M16 přímý | 2350 | KS |  |  |
| Svorník ES zkratovací M12 přímý | 480 | KS |  |  |
| TS sloup. 100kVA JB koncová | 100 | KS |  |  |
| TS sloup. 100kVA JB průchozí | 25 | KS |  |  |
| TS sloup. 400kVA JB koncová | 270 | KS |  |  |
| TS sloup. 630kVA 2xJB koncová | 5 | KS |  |  |
| Konzola transformátoru 630 kVA | 5 | KS |  |  |
| Konzola NN TS 630 přímá, na sloup | 5 | KS |  |  |
| Spodek poj. VN IEC s omez. TSB | 300 | KS |  |  |
| Propojení trafa a pojistek VN | 880 | KS |  |  |
| Můstek iz. VPA TS sl. otočená | 70 | KS |  |  |
| Trubka svodová 1x75 TS 100 kVA | 90 | KS |  |  |
| Trubka svodová 2x75 TS 400 kVA | 220 | KS |  |  |
| Trubka svodová 3x75 TS 630 kVA | 5 | KS |  |  |
| **Celková nabídková cena v CZK bez DPH** | | | |  |