**Příloha 1**

**Cenová specifikace předmětu plnění**

Ocelové konstrukce pro venkovní vedení VN, NN I.

Část D – Konstrukce pro ochranu ptactva a ostatní VN a NN konstrukce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konstrukce pro ochranu ptactva a ostatní VN a NN konstrukce** | **Předpokládané odběrné množství** | **MJ** | **Jednotková cena v CZK / MJ bez DPH** | **Celková cena v CZK bez DPH** |
| Zábrana ptactvu TS otočená | 20 | SET |  |  |
| Zábrana ptactvu nosník 100x100 | 470 | KS |  |  |
| Zábrana ptactvu nosník U80 | 10 | KS |  |  |
| Držák kotevní PS L50-100 U8 8 kN | 5 | KS |  |  |
| Držák kotevní PS L110-200 U8 8 kN | 5 | KS |  |  |
| Konzola stavitelná PS 0-870 U8 kotevní | 100 | KS |  |  |
| Konzola stavitelná PS 0-940 U8 nosná | 60 | KS |  |  |
| Příchytka dist1xSDOK 15-20mm BS-DS-PS | 980 | KS |  |  |
| Příchytka dist2xSDOK 15-20mm BS-DS-PS | 320 | KS |  |  |
| Držák D0,7m rezervy SDOK 30m JB-DB | 30 | KS |  |  |
| Držák D1,2m rezervy SDOK 90m JB-DB-PS | 130 | KS |  |  |
| Adaptér držáku rezervySDOK PS stavitelný | 90 | KS |  |  |
| Tyč ptačí dosed1300 JB/DB/DS | 4700 | KS |  |  |
| Kryt plastové trubky 40-75 mm | 8700 | KS |  |  |
| Konzola transform DOS pro UO | 350 | SET |  |  |
| Zábrana ptactva Pařát 1-3 | 650 | KS |  |  |
| Tyč ptačí dosed1000 konzodb | 480 | KS |  |  |
| Tyč ptačí dosed1000 UO PPN | 120 | KS |  |  |
| Zábrana ptactva PS | 950 | SET |  |  |
| Zábrana ptactva Rovinná 2závěs | 120 | SET |  |  |
| Zábrana ptactva Delta 1závěs | 10 | SET |  |  |
| Zábrana ptactva TS | 10 | SET |  |  |
| Zábrana ptactva Delta 2závěs | 5 | SET |  |  |
| Stříška hlavy příhr stožáru 22kV | 420 | KS |  |  |
| Příložka ES přímá uzemňovací | 1100 | KS |  |  |
| Držák VPA opal hrotu M16x400 | 1500 | KS |  |  |
| Třmen VPA opal hrotu M16x400 | 1500 | KS |  |  |
| Zábrana ptáků RK | 70 | SET |  |  |
| Třmen vázací Fe 25 pro izolátor VR | 13500 | KS |  |  |
| Třmen vázací Fe 35 pro VPA | 9000 | KS |  |  |
| Hrot VPAv opal jednostr 3 ks | 400 | KS |  |  |
| Hrot opalovací M16x400 | 1500 | KS |  |  |
| Růžek zkratovací na kotsvorku | 250 | KS |  |  |
| Trubka pevná Univolt KSR 75/3m | 3900 | KS |  |  |
| Trubka vývodová 75 SV sl10,5m | 2000 | KS |  |  |
| Trubka vývodová 75 SV sl12m | 120 | KS |  |  |
| Trubka vývodová 75 SV sl9m | 3000 | KS |  |  |
| Trubka vývodová 1x75 SV zemní | 3000 | KS |  |  |
| Trubka vývodová 75 kabel NN Z | 150 | KS |  |  |
| Trubka vývodová 75 kabel NN D | 120 | KS |  |  |
| Trubka vývodová 75 vodizNN Z | 150 | KS |  |  |
| Trubka vývodová 75 vodizNN D | 60 | KS |  |  |
| Trubka vývodová 2x75 SV zemní | 420 | KS |  |  |
| Trubka 2x63 svodová krátká TSB | 40 | KS |  |  |
| Trubka 2x63 svodová dlouhá TSB | 30 | KS |  |  |
| Trubka 3x63 svodová krátká TSB | 5 | KS |  |  |
| Trubka 2x63 svodová PTS | 30 | KS |  |  |
| Trubka vývodová kabel NN Z PTS | 75 | KS |  |  |
| Trubka vývodová kabel NN D PTS | 75 | KS |  |  |
| Trubka vývod vodizol NN PTS | 10 | KS |  |  |
| Zábrany proti hnízdění čápů "Berličky" | 30 | SET |  |  |
| **Celková nabídková cena v CZK bez DPH** | | | |  |