část A Stíněné konektory a omezovače VN

| Položka | Název položky | Předpokládané odběrné množství za dobu účinnosti smlouvy (1 sada = 3 ks) | Jednotková cena položky (EUR bez DPH) | Celková cena položky (EUR bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Omezovač přepětí pro konektor Uc 24 kV | 500 sad | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Stíněné úhlové konektory VN 630 A – 95 až 240 mm2 | 2 330 sad | doplní účastník | doplní účastník |
| 3. | Stíněné úhlové konektory VN 630 A – 35 až 70 mm2 | 170 sad | doplní účastník | doplní účastník |
| 4. | Stíněné úhlové konektory VN 250 A – 25 až 70 mm2 | 1 200 sad | doplní účastník | doplní účastník |
| 5. | Stíněné přímé konektory VN 250 A – 25 až 70 mm2 | 100 sad | doplní účastník | doplní účastník |
| Celková nabídková cena (EUR bez DPH) |  |  |  | doplní účastník |

V……………………., dne …………………

část B Kabelové koncovky a spojky VN

| Položka | Název položky | Předpokládané odběrné množství za dobu účinnosti smlouvy (1 sada = 3 ks) | Jednotková cena položky (EUR bez DPH) | Celková cena položky (EUR bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kabelové koncovky VN |  |  |  |  |
| 1. | Vnitřní koncovka VN včetně šroub. oka - 95 až 240 mm2 | 560 sad | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Venkovní koncovka VN včetně šroub. oka - 95 až 240 mm2 | 860 sad | doplní účastník | doplní účastník |
| 3. | Vnitřní koncovka VN včetně šroub. oka - 35 až 95 mm2 | 730 sad | doplní účastník | doplní účastník |
| 4. | Venkovní koncovka VN včetně šroub. oka - 35 až 95 mm2 | 170 sad | doplní účastník | doplní účastník |
| Kabelové spojky VN |  |  |  |  |
| 5. | Přechodová spojka VN se šroub. spojovači - 95 až 240 mm2 | 1 800 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 6. | Přímá spojka VN se šroub. spojovači - 95 až 240 mm2 | 8 000 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 7. | Přechodová spojka VN se šroub. spojovači - 35 až 95 mm2 | 50 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 8. | Přímá spojka VN se šroub. spojovači – 35 až 95 mm2 | 150 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| Celková nabídková cena (EUR bez DPH) |  |  |  | doplní účastník |

V……………………., dne …………………

část C Kabelové spojky NN

| Položka | Název položky | Předpokládané odběrné množství za dobu účinnosti smlouvy | Jednotková cena položky (EUR bez DPH) | Celková cena položky (EUR bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přímá spojka NN se šroub. spojovači – 95 až 240 mm2 | 10 000 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Přímá spojka NN se šroub. spojovači – 35 až 150 mm2 | 10 000 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 3. | Přímá spojka NN se šroub. spojovači – 35 až 95 mm2 | 6 000 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 4. | Přímá spojka NN se šroub. spojovači – 16 až 35 mm2 | 13 000 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 5. | Přímá spojka NN se šroub. spojovači – 4 až 16 mm2 | 2 000 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 6. | Přechodová spojka NN se šroub. spojovači – 70 až 150 mm2 | 300 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| Celková nabídková cena (EUR bez DPH) |  |  |  | doplní účastník |

V……………………., dne …………………

část D Kabelové spojky odbočné

| Položka | Název položky | Předpokládané odběrné množství za dobu účinnosti smlouvy | Jednotková cena položky (EUR bez DPH) | Celková cena položky (EUR bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odbočná spojka BJL1 | 30 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Odbočná spojka BJL2 | 3 500 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| Celková nabídková cena (EUR bez DPH) |  |  |  | doplní účastník |

V……………………., dne …………………