Příloha 1

Cenová specifikace předmětu plnění

| typ |  | přibližná spotřeba | Jednotková cena | celkem za položku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sekundární odporníky | výkon 500–1500 A | 50 | doplní účastník | doplní účastník |
| uzlové odporníky | výkon 300 | 10 | doplní účastník | doplní účastník |
|  | výkon 600 | 10 | doplní účastník | doplní účastník |
|  | výkon 1000 | 10 | doplní účastník | doplní účastník |
| zhášecí tlumivky | výkon 2500 kVA | 2 | doplní účastník | doplní účastník |
|  | výkon 4000 kVA | 1 | doplní účastník | doplní účastník |
|  | výkon 5000 kVA | 45 | doplní účastník | doplní účastník |
|  | výkon 6910 kVA | 1 | doplní účastník | doplní účastník |
|  | Rozšíření skříně pro modul proudové injektáže | 25 | doplní účastník | doplní účastník |
| Hodnota kontraktu |  |  |  | doplní účastník |

V……………………., dne ………………