**DODÁVKY ZAJIŠŤOVANÉ OBJEDNATELEM**

Název Stavby: **„TR Domoradice – modernizace – opakování“**

Objednatel zajistí a poskytne Zhotoviteli pro provedení Díla následující dodávky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. položky** | **Kód položky** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** |
| 1738 | PS06D2 | Sekundární odporník SR 1000/6, vč. podložek pod odporník, 80 mm, ocel - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 1737 | PS06D1 | Zhášecí tlumivka s plynulou regulací, 2 hod. provoz, venkovní provedení, typ ASR 4.0, EGE - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 2085 | PS31D3 | Nádstavbová skříňka zapozdřeného rozvaděče VN - pole spínače přípojnic SP1, SP2 - AJA15, AJA20, oceloplechová skříň (600 x 935 x 350 mm) - cena položky zahrnuta v ceně pole rozvaděče VN v CZ39 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 2087 | PS31D5 | Nádstavbová skříňka zapozdřeného rozvaděče VN - pole spínače podélného dělení přípojnic SPD1, SPD2 - AJA17, AJA18, oceloplechová skříň (600 x 935 x 350 mm) - cena položky zahrnuta v ceně pole rozvaděče VN v CZ39 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 2084 | PS31D2 | Nádstavbová skříňka zapozdřeného rozvaděče VN - pole transformátoru T101, T102 - AJA14, AJA21, oceloplechová skříň (600 x 935 x 350 mm) - cena položky zahrnuta v ceně pole rozvaděče VN v CZ39 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 2083 | PS31D1 | Nádstavbová skříňka zapozdřeného rozvaděče VN - pole vývodu - AJA04 - AJA13, AJA22 - AJA29, oceloplechová skříň (600 x 935 x 350 mm) - cena položky zahrnuta v ceně pole rozvaděče VN v CZ39 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 18 |
| 2086 | PS31D4 | Nádstavbová skříňka zapozdřeného rozvaděče VN - pole měření - AJA16, AJA19, oceloplechová skříň (600 x 935 x 350 mm) - cena položky zahrnuta v ceně pole rozvaděče VN - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 2233 | PS32D1 | Vizualizační a řídící pracoviště (HMI) od ELEKTROSYSTEM a.s. - Pracoviště HMI - mRIS - dodávka EG.D - neoceňovat | sada | 1 |
| 1172 | P60 | Reléový modul RMM - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 5 |
| 1169 | P50 | PZTS modul se vstupy a výstupy - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 17 |
| 1170 | P70 | PZTS dveřní modul - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 8 |
| 1171 | P80 | PZTS konventor pro čtečku - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 10 |
| 1162 | P20 | PZTS ústředna - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 1168 | P40 | PZTS signalizační tablo - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 1167 | P30 | PZTS systémová ovládací klávesnice - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 1881 | R023 | Rozvaděče 22kV - Pole spínače podélného dělení - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 1882 | R024 | Rozvaděče 22kV - Pole příčného spínače přípojnic - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 1883 | R025 | Rozvaděče 22kV - Pole měření - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 1884 | R001 | Rozvaděč 22kV vlastní spotřeby - zapojení KKT\_GA 2K1TS-C - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 1382 | E011 | Výkonový transformátor 40MVA - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 1878 | R020 | Rozvaděče 22kV - Pole vývodu kabelového vedení - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 17 |
| 1880 | R022 | Rozvaděče 22kV - Pole vývodu na transformátor - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 1879 | R021 | Rozvaděče 22kV - Pole vývodu na transformátor vlastní spotřeby - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 1383 | 1100002141 | Omezovač přepětí DERVASIL AZBD 300HF - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 6 |
| 2036 | PS30D1 | Místní řídící systém / Siemens - dodávka EG.D - neoceňovat | sada | 1 |
| 1163 | 59.1.2 | MB-Secure Licence - 512 uživatelů - N059652 - v ceně P20 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 1164 | 59.1.3 | MB-Secure Licence - střední úroveň pro integraci do grafických nástaveb - N059821 - v ceně P20 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 1165 | 59.1.4 | Syst. napájecí zdroj do ústředny 12V DC/18Ah, AUX 1,5A - N013970 - v ceně P20 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 1166 | 59.1.5 | Kryt ZG20 pro MB-Secure nebo RIO - N013730 - v ceně P20 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 1402 | PS04O3 | Transport vč. naložení demontovaného transformátoru T101 110/22 kV, 25MVA do vzdálenosti 84km do skladu TR Tábor, uložení ve skladu vč. vyzbrojení - dodávka EG.D - neoceňovat | sada | 1 |
| 1403 | PS04O4 | Transport demontovaného transformátoru T101 110/22 kV, 25MVA zpět do vzdálenosti 84km do TR Domoradice, naložení ze skladu TR Tábor vč. odstrojení - dodávka EG.D - neoceňovat | sada | 1 |
| 1764 | 1100105878 | Omezovače přepětí 3EL2 096-2PJ31-4FC2-Z - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 6 |
| 1384 | 1100002142 | Omezovač přepětí DERVASIL AZBD 220 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 2352 | T003 | Transformátory vlastní spotřeby - suché DTTHZ2N 250/20 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 1385 | 210280391 | Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 23 |
| 2088 | PS31D15.5 | MODUL - dodatečné PT100 vstupy a výstupy pro REG-D, 320.0005.01 - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 2089 | PS31D15.7 | Uvedení do provozu REG-DP (-DPA) s analogovým vstupem, dle počtu - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 2090 | PS31D15.8 | Zprovoznění paralelní spolupráce transformátorů, 1x na rozvodnu (výjezd) - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| 2091 | PS31D15.9 | Blokování regulátoru REG-D (-DA) při podpětí na straně VVN, dle počtu - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 2 |
| 1 | 210280391 | Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 68 |
| 1395 | 210173752 | Filtrace oleje transformátoru 110/22 kV, 25 MVA (T101) (stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat | ks | 1 |
| **1383** | **210173101** | **Montáž tělesa transformátoru 8 ER 3fázová jednotka 220 kV do 25 MVA (stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1382** | **210173102.1** | **Montáž tělesa transformátoru 8 ER 3fázová jednotka 220 kV přes 25 do 50 MVA (nový transformátor T102 40MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **2342** | **PS50.1O1** | **Zapůjčení mobilní trafostanice 22/0,4 kV z provozních rezerv správy VN/NN EG.D - dodávka EG.D - neoceňovat** | **sada** | **1** |
| **2341** | **PS50.1D2** | **Rozvaděč vlastní spotřeby střídavé nezajištěné 400/230 V AC 50Hz - ANG ANG01, ANG02, ANG03, ANG04, oceloplechová skříň o rozměrech (V. x Š. x HL.): 2000x3200x600mm - dodávka EG.D - neoceňovat** | **sada** | **1** |
| **1877** | **PS50.2D2.1** | **Rozvaděč vlastní spotřeby stejnosmérné 110 V DC ANM01, oceloplechová prosklená skříň o rozměrech (V. x Š. x HL.): 2000x800x600mm - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1877** | **PS50.2D2.2** | **Rozvaděč vlastní spotřeby stejnosmérné 110 V DC ANM02, oceloplechová prosklená skříň o rozměrech (V. x Š. x HL.): 2000x800x600mm - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1381** | **210280391** | **Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **23** |
| **1881** | **210280391** | **Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **42** |
| **1384** | **210173531.1** | **Příplatek k montáži tělesa transformátoru za manipulaci přes 2 m (nový transformátor T102 40MVA, stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **2** |
| **1385** | **210173602.1** | **Montáž chlazení třífázových transformátorů 8ER do 50 MVA (nový transformátor T102 40MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1386** | **210173601** | **Montáž chlazení třífázových transformátorů 8ER do 25 MVA (stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1387** | **PS03K1.1** | **Montáž konzervátoru transformátoru 110/22 kV, 40 MVA vč. mechanizace (nový transformátor T102 40MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1388** | **PS04K2** | **Montáž konzervátoru transformátoru 110/22 kV, 25 MVA vč. mechanizace (stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1389** | **PS04K3.1** | **Montáž průchodek transformátoru 110/22 kV, 40 MVA vč. mechanizace (nový transformátor T102 40MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **sada** | **1** |
| **1390** | **PS04K4** | **Montáž průchodek transformátoru 110/22 kV, 25 MVA vč. mechanizace (stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **sada** | **1** |
| **1392** | **210173702.1** | **Uvedení transformátoru do provozu 3fázové jednotky do 68 MVA (nový transformátor T102 40MVA, stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **2** |
| **1393** | **218173101** | **Demontáž tělesa transformátoru 8 ER 3fázová jednotka 220 kV do 25 MVA (stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1394** | **218173531.2** | **Příplatek k demontáži tělesa transformátoru za manipulaci přes 2 m (stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1395** | **218173601** | **Demontáž chlazení třífázových transformátorů 8ER do 25 MVA (stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1396** | **PS04K2-D** | **Demontáž konzervátoru transformátoru 110/22 kV, 25 MVA (stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **ks** | **1** |
| **1397** | **PS04K4-D** | **Demontáž průchodek transformátoru 110/22 kV, 25 MVA (stávající transformátor T101 25MVA) - dodávka EG.D - neoceňovat** | **sada** | **1** |