## RUPLAN
POLE | NÁZEV | TYP | DÉLKA | DRUH | CYKFY-O 2x2.5 | CYKFY-O 3x1.5 | CYKFY-O 4x2.5 | CYKFY-O 7x1.5 | 2xLC/LC HEAVY dx | 2xSC/LC HEAVY dx | 2xLC/LC HEAVY dx
|  |  | m | [5 empty] | 3 m | 2 m | 4 m
AJA03 | -WSSJ0302 | CYKFY-O 3x1.5 | 35 | KABEL PVC |  | 2
| -WSSJ0301 | CYKFY-O 3x1.5 | 40 | KABEL PVC |  | 2
| -WOSJ0302 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WOSJ0301 | 2xSC/LC HEAVY dx | 2 | OPTICKÝ | [5 empty] | 1
AJA04 | -WOSJ0401 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ0401 | CYKFY-O 3x1.5 | 42 | KABEL PVC |  | 2
AJA05 | -WOSJ0501 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ0501 | CYKFY-O 3x1.5 | 44 | KABEL PVC |  | 2
AJA06 | -WOSJ0601 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ0601 | CYKFY-O 3x1.5 | 46 | KABEL PVC |  | 2
AJA07 | -WOSJ0701 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ0701 | CYKFY-O 3x1.5 | 48 | KABEL PVC |  | 2
AJA08 | -WSSJ0801 | CYKFY-O 3x1.5 | 50 | KABEL PVC |  | 2
AJA09 | -WOSJ0901 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ0901 | CYKFY-O 3x1.5 | 52 | KABEL PVC |  | 2
AJA10 | -WLSJ1001 | CYKFY-O 4x2.5 | 60 | KABEL PVC |  |  | 2
| -WLSJ1002 | CYKFY-O 4x2.5 | 60 | KABEL PVC |  |  | 2
| -WLSJ1003 | CYKFY-O 2x2.5 | 70 | KABEL PVC | 2
| -WLSJ1004 | CYKFY-O 2x2.5 | 70 | KABEL PVC | 2
| -WLSJ1005 | CYKFY-O 2x2.5 | 70 | KABEL PVC | 2
| -WLSJ1006 | CYKFY-O 4x2.5 | 70 | KABEL PVC |  |  | 2
| -WOSJ1001 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ1001 | CYKFY-O 3x1.5 | 54 | KABEL PVC |  | 2
| -WSSJ1002 | CYKFY-O 3x1.5 | 60 | KABEL PVC |  | 2
| -WSSJ1003 | CYKFY-O 3x1.5 | 60 | KABEL PVC |  | 2
AJA11 | -WOSJ1101 | 2xLC/LC HEAVY dx | 4 | OPTICKÝ | [6 empty] | 1
| -WSSJ1101 | CYKFY-O 3x1.5 | 56 | KABEL PVC |  | 2
AJA12 | -WLSJ1201 | CYKFY-O 4x2.5 | 76 | KABEL PVC |  |  | 2
| -WLSJ1202 | CYKFY-O 4x2.5 | 76 | KABEL PVC |  |  | 2
AJA13 | -WOSJ1301 | 2xSC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WOSJ1302 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ1301 | CYKFY-O 3x1.5 | 60 | KABEL PVC |  | 2
AJA14 | -WOSJ1401 | 2xLC/LC HEAVY dx | 4 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1 |  | 1
| -WSSJ1401 | CYKFY-O 3x1.5 | 62 | KABEL PVC |  | 2
AJA15 | -WLSJ1501 | CYKFY-O 4x2.5 | 82 | KABEL PVC |  |  | 2
| -WLSJ1502 | CYKFY-O 4x2.5 | 82 | KABEL PVC |  |  | 2
AJA16 | -WOSJ1601 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ1601 | CYKFY-O 3x1.5 | 66 | KABEL PVC |  | 2
AJA17 | -WLSJ1701 | CYKFY-O 4x2.5 | 80 | KABEL PVC |  |  | 2
| -WLSJ1702 | CYKFY-O 4x2.5 | 80 | KABEL PVC |  |  | 2
| -WLSJ1703 | CYKFY-O 2x2.5 | 90 | KABEL PVC | 2
| -WLSJ1704 | CYKFY-O 2x2.5 | 90 | KABEL PVC | 2
| -WLSJ1705 | CYKFY-O 2x2.5 | 90 | KABEL PVC | 2
| -WLSJ1706 | CYKFY-O 4x2.5 | 90 | KABEL PVC |  |  | 2
| -WOSJ1701 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ1701 | CYKFY-O 3x1.5 | 68 | KABEL PVC |  | 2
| -WSSJ1702 | CYKFY-O 3x1.5 | 70 | KABEL PVC |  | 2
| -WSSJ1703 | CYKFY-O 3x1.5 | 70 | KABEL PVC |  | 2
AJA18 | -WOSJ1801 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ1801 | CYKFY-O 3x1.5 | 70 | KABEL PVC |  | 2
AJA19 | -WOSJ1901 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ1901 | CYKFY-O 3x1.5 | 72 | KABEL PVC |  | 2
AJA20 | -WOSJ2001 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ2001 | CYKFY-O 3x1.5 | 74 | KABEL PVC |  | 2
AJA21 | -WOSJ2101 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ2101 | CYKFY-O 3x1.5 | 76 | KABEL PVC |  | 2
AJA22 | -WOSJ2201 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ2201 | CYKFY-O 3x1.5 | 78 | KABEL PVC |  | 2
AJA23 | -WOSJ2301 | 2xLC/LC HEAVY dx | 3 | OPTICKÝ |  |  |  |  | 1
| -WSSJ2301 | CYKFY-O 3x1.5 | 80 | KABEL PVC |  | 2
AJA24 | -WOSJ2401 | 2xLC/LC HEAVY dx | 2 | OPTICKÝ | [5 empty] | 1
| -WSSJ2401 | CYKFY-O 3x1.5 | 82 | KABEL PVC |  | 2
| -WSSJ2402 | CYKFY-O 3x1.5 | 25 | KABEL PVC |  | 2
AJA25 | -WSSJ2501 | CYKFY-O 3x1.5 | 50 | KABEL PVC |  | 2
=AJB01&EMB | -WSJB0101 | CYKFY-O 7x1.5 |  | KABEL PVC |  |  |  | 2
=AJB02&EMB | -WSJB0201 | CYKFY-O 7x1.5 |  | KABEL PVC |  |  |  | 2
=AJB03&EMB | -WSJB0301 | CYKFY-O 7x1.5 |  | KABEL PVC |  |  |  | 2
SUMA KONCŮ |  |  |  |  | 12 | 54 | 20 | 6 | 18 | 2 | 2
[9 empty] | 54 | 4 | 8

## List1
Sestava kompatibility pro Kabely_R22_1_KONCE.xls
Spuštěno: 07.12.2021 9:21
Pokud se sešit uloží v některém starším formátu souborů nebo pokud se otevře v některé starší verzi aplikace Microsoft Excel, nebudou uvedené funkce dostupné.
Nevýznamná ztráta věrnosti | Počet výskytů | Verze
Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici. | 2 | Excel 97–2003

## List2
Sestava kompatibility pro Kabely_R22_1_KONCE.xls
Spuštěno: 07.12.2021 10:39
Pokud se sešit uloží v některém starším formátu souborů nebo pokud se otevře v některé starší verzi aplikace Microsoft Excel, nebudou uvedené funkce dostupné.
Nevýznamná ztráta věrnosti | Počet výskytů | Verze
Některé buňky nebo styly tohoto sešitu obsahují formátování, které není ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejbližší odpovídající formát, který je k dispozici. | 2 | Excel 97–2003