**Soupis a vyjádření dotčených orgánů**

Seznam stavbou dotčených orgánů, kterým byla zaslána žádost o vyjádření

Název stavby: TR Lipnice - obnova transformovny

Číslo stavby: 001020002421

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Název a adresa** | **Stanovisko** | **Poznámka** | **Platnost do** |
| **1** | GasNet, s.r.o. (GridServices, s.r.o.)  Plynárenská 499/1 Zábrdovice Brno 602 00 | Souhlasné stanovisko | Nezasahuje | 21.7.2026  Aktualizováno |
| **2** | CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, | Dochází ke střetu | Přeložka kabelu SEK, řeší p Filípek [josef.filipek@cetin.cz](mailto:josef.filipek@cetin.cz)  (řešeno 25.1.2021) | 22.7.2027  Aktualizováno |
| **3** | POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY | Stanovisko – připomínky, dochází k úpravě PD (SO40) | Úprava v napojení na místní komunikaci | - |
| **4** | SUS JK, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice | Souhlasné stanovisko |  | 14.1.2027 |
| **5** | EG.D, a.s. (Plyn) | Souhlasné stanovisko | Nezasahuje | 22.7.2027  Aktualizováno |
| **6** | EG.D, a.s. (Elektřina) | Souhlasné stanovisko | PD – dodržení predpisů (bylo splněno) | 22.7.2026  aktualizováno |
| **7** | PRVOK s.r.o., Kájovská 11, Kájov 382 21 | Souhlasné stanovisko | V označeném území se nachází řad veřejného vodovodu | 25.07.2027  Aktualizováno |
| **8** | T-Mobile Czech Republic a.s., | Souhlasné stanovisko | Nezasahuje | 30.07.2026  Aktualizováno |
| **9** | Vodafone Czech Republic a.s. | Souhlasné stanovisko | Nezasahuje | 21.7.2026  Aktualizováno |
| **10** | České radiokomunikace | Souhlasné stanovisko | Nezasahuje | 22.07.2026  Aktualizováno |
| **11** | Stanovisko HZS a ÚP | Souhlasné stanovisko | Realizovat dle předložené PD | - |
| **12** | OŽP Trhové Sviny | Souhlasné stanovisko | Platí stejné stanovisko není třeba aktualizovat (dle tel dohody s vedoucí OŽP - paní Roulová |  |
| **13** | KHS | Souhlasné stanovisko | Požaduje zkušební provoz, měření hluku a protokol z měření. | Platí stejné stanovisko není třeba aktualizovat |
| **14** | CHKO | Souhlasné stanovisko | Platí stejné stanovisko není třeba aktualizovat (dle tel dohody s. paní Skuhrovou) Nová střešní krytina BARVA |  |
| **15** | OIP Vysočina | Souhlasné stanovisko | Platí stejné stanovisko není třeba aktualizovat |  |
| **16** | Obec Jílovice | Povolení kácení dřevin, požadavek na novou výsadbu | 4 ks listnatých stromů (dub, buk, lípa) |  |
| **17** | Městský úřad Trhové Sviny | Souhlasné stanovisko | Ze dne 19.11.2021  (Asi se nemusí prodlužovat) |  |

Dne: 4.8.2025