|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kabel VVN pro TR Čebín** | | | | |
| **Pol.** | **Název položky** | **Množství** | **Jednotková cena / MJ v EUR bez DPH** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
| 1. | Dodávka jednožilového kabelu 110 kV typu NA2XS(FL)2Y 1x2000/185 | 1 614 m | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Venkovní kabelová koncovka 123-145 kV | 12 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 3. | Link box jednofázový se zemnící propojkou | 6 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 4. | Link box jednofázový pro osazení svodičů přepětí | 6 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 5. | Kabelová příchytka pro 1f kabel 110 kV vodorovná trasa | 912 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 6. | Kabelová příchytka pro 1f kabel 110 kV svislá trasa | 36 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 7. | Kabelová příchytka pro zemnící kabel od linkboxu ke koncovkám svislá trasa | 24 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 8. | Supervize | celek | x | doplní účastník |
| 9. | Montáž a šefmontáž | celek | x | doplní účastník |
| 10. | Uvedení kabelu do provozu | celek | x | doplní účastník |
| 11. | Zemnící kabel od linkboxu ke koncovkám | 96 m | doplní účastník | doplní účastník |
| Nabídková cena celkem v EUR bez DPH | | | | doplní účastník |

Pozn:

* celková cena i jednotkové ceny musí obsahovat podmínky a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci
* u položek č. 8-10 účastník jednotkové ceny neuvádí, uvede pouze celkové ceny pro tyto jednotlivé položky