Projekční práce obsahují:

Na základě zaslaných podkladů a technického zadání předložených zadavatelem bude vyhotovena projektová dokumentace (PD) ve stupních:

  - Dokumentace pro územní řízení (případně pro jiné povolení vyžadované příslušným stavebním úřadem)

PD bude vyhotovena dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., součástí PD bude veškeré veřejnoprávní a majetkoprávní projednání, dále pak i projednání s majiteli dotčených pozemků a uzavření s nimi „Smlouvy o právu provést stavbu“ pokud bude potřeba. Nedílnou součástí bude i vyřízení příslušného povolení stavby nebo jiného úředního dokumentu či správního rozhodnutí umožňující stavbu dobíjecí stanice.

  - Dokumentace pro realizaci stavby

Bude vycházet z PD pro povolení stavby, bude dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, ujednání smlouvy, zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni a vyjádření veřejnoprávních orgánů. Součástí dokumentace bude platné povolení a rozpočtová část se stanovenou projekční cenou včetně výkazu výměr a nákresu projektu, které společně s PD budou sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele. Nákres projektu a výkaz výměr je projektant povinen zpracovat do 30-ti dnů ode dne oznámení lokality (místa plnění) zadavatelem.

Obsah a zpracování dokumentace se bude řídit dokumentem „Technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace – elektřina“, který je v aktuální podobě v příloze.

  - Kompletace PD

- Zadavateli bude předložena PD v tištěné podobě a to ve 2 tištěných vyhotoveních, dále pak 1x PD schválené stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě na USB disku ve formátu PDF i v původních editovatelných formátech (přednostně DWG)

- Požadovaný obsah projektové dokumentace (pro tištěnou verzi):
Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Situační výkresy (situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační výkres)
Dokumentace objektů (architektonické a stavebně technické řešení, půdorys, řezy A-A, B-B, technika prostředí staveb, pohled na spodní část stanici vůči základu)

Kompletní elektro-projekt
Dokladová část (územní souhlas, vyjádření veškerých dotčených orgánů)

Položkový rozpočet

Konkrétní zadání a upřesnění veškerých tras, připojení, betonového základu apod. bude specifikováno a uvedeno do zápisu při předání místa projektantovi, a to za účasti investora, majitele pozemku (zástupce) a projektanta.

  - Práce projektanta přímo v místě realizace DS

V cenové nabídce na projekční práce bude počítáno s cca. 3 návštěvami projektanta na místě.