PŘÍLOHA 9

Systém kvalifikace – Nákup kabelů VN, NN

Seznam kabelů a vodičů

| Standardní kabel pro distribuční sítě NN, vnější plášť z PVC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | Počet vodičů | Průřez vodiče [mm2] |  |  |
|  | NAYY-J | 3 | 25 |  |  |
|  | (N)AYY-J | 4 | 16 |  |  |
|  | NAYY-J |  | 25 |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  | 95 |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  | 240 |  |  |
|  |  | 5 | 25 |  |  |
| Standardní kabel pro distribuční sítě NN, vnější plášť z PE |  |  |  |  |  |
|  | Název | Počet vodičů | Průřez vodiče [mm2] |  |  |
|  | NAY2Y-J | 3 | 25 |  |  |
|  |  | 4 | 25 |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  | 95 |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  | 185 |  |  |
|  |  |  | 240 |  |  |
|  |  | 5 | 25 |  |  |
|  | SE-N1XE-U | 4 | 10 |  |  |
|  | SE-N1XE-AS RT | 4 | 50 |  |  |
|  |  |  | 95 |  |  |
| Standardní kabel pro distribuční sítě NN, vnější plášť z PE |  |  |  |  |  |
|  | Název | Počet vodičů | Průřez vodiče [mm2] |  |  |
|  | SE-N1XE-AS RT | 4 | 150 |  |  |
|  |  |  | 240 |  |  |
|  | SE-N1XE-AR | 4 | 25 |  |  |
|  |  | 5 | 25 |  |  |
|  | AXQJ1 | 4 | 50/29 |  |  |
|  |  |  | 95/57 |  |  |
|  |  |  | 150/88 |  |  |
|  |  |  | 240/146 |  |  |
|  | AML | 4 | 10 |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 95 |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |
|  |  |  | 240 |  |  |
|  |  | 5 | 25 |  |  |
| Měděné kabely NN |  |  |  |
|  | Název | Počet vodičů | Průřez vodiče [mm2] |  |  |
|  | NYY-J | 4 | 70 |  |  |
|  |  |  | 150 |  |  |
|  |  | 1 | 95 |  |  |
|  |  |  | 120 |  |  |
|  |  |  | 240 |  |  |
|  | NYY-O | 1 | 50 |  |  |
|  |  | 1 | 240 |  |  |
| Kabely pro veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |
|  | Název | Počet vodičů | Průřez vodiče [mm2] |  |  |
|  | NYY-J | 4 | 10 |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |
|  | NY2Y-J |  | 10 |  |  |
|  | NYY-J | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |

| Zemnicí kabely |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | Počet vodičů | Průřez vodiče [mm2] |  |
|  | NYY-J | 1 | 25 |  |
|  |  |  | 50 |  |

| Kabely pro distribuční sítě standardní 6/10 (12) kV nebo 6,35/11 (12) kV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | Vodič [mm2] | Stínění [mm2] |  |
|  | NA2XS(F)2Y | 150 | 25 |  |
|  |  | 240 |  |  |
|  |  | 3×1×240 |  |  |
|  |  | 500 | 35 |  |
|  | AXLJ-LT | 300 | 25 |  |
|  | AXLJ-TTCL TSLF | 95 | 16 |  |
|  |  | 150 | 25 |  |
|  |  | 240 |  |  |
|  |  | 400 | 35 |  |
|  |  | 630 |  |  |
|  | AMLJ-TTCL | 95 | 16 |  |
|  |  | 150 | 25 |  |
|  |  | 240 |  |  |
|  |  | 400 | 35 |  |
|  |  | 630 |  |  |
| Kabely pro distribuční sítě standardní 12/20 (24) kV nebo 12,7/22 (25) kV |  |  |  |  |
|  | Název | Vodič [mm2] | Stínění [mm2] |  |
|  | NA2XS(F)2Y | 95 | 16 |  |
|  |  | 150 | 25 |  |
|  |  | 3x1x150 |  |  |
|  |  | 185 |  |  |
|  |  | 240 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 3x1x300 |  |  |
|  |  | 400 | 35 |  |
|  |  | 500 |  |  |
|  |  | 630 |  |  |
|  |  | 800 |  |  |
|  | (N)A2XS(F)2Y2 | 70 | 16 |  |
|  |  | 95 |  |  |
|  |  | 150 | 25 |  |
|  |  | 240 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  | N2XS(F)2Y | 185 | 25 |  |
|  |  | 3x1x185 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 500 | 35 |  |
|  | (N)2XS(F)2Y | 300 | 25 |  |
|  | AXLJ-TTCL TSLF | 95 | 16 |  |
|  |  | 150 | 25 |  |
|  |  | 240 |  |  |
|  |  | 400 | 35 |  |
|  |  | 500 |  |  |
|  |  | 630 |  |  |
|  | AMLJ-TTCL | 95 | 16 |  |
|  |  | 150 | 25 |  |
|  |  | 240 |  |  |
|  |  | 400 | 35 |  |
|  |  | 630 |  |  |
| Kabely pro distribuční sítě standardní 18/30 (36) kV |  |  |  |  |
|  | Název | Vodič [mm2] | Stínění [mm2] |  |
|  | NA2XS(F)2Y | 150 | 25 |  |
|  |  | 240 |  |  |
|  |  | 500 | 35 |  |
|  |  | 630 |  |  |
|  | N2XS(F)2Y | 300 | 25 |  |
|  | AXLJ-TTCL TSLF | 240 | 25 |  |
|  |  | 400 | 35 |  |
|  |  | 630 |  |  |
|  | AMLJ-TTCL | 240 | 25 |  |
|  |  | 400 | 35 |  |
|  |  | 630 |  |  |
| Kabely pro distribuční sítě standardní 20,8/36 (42) kV |  |  |  |  |
|  | Název | Vodič [mm2] | Stínění [mm2] |  |
|  | EAXeCWB1 | 150 | 25 |  |
|  |  | 240 |  |  |
| Kabel k transformátoru |  |  |  |  |
|  | Název / jm. napětí | Vodič [mm2] | Stínění [mm2] |  |
|  | N2XSY 20 kV | 35 | 16 |  |
|  | (N)2XSY 22 kV | 35 |  |  |
|  | N2XSY 30 kV | 50 |  |  |
|  | NA2XS(F)2Y 20 kV | 50 |  |  |
| Třížilové kabely 6,35/11 (12) kV |  |  |  |  |
|  | Název | Vodič [mm2] | Stínění [mm2] |  |
|  | AXLJ-RMF LT | 3x95 | 16 |  |
|  |  | 3x150 | 25 |  |
|  |  | 3x240 |  |  |
|  | AMCL | 3x95 | 16 |  |
|  |  | 3x150 | 25 |  |
|  |  | 3x240 |  |  |
|  | AMLJ-RMF | 3x95 | 16 |  |
|  |  | 3x150 | 25 |  |
|  |  | 3x240 |  |  |
| Třížilové kabely 12,7/22 (24) kV |  |  |  |  |
|  | Název | Vodič [mm2] | Stínění [mm2] |  |
|  | AXLJ-RMF LT | 3x95 | 16 |  |
|  |  | 3x150 | 25 |  |
|  |  | 3x240 |  |  |
|  | AMCL | 3x95 | 16 |  |
|  |  | 3x150 | 25 |  |
|  |  | 3x240 |  |  |
|  | AMLJ-RMF | 3x95 | 16 |  |
|  |  | 3x150 | 25 |  |
|  |  | 3x240 |  |  |
| Třížilové kabely 18/30 (36) kV |  |  |  |  |
|  | Název | Vodič [mm2] | Stínění [mm2] |  |
|  | AXLJ-RMF LT | 3x95 | 16 |  |
|  |  | 3x150 | 25 |  |
|  |  | 3x240 |  |  |
|  | AMCL | 3x95 | 16 |  |
|  |  | 3x150 | 25 |  |
|  |  | 3x240 |  |  |
|  | AMLJ-RMF | 3x95 | 16 |  |
|  |  | 3x150 | 25 |  |
|  |  | 3x240 |  |  |

| Standard distribuční sítě s méně než 4 vodiči |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | Počet vodičů | Průřez vodiče | Typ vodiče |
|  | NFA2X | 1 | 16 | RM |
|  | NFA2X | 1 | 25 |  |
|  | NFA2X | 2 | 16 |  |
|  | NFA2X | 2 | 25 |  |
| Standard distribuční sítě se 4 vodiči |  |  |  |  |
|  | Název | Počet vodičů | Průřez vodiče | Typ vodiče |
|  | NFA2X | 4 | 16 | RM |
|  | NFA2X | 4 | 25 |  |
|  | NFA2X | 4 | 50 |  |
|  | NFA2X | 4 | 70 |  |
|  | NFA2X | 4 | 95 |  |
|  | NFA2X | 4 | 120 |  |
| Standard distribuční sítě s více než 4 vodiči |  |  |  |  |
|  | Název | Počet vodičů | Průřez vodiče | Typ vodiče |
|  | NFA2X | 4/1 | 50/25 | RM |
|  | NFA2X | 4/1 | 70/35 |  |
|  | NFA2X | 4/1 | 95/25 |  |
|  | NFA2X | 4/1 | 95/35 |  |