Přehled a specifikace úkonů

Zakázka: Dodávka a instalace technologie CNG včetně projektových a stavebních prací

I. Projektová dokumentace technologické a stavební části plnicí stanice

Inženýrské práce až po získání stavebního povolení:

- Geodetické zaměření - výškopis

- Dokumentace pro územní řízení, příprava podkladů

- Obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů

- Projektová část (přípojky, stavební úpravy, strojně technologická část)

- Zajištění dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení

- Studie požadované veřejnoprávními orgány

Projekt bude předán odpovědné osobě investora k odsouhlasení před podáním na stavební úřad. Všechny dokumenty musí být v českém jazyce.

II. realizace CNG plnicí stanice

Veškeré práce nutné ke zprovoznění CNG plnící stanice jako např.:

- Stavební práce - demolice, výkopy, pokládka potrubí, základová deska pro kompresor, betony, pokládka asfaltu, ...

- Přípojka plyn

- Přípojka elektro

- Elektropráce - kabeláž pro výdejní stojan, kabeláž pro kompresor, úprava rozvaděče, zemnění, připojení výdejního stojanu, revize, ...

- vyrobení a dodání technologického celku na místo realizace stanice (včetně dopravy a jeřábnických prací při nakládce)

- Zajištění usazení kompresoru na základovou desku po jeho dodání výrobcem na místo – nabídka jeřábnických prací bude předložena zadavateli k odsouhlasení vždy při realizaci každého jednotlivého projektu formou schválených víceprací

- Napojení na vstupní přívod zemního plynu, elektrické energie, hromosvod a telemetrie (sítě budou připraveny na základě projektové dokumentace)

- Napojení na VVTL potrubí vedoucí k výdejním stojanům + komunikačních propojení

- Dodání systému dálkového sledování + řízení

- Revize a technické posouzení kompresoru na dané CNG plnicí stanici - TIČR EE (ZP bude TIČR s technologií)

- Kolaudace, vyjádření dotčených úřadů (TIČR,hasiči...), kompletní dokumentace.

- Zkušební provoz

- Uvedení výdejního stojanu do provozu

- Záruční doba na stavební část

Požadavky Zadavatele na technologii CNG:

| POŽADAVKY ZADAVATELE - Popis | POŽADAVKY ZADAVATELE - požadovaná hodnot, způsob řešení | Typ požadavku (povinný / informativní) |
| --- | --- | --- |
| Obvodové opláštění technologie (beton, nerez, atd.) |  | informativní |
| Sušení (na vstupu nebo výstupu) |  | informativní |
| Mazání (olej, nemazané) |  | informativní |
| 1 kompresor s hodinovým výkonem Nm3 | minimálně 140 Nm3/hod. | povinný |
| Počet tlakových stupňů |  | informativní |
| Pracovní plnicí tlak do zásobníků |  | informativní |
| Výstupní plnicí tlak |  | informativní |
| Vodní obsah zásobníků | minimálně 2000 l | povinný |
| Garantovaná hlučnost, měřeno 1 m od objektu |  | informativní |
| Chlazení (vzduch, voda) |  | informativní |
| Příkon hnacího elektromotoru |  | informativní |
| Celkový příkon stanice | maximálně 44 kW | povinný |

III. záruční a pozáruční servis

Dodavatel technologie garantuje:

- Dodavatel se zavazuje vybavit PS telemetrií pro on line servis

- Umožnit přístupy pro on line servis a sledování s datovými exporty pro statistiky – dodání zdrojových kódů, pod kterými může E.ON sledovat plnicí stanici na svém dispečinku

- V rámci záručního a pozáručního servisu provádět úkony zajišťující bezporuchový chod celé PS

- Zajistit všechny následné revize EE a ZP celé plnicí stanice, včetně hromosvodů

- Dodání návrhu smlouvy záručního a pozáručního servisu,

- Návrh servisní smlouvy by měl obsahovat paušální servisní poplatek za 1 kg vytočeného CNG, ve kterém by měl být zahrnuty veškeré náklady na servis včetně dopravy, revizí, sušidla, zajištění denních kontrol a on-line servisu (Kč/kg). Návrh servisní smlouvy by měl počítat se lhůtou platnosti smlouvy 5 let.