|  | Podmínky pro revizní činnost na elektrickém zařízení distribučních sítí – výchozí revize | Stran: | 1 / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Platnost od: | 01. 10.2019 |
|  |  | Účinnost od: | 01. 11.2019 |
| Prováděcí pokyn ECD | ECD-PP-340 | Revize: | 0 |

| Prováděcí pokyn PP-340 společnosti E.ON Distribuce, a.s. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno | Datum a podpis |
| Vydavatel: | ECD | Standardizace | Volek Jan |  |
| Schvalovatel: | ECD | Síťový management | Kouba Daniel |  |

| Manažer ISŘ: (ISO 14001 / OHSAS 18001) | ECZR | Procesní řízení a organizace | Bilko Radek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manažer ISŘ: (ISO 50001) |  |  |  |  |

| Zpracovatel: | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ECD | Standardizace | Rynda Jaroslav |

| Smluvní návaznost (SLA): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Společnost | Organizační jednotka | Příjmení a jméno |
| Odsouhlaseno na straně odběratele SLA: |  |  |  |
| Odsouhlaseno na straně dodavatele SLA: |  |  |  |

| Lokalizováno na základě zásady řízení skupiny: | není |
| --- | --- |

| Související procesy / procesní buňky | DI_P_Provoz sítě VN a NN, DI_P_Provoz sítě VVN DI_P_Správa sítě VN a NN, DI_P_Správa sítě VVN, DI_P_Síťový management |
| --- | --- |

Změnový list

| Označení části textu* | Popis změny |
| --- | --- |
| Celý dokument | Převedení původního dokumentu ECZR-PP-DS-117 z IŘD ECZR SDS do IŘD ECD (v souvislosti s přechodem ECZR SDS do ECD k 1.1.2019). Aktualizace dle aktuální organizační struktury. |

* příp. odkaz na kapitolu, odstavec,  …

Obsah

Změnový list	2

Obsah	3

1	Účel	4

1.1	Zdůvodnění	4

1.2	Cíl	4

2	Oblast odpovědnosti a působnosti	4

3	Pojmy - definice a zkratky	4

4	Popis činností a pravidel	5

5	Související dokumentace	5

5.1	IŘD	5

5.2	Další dokumenty	5

6	Závěrečná a přechodná ustanovení	6

P	Přílohy	6

P1	Požadované dokumenty ke spolupráci ECD a RT	7

P2	Pověření k revizím distribučního zařízení ECD	8

P3	Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Distribuce, a.s.	9

P4	Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize	10

# Účel

Pokyn je vydáván za účelem definování pravidel a stanovení jednotných organizačních, technických a obchodních podmínek pro revizní činnost na zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.

Stanovuje pravidla pro činnost Pověřeného a Provozního revizního technika jen pro oblast distribuční soustavy v provozování společnosti ECD. Při aktivitách Pověřeného nebo Provozního RT mimo tuto oblast, není již RT nijak vázán předpisy a požadavky společnosti ECD.

Činnosti v distribučním zařízení společnosti E.ON jsou a musí být organizovány a prováděny tak, aby veřejnost, zaměstnanci nebo dodavatelé stavebně montážních prací nebyli vystaveni riziku zranění či smrtelným úrazům.

## Zdůvodnění

Společnost E.ON usiluje o to, aby se vyhnula jakýmkoliv nehodám. Je nepřijatelné, aby docházelo k nehodám (bez ohledu na to, zda se týkají zaměstnanců společnosti E.ON, zaměstnanců zhotovitelů, poskytovatelů provozních služeb nebo veřejnosti). Nejúčinnější způsob, jak se vyhnout nehodám, je identifikovat a řídit rizika dříve, než k nehodám nebo událostem dojde.

## Cíl

Cílem tohoto dokumentu je sjednocení pohledu revizních techniků na bezpečnostní rizika, zdůraznění významu uvádění do provozu a dále provozovat jen zařízení bezpečná - vyhotovená v souladu s technickou legislativou ECD, jejíž prioritou je ochrana zdraví všech lidí, jež mohou přijít v blízkost zařízení či dokonce v bezprostřední kontakt a dále zlepšení kultury bezpečnosti při všech činnostech prováděných na zařízení, především snížení počtu pracovních úrazů v souladu s korporátní strategií dle koncernové směrnice “Bezpečnost práce, ochrana zdraví, životní prostředí“.

# Oblast odpovědnosti a působnosti

Za činnosti a povinnosti vyplývající v souvislosti s elektrotechnickou kvalifikací dle § 9. Vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., je plně odpovědný pracovník tuto elektrotechnickou kvalifikaci splňující a činnost revizního technika konající.

Pokyn je závazný pro jednotlivé útvary v rozsahu jejich působení v ECD.

# Pojmy - definice a zkratky

| Pojem / Zkratka | Definice |
| --- | --- |
| odpovědný pracovník | pracovník, který má pravomoci, povinnosti a odpovědnost k dané aktivitě |
| RT | revizní technik |
| Pověřený RT | revizní technik splňující požadované podmínky a zapsaný do aktuálního seznamu pověřených revizních techniků ECD |
| Provozní RT ECD | revizní technik splňující požadované podmínky pro provádění revizní činnosti na zařízení na základě požadavku ECD |
| ECD | E.ON Distribuce, a.s. |
| RCDS | Regionální centrum distribučních služeb |
| ČSN | Česká technická norma |
| PNE | Podniková norma energetiky |
| TNS | Technická norma společnosti |
| TIČR | Technická inspekce České republiky |
| ČÚBP | Český úřad bezpečnosti práce |

# Popis činností a pravidel

Podrobné zpracování organizačních, technických a obchodních podmínek dále podmínek týkajících se získání pověření pro provádění revizní činnosti, organizační sled k provedení revizní činnosti na zařízení, oblast působnosti Pověřených i Provozních RT, je obsahem samostatné přílohy tohoto pokynu, v dokumentu Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize.

RT splňující stanovená pravidla je pověřen k provádění revizní činnosti formou pověřovací listiny (viz příloha P.2).

Aktualizovaný seznam Pověřených RT je přístupný na stránkách vnitřního informačního systému a na základě osobního hesla na internetových stránkách v technických informacích pro dodavatele stavebně montážních prací https://ti.eon.cz/partnersky-portal/sign

# Související dokumentace

## IŘD

Technické podmínky dodávky staveb pro ECD

## Další dokumenty

- Zákon č.174/1968 Sb.		o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Zákon č.505/1990 Sb.		o metrologii ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Zákon č.458/2000 Sb.		o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Zákon č.455/1991 Sb.		Živnostenský zákon ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Zákon č.513/1991 Sb.		Obchodní zákoník ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Zákon č.22/1997 Sb.		o technických požadavcích na výrobky a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- Vyhl. ČÚBP č.50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Vyhl. č.73/2010 Sb.		o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) Účinnost vyhlášky od 1.6. 2010

- Vyhl. ČÚBP č.48/1982 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších pozměňovacích předpisů

- NV č.101/2005 Sb. 		Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- ČSN 33 1500		Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-6		Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- ČSN EN 50110-1		Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- PNE 33 0000-3		Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy

- PNE 33 0000-6		Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos 
a distribuci elektrické energie

# Závěrečná a přechodná ustanovení

Vydáním tohoto dokumentu (ECD-PP-340) se nahrazuje a ukončuje platnost dokumentu ECZR-PP-DS-117 a původního dokumentu ECZR-PP-SDS-010.

- Přílohy

P1	Požadované dokumenty ke spolupráci ECD a RT	7

P2	Pověření k revizím distribučního zařízení ECD	8

P3	Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Distribuce, a.s.	9

P4	Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize	10

P1	Požadované dokumenty ke spolupráci ECD a RT

P2	Pověření k revizím distribučního zařízení ECD

P3	Podmínky dodávky revizní činnosti na elektrickém zařízení distribučních sítí - výchozí revize pro E.ON Distribuce, a.s.

P4	Seznam stanoveného zařízení po opravě k provedení výchozí revize