| Dodávka kabelu 110 kV pro TR Brno sever |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Název položky | Množství | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH |
| 1. | Dodávka jednožilového kabelu 110 kV typu 2XS (FL) 2Y 1x800 | 8 750 m | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Kabelová koncovka vnitřní GIS 123 kV (male part) pro ukončení v rozvodně Brno Klusáčkova | 6 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 3. | Kabelová koncovka vnitřní GIS 123 kV (male part) pro ukončení v rozvodně Brno Červený mlýn | 3 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 4. | Jednožilová kabelová spojka s vyvedeným stíněním 110 kV | 3 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 5. | Jednožilová kabelová spojka 110 kV | 12 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 6. | Cross-bonding CB01 / link box, uzemňovací skříňka bez svodičů přepětí, 3f, pro venkovní prostředí IP68 – 1x (spojkoviště 0) | 1 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 7. | Koncová uzemňovací skříňka včetně svodičů přepětí (2x kabelový přívod do GIS rozvaděče Brno Sever „ELB01“ a „ELB02“) | 2 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 8. | Koncová uzemňovací skříňka bez svodičů přepětí (1x v GIS CML „ELB03“) | 1 ks | doplní účastník | doplní účastník |
| 9. | Šéfmontáž při pokládce kabelu 110kV, šéfmontáž při montáži spojek a koncovek | pro celkovou dodávku | x | doplní účastník |
| 10. | Zkouška pláště kabelu | pro celkovou dodávku | x | doplní účastník |
| 11. | Zemnící kabel (trasa Brno Červený mlýn – Brno Klusáčkova) | 1 375 m | doplní účastník | doplní účastník |
| 12. | Zemnící kabel (trasa Brno Klusáčkova – spojkoviště „0“) | 1 540 m | doplní účastník | doplní účastník |
| Nabídková cena celkem v EUR bez DPH |  |  |  | doplní účastník |

Pozn:

- celková cena i jednotkové ceny musí obsahovat podmínky a požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

- u položek č. 9-10 účastník jednotkové ceny neuvádí, uvede pouze celkové ceny pro tyto jednotlivé položky